## Reserve Margin
Kentucky Power Company
PJM Coincident Peak Capacity Reserve Margin
PJM Planning Year & (Applicable Period) | ICAP (MW) | Company EFORd | UCAP (MW) | PJM Forecasted KPCo Demand (MW) | PJM Forecast Pool Requirement | PJM UCAP Obligation (MW) | Net Position (MW)
(1) | (2) | (3) | (4) = (2)x[1-(3)] | (5) | (6) | (7)=(5)*(6) | (8)=(4)-(7)
2012/13 (11/12-5/13) | 1471 | 7.85% | 1355.5338 | 1166.7677 | 1.0869 | 1268.1599 | 87.3739
2013/14 (6/13-12/13) | 1470.25 | 4.652% | 1401.8609 | 1136.2231 | 1.0889 | 1237.2333 | 164.6276
2013/14 (1/14-5/14) | 2250.25 | 7.514% | 2081.1601 | 1136.2231 | 1.0889 | 1237.2333 | 843.9268
2014/15 (6/14-10/14) | 2250.25 | 20.77% | 1782.9045 | 1084.2288 | 1.0926 | 1184.6283 | 598.2761
Kentucky Power's Highest Non-Coincident Net Peak Over Preceding 12 Months
|  | ICAP (MW) | Peak over proceeding 12 months (MW) | Net Position (MW) | Non-Coincident Margin
Year | Month
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5)=(4)/(3)
2012 | November | 1471 | 1378 | 93 | 6.749%
| December | 1471 | 1378 | 93 | 6.749%
2013 | January | 1471 | 1378 | 93 | 6.749%
| February | 1471 | 1407 | 64 | 4.549%
| March | 1471 | 1407 | 64 | 4.549%
| April | 1471 | 1407 | 64 | 4.549%
| May | 1471 | 1407 | 64 | 4.549%
| June | 1470.25 | 1407 | 63.25 | 4.495%
| July | 1470.25 | 1407 | 63.25 | 4.495%
| August | 1470.25 | 1407 | 63.25 | 4.495%
| September | 1470.25 | 1407 | 63.25 | 4.495%
| October | 1470.25 | 1407 | 63.25 | 4.495%
| November | 1470.25 | 1407 | 63.25 | 4.495%
| December | 1470.25 | 1407 | 63.25 | 4.495%
2014 | January | 2250 | 1407 | 843 | 59.91%
| February | 2250 | 1645.365 | 604.635 | 36.75%
| March | 2250 | 1645.365 | 604.635 | 36.75%
| April | 2250 | 1645.365 | 604.635 | 36.75%
| May | 2250 | 1645.365 | 604.635 | 36.75%
| June | 2250.25 | 1645.365 | 604.885 | 36.76%
| July | 2250.25 | 1645.365 | 604.885 | 36.76%
| August | 2250.25 | 1645.365 | 604.885 | 36.76%
| September | 2250.25 | 1645.365 | 604.885 | 36.76%
| October | 2250.25 | 1645.365 | 604.885 | 36.76%

## Capacity
KPCO Share
| ICAP |  |  | Final EFORd |  |  |  | ICAP |  |  |  | Final EFORd |  |  |  | UCAP
GENERATION
Unit Names | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |  | 2012/2013 | 2013/2014 | 2013/14 (Jan-May14) | 2014/2015 | 2012/2013 | 2013/14 (May-Dec13) | 2013/14 (Jan-May14) | 2014/2015 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2013/14 (Jan-May14) | 2014/2015
BIG SANDY 1 | 278 | 278 | 278 | 5.511% | 3.454% | 5.273% |  | 278 | 278 | 278 | 278 | 5.511% | 3.454% | 3.454% | 5.273% | 262.6794 | 268.3979 | 268.3979 | 263.3411
BIG SANDY 2 | 800 | 800 | 800 | 10.67% | 5.134% | 45.22% |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 10.67% | 5.134% | 5.134% | 45.22% | 714.624 | 758.928 | 758.928 | 438.24
MITCHELL 1 AEP | 770 | 770 | 770 | 10.53% | 15.17% | 11.84% |  | 0 | 0 | 385 | 385 | 0% | 0% | 15.17% | 11.84% | 0 | 0 | 326.584 | 339.4275
MITCHELL 2 AEP | 790 | 790 | 790 | 7.434% | 10.71% | 7.301% |  | 0 | 0 | 395 | 395 | 0% | 0% | 10.71% | 7.301% | 0 | 0 | 352.7153 | 366.161
ROCKPORT 1 | 1320 | 1315 | 1315 | 3.391% | 4.039% | 3.321% |  | 198 | 197.25 | 197.25 | 197.25 | 3.391% | 4.039% | 4.039% | 3.321% | 191.2858 | 189.2831 | 189.2831 | 190.6993
ROCKPORT 2 | 1300 | 1300 | 1300 | 4.131% | 4.999% | 5.11% |  | 195 | 195 | 195 | 195 | 4.131% | 4.999% | 4.999% | 5.11% | 186.9445 | 185.2519 | 185.2519 | 185.0355
[7 empty] | KPCo Total | 1471 | 1470.25 | 2250.25 | 2250.25 | 7.85% | 4.652% | 7.514% | 20.77% | 1355.5338 | 1401.8609 | 2081.1601 | 1782.9045