## battery storage est
Update: 10/22/2018 - Tesla/BNEF
| AEP | MW | MWh |  | Inflation Factor | Index | BNEF Installed Cost ($/kWh)
| Battery System | 10 | 40
| $/kWh | BOP$/kWh | Total-$/kWh | T-$/kW |  |  | 2018 Real | $ Nominal
2018 | 457 | 0 | 457 | 1828 | 2.419% | 1
2019 | 446.1162 | 0 | 446.1162 | 1784.4647 | 2.926% | 1.0293 |  |  | -2.382%
2020 | 430.4824 | 0 | 430.4824 | 1721.9295 | 2.237% | 1.0523 |  |  | -3.504%
2021 | 411.5711 | 0 | 411.5711 | 1646.2844 | 2.172% | 1.0751 |  |  | -4.393%
2022 | 390.3106 | 0 | 390.3106 | 1561.2426 | 1.98% | 1.0964 |  |  | -5.166%
2023 | 365.0487 | 0 | 365.0487 | 1460.195 | 1.98% | 1.1181 |  |  | -6.472%
2024 | 341.2914 | 0 | 341.2914 | 1365.1655 | 2.001% | 1.1405 |  |  | -6.508%
2025 | 319.1362 | 0 | 319.1362 | 1276.5446 | 2.017% | 1.1635 |  |  | -6.492%
2026 | 308.5795 | 0 | 308.5795 | 1234.318 | 2.012% | 1.1869 |  |  | -3.308%
2027 | 299.6064 | 0 | 299.6064 | 1198.4255 | 1.978% | 1.2104 |  |  | -2.908%
2028 | 290.9419 | 0 | 290.9419 | 1163.7676 | 1.983% | 1.2344 |  |  | -2.892%
2029 | 284.5826 | 0 | 284.5826 | 1138.3303 | 1.996% | 1.259 |  |  | -2.186%
2030 | 280.0531 | 0 | 280.0531 | 1120.2123 | 1.955% | 1.2837 |  |  | -1.592%
2031 | 285.464 | 0 | 285.464 | 1141.8559 | 1.932% | 1.3085 |  |  | 1.932%
2032 | 290.9043 | 0 | 290.9043 | 1163.6173 | 1.906% | 1.3334 |  |  | 1.906%
2033 | 296.4859 | 0 | 296.4859 | 1185.9436 | 1.919% | 1.359 |  |  | 1.919%
2034 | 302.0922 | 0 | 302.0922 | 1208.3688 | 1.891% | 1.3847 |  |  | 1.891%
2035 | 307.8359 | 0 | 307.8359 | 1231.3435 | 1.901% | 1.411 |  |  | 1.901%
2036 | 313.7052 | 0 | 313.7052 | 1254.8208 | 1.907% | 1.4379 |  |  | 1.907%
2037 | 319.7513 | 0 | 319.7513 | 1279.0051 | 1.927% | 1.4656 |  |  | 1.927%
2038 | 326.0367 | 0 | 326.0367 | 1304.1466 | 1.966% | 1.4944 |  |  | 1.966%
2039 | 332.453 | 0 | 332.453 | 1329.8119 | 1.968% | 1.5238 |  |  | 1.968%
2040 | 339.027 | 0 | 339.027 | 1356.108 | 1.977% | 1.554 |  |  | 1.977%
2041 | 345.6721 | 0 | 345.6721 | 1382.6886 | 1.96% | 1.5844 |  |  | 1.96%
2042 | 352.3119 | 0 | 352.3119 | 1409.2475 | 1.921% | 1.6149 |  |  | 1.921%
2043 | 359.0984 | 0 | 359.0984 | 1436.3937 | 1.926% | 1.646 |  |  | 1.926%
2044 | 365.9111 | 0 | 365.9111 | 1463.6444 | 1.897% | 1.6772 |  |  | 1.897%
2045 | 372.6303 | 0 | 372.6303 | 1490.5213 | 1.836% | 1.708 |  |  | 1.836%
2046 | 379.3784 | 0 | 379.3784 | 1517.5137 | 1.811% | 1.7389 |  |  | 1.811%
2047 | 386.2487 | 0 | 386.2487 | 1544.995 | 1.811% | 1.7704 |  |  | 1.811% | 0
2048 | 393.2435 | 0 | 393.2435 | 1572.9739 | 1.811% | 1.8025 |  |  | 1.811%
Fixed O&M ($/kW-yr) |  | 38.99
Round Trip Efficiency: |  | 83%
Note on J3: dtso762: From 9/4/2018 Update