## Assets
Kentucky Utilities Company
Madisonville Asset Listing
Description | Plant Acct | YR Classified | Asset ID | Qty | Installed Cost | Depr. Rate | As of | Mths Depr | Depr. Amount
55' Wood Poles | 136400 | 1986-01-01 | 10730572 | 1 | 730.74 | 1.56% | 2020-06-30 | 413 | 392.3343
55' Wood Poles | 136400 | 1983-01-01 | 10777500 | 1 | 877.04 | 1.56% | 2020-06-30 | 449 | 511.9282
50' Wood Poles | 136400 | 1994-01-01 | 10778313 | 9 | 5913.54 | 1.56% | 2020-06-30 | 317 | 2436.9698
55' Wood Poles | 136400 | 2003-01-01 | 10742538 | 1 | 3684.04 | 1.56% | 2020-06-30 | 209 | 1000.9537
55' Wood Poles | 136400 | 2013-01-01 | 432661871 | 1 | 4026.53 | 1.56% | 2020-06-30 | 89 | 465.8695
FENCE, 430 ft plus 120 ft DD gate | 136100 | 2013-10-01 | 93830417 | 430 | 36074.19 | 2.15% | 2020-06-30 | 80 | 5170.6339
HPS FIX 950 LOW | 136100 | 1984-12-31 | 10683710 | 1 | 107 | 2.15% | 2020-06-30 | 426 | 81.6677
TONS OF ROCK | 136100 | 1973-12-31 | 10682917 | 394 | 1801.38 | 2.15% | 2020-06-30 | 558 | 1800.9297
10" SUSP. INS. | 136200 | 1973-12-31 | 10714142 | 18 | 120.9 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 87.7009
1000 MCM B.C. | 136200 | 1973-12-31 | 10689392 | 175 | 296.03 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 214.7402
15KV A.B. SWITCH, 1200A | 136200 | 1973-12-31 | 10703684 | 1 | 1128.78 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 818.817
15KV STA POST INS. | 136200 | 1973-12-31 | 10711806 | 3 | 58.04 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 42.1022
15KV,2000A DISCONNECT SW | 136200 | 1973-12-31 | 10703220 | 1 | 273.19 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 198.172
15KV,2000A DISCONNECT SW | 136200 | 1973-12-31 | 10703210 | 1 | 273.19 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 198.172
15KV,2000A DISCONNECT SW | 136200 | 1973-12-31 | 10703121 | 1 | 273.18 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 198.1648
15KV,2000A DISCONNECT SW | 136200 | 1973-12-31 | 10703122 | 1 | 273.18 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 198.1648
15KV,2000A DISCONNECT SW | 136200 | 1973-12-31 | 10703120 | 1 | 273.18 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 198.1648
15KV,2000A DISCONNECT SW | 136200 | 1973-12-31 | 10703123 | 1 | 273.19 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 198.172
15KV,600A,DISCONNECT SW | 136200 | 1973-12-31 | 10703583 | 1 | 118.77 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 86.1558
15KV,600A,DISCONNECT SW | 136200 | 1973-12-31 | 10705308 | 1 | 118.77 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 86.1558
15KV,600A,DISCONNECT SW | 136200 | 1973-12-31 | 10703589 | 1 | 118.78 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 86.163
4 B.C. WIRE | 136200 | 1973-12-31 | 10689451 | 60 | 170.28 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 123.5211
4/0 B.C. WIRE | 136200 | 1973-12-31 | 10691389 | 193 | 584.33 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 423.873
410 B.C. WIRE | 136200 | 1973-12-31 | 10691390 | 48 | 53.6 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 38.8814
500 MCM BARE COPPER | 136200 | 1994-09-30 | 10692800 | 94 | 280.68 | 1.56% | 2020-06-30 | 309 | 112.7492
54KV STATION ARRESTER | 136200 | 1994-09-30 | 10712967 | 3 | 4814.13 | 1.56% | 2020-06-30 | 309 | 1933.836
69KV A.B. SWITCH, 600A | 136200 | 1973-12-31 | 10716291 | 1 | 1109.1 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 804.5411
69KV FUSE CUTOUT | 136200 | 1973-12-31 | 10705425 | 1 | 694.7 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 503.9354
69KV FUSE CUTOUT | 136200 | 1973-12-31 | 10705423 | 1 | 694.69 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 503.9281
69KV FUSE CUTOUT | 136200 | 1973-12-31 | 10705424 | 1 | 694.69 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 503.9281
69KV STA POST INS. | 136200 | 1973-12-31 | 10713610 | 3 | 216.99 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 157.4045
9 KV STATION ARRESTER | 136200 | 1994-09-30 | 10713762 | 3 | 1436.35 | 1.56% | 2020-06-30 | 309 | 576.9818
ARRESTER,DISTRIBUTION OH,9KV,P | 136200 | 1995-11-30 | 10705033 | 3 | 551.89 | 1.56% | 2020-06-30 | 295 | 211.6498
BARE COPPER | 136200 | 1994-09-30 | 10699662 | 87 | 418.42 | 1.56% | 2020-06-30 | 309 | 168.0793
BATTERY CHARGER, HINDLE AT 10.1 AT100480012E | 136200 | 2012-06-01 | 55016128 | 1 | 2561.48 | 1.56% | 2020-06-30 | 96 | 319.6727
BATTERY EQUIPMENT | 136200 | 2015-12-01 | 186953896 | 1 | 2046.01 | 1.56% | 2020-06-30 | 54 | 143.6299
BECKWITH LTCC000755 LTC CONTROL | 136200 | 2017-02-01 | 264789154 | 1 | 3601.7 | 1.56% | 2020-06-30 | 40 | 187.2884
CABLE,CONTROL,600V,2/C TWIN,9 | 136200 | 1997-06-30 | 10696214 | 60 | 75.34 | 1.56% | 2020-06-30 | 276 | 27.032
CABLE,CONTROL,600V,2/C TWIN,9 | 136200 | 1995-11-30 | 10695975 | 233 | 593.68 | 1.56% | 2020-06-30 | 295 | 227.6763
CONDUCTOR,OH WIRE,1000,CU-MHD/ | 136200 | 1997-06-30 | 10697594 | 165 | 525.36 | 1.56% | 2020-06-30 | 276 | 188.4992
CONDUCTOR,OH WIRE,4,CU-SD/BARE | 136200 | 1995-11-30 | 10690410 | 3 | 24.43 | 1.56% | 2020-06-30 | 295 | 9.3689
CONDUCTOR,OH WIRE,4/0,CU-SD/BA | 136200 | 1997-06-30 | 10690816 | 26 | 92.81 | 1.56% | 2020-06-30 | 276 | 33.3002
CONDUCTOR,OH WIRE,4/0,CU-SD/BA | 136200 | 1995-11-30 | 10691985 | 56 | 443.98 | 1.56% | 2020-06-30 | 295 | 170.2663
CONDUCTOR,OH WIRE,500,CU-MHD/B | 136200 | 1997-06-30 | 10692813 | 21 | 70.64 | 1.56% | 2020-06-30 | 276 | 25.3456
CONDUCTOR,OH WIRE,500,CU-MHD/B | 136200 | 1995-11-30 | 10697140 | 145 | 1019.52 | 1.56% | 2020-06-30 | 295 | 390.9859
CONDUIT | 136200 | 1994-09-30 | 10686609 | 60 | 242.76 | 1.56% | 2020-06-30 | 309 | 97.5167
CONDUIT | 136200 | 1973-12-31 | 10685292 | 4 | 46.58 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 33.7891
CONDUIT,PVC,1",SCH 80 | 136200 | 1997-06-30 | 10685312 | 50 | 80.6 | 1.56% | 2020-06-30 | 276 | 28.9193
CONDUIT,PVC,1",SCH 80 | 136200 | 1995-11-30 | 10684927 | 1 | 101.47 | 1.56% | 2020-06-30 | 295 | 38.9137
CONTROL CABLE | 136200 | 1994-12-31 | 10693103 | 40 | 33 | 1.56% | 2020-06-30 | 306 | 13.1274
CONTROL CABLE | 136200 | 1994-09-30 | 10693104 | 65 | 985.75 | 1.56% | 2020-06-30 | 309 | 395.9758
CONTROL CABLE | 136200 | 1982-12-31 | 10692117 | 40 | 181.45 | 1.56% | 2020-06-30 | 450 | 106.1482
CONTROL CABLE | 136200 | 1973-12-31 | 10692820 | 166 | 245.54 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 178.1147
CUT OUT, FUSED 12 KV | 136200 | 1994-09-30 | 10706405 | 1 | 159 | 1.56% | 2020-06-30 | 309 | 63.8703
DISCONNECT,2-INSULATOR,14.4KV, | 136200 | 1997-06-30 | 10702651 | 3 | 4613.79 | 1.56% | 2020-06-30 | 276 | 1655.4279
DISCONNECT,2-INSULATOR,14.4KV, | 136200 | 1995-11-30 | 10717615 | 3 | 1662.06 | 1.56% | 2020-06-30 | 295 | 637.4
ELBOW,CONDUIT,1"XSTD,PVC,30 DE | 136200 | 1995-11-30 | 10684926 | 1 | 14.45 | 1.56% | 2020-06-30 | 295 | 5.5416
ELBOW,CONDUIT,1"XSTD,PVC,90 DE | 136200 | 1995-11-30 | 10684925 | 4 | 42.91 | 1.56% | 2020-06-30 | 295 | 16.456
GROUND RODS | 136200 | 1973-12-31 | 10688363 | 21 | 169.24 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 122.7667
INSULATOR,STATION POST,15KV,3" | 136200 | 1995-11-30 | 10712426 | 9 | 1421.43 | 1.56% | 2020-06-30 | 295 | 545.1184
INSULATOR,SUSPENSION,15 KV,POL | 136200 | 1995-11-30 | 10718188 | 3 | 376.41 | 1.56% | 2020-06-30 | 295 | 144.3532
O.C.B. MAT | 136200 | 1973-12-31 | 10696022 | 1 | 191.52 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 138.9286
SWITCH,GRP OP,14.4,1200,SIDE,S | 136200 | 1997-06-30 | 10695064 | 1 | 7061.97 | 1.56% | 2020-06-30 | 276 | 2533.8348
SWITCH,GRP OP,7.2,600,SIDE,STR | 136200 | 1995-11-30 | 10705564 | 1 | 4691.1 | 1.56% | 2020-06-30 | 295 | 1799.0368
TOWER PIERS | 136200 | 1973-12-31 | 10696021 | 4 | 255.36 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 185.2381
TOWER PIERS9.8 C.Y. | 136200 | 1973-12-31 | 10687127 | 2 | 1042.74 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 756.4036
TRANSF MAT | 136200 | 1973-12-31 | 10696023 | 1 | 638.42 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 463.1099
WIRE,JUNK,ALL WIRE TYPES | 136200 | 1995-11-30 | 10688710 | 1 | -21.92 | 1.56% | 2020-06-30 | 295 | -8.4063
XFRM, W360 | 136200 | 1994-06-30 | 10712461 | 1 | 154063.83 | 1.56% | 2020-06-30 | 312 | 62488.2894
FENCING | 136100 | 1970-12-31 | 10683913 | 346 | 1091.77 | 2.15% | 2020-06-30 | 594 | 1161.9162
HPS FIXTURE 9500 LUM. | 136100 | 1984-12-31 | 10683819 | 1 | 101.23 | 2.15% | 2020-06-30 | 426 | 77.2638
TONS STONE | 136100 | 1971-11-30 | 10684704 | 50 | 141.09 | 2.15% | 2020-06-30 | 583 | 147.3744
TOPPING | 136100 | 1971-09-30 | 10683019 | 1 | 614.26 | 2.15% | 2020-06-30 | 585 | 643.8213
10" SUSP. INS. | 136200 | 1970-12-31 | 10714018 | 18 | 110.94 | 1.56% | 2020-06-30 | 594 | 85.6679
1000 MCM BC | 136200 | 1995-05-31 | 10689663 | 181 | 562.41 | 1.56% | 2020-06-30 | 301 | 220.071
12MVA TRANSFORMER, B459 | 136200 | 1995-11-30 | 10712571 | 1 | 243865.16 | 1.56% | 2020-06-30 | 295 | 93522.2889
14.4KV DISC. CUTOUTS | 136200 | 1995-05-31 | 10717735 | 9 | 3635.9 | 1.56% | 2020-06-30 | 301 | 1422.7277
15KV CUTOUT | 136200 | 1970-12-31 | 10715230 | 1 | 42.12 | 1.56% | 2020-06-30 | 594 | 32.5251
15KV CUTOUT | 136200 | 1970-12-31 | 10715574 | 1 | 42.12 | 1.56% | 2020-06-30 | 594 | 32.5251
15KV STA. POST INS. | 136200 | 1970-12-31 | 10711666 | 9 | 107.52 | 1.56% | 2020-06-30 | 594 | 83.0269
15KV,C.B.,BB425,1200A | 136200 | 1996-06-30 | 10700493 | 1 | 21587.98 | 1.56% | 2020-06-30 | 288 | 8082.5397
4 B.C. WIRE | 136200 | 1970-12-31 | 10689319 | 50 | 103.47 | 1.56% | 2020-06-30 | 594 | 79.8995
4 BARE COPPER | 136200 | 1993-12-31 | 10690284 | 11 | 37.14 | 1.56% | 2020-06-30 | 318 | 15.3537
4/0 B.C. WIRE | 136200 | 1970-12-31 | 10690994 | 438 | 776.87 | 1.56% | 2020-06-30 | 594 | 599.899
4/0 B.C. WIREARRESTER | 136200 | 1970-12-31 | 10699537 | 73 | 129.09 | 1.56% | 2020-06-30 | 594 | 99.6833
4/0 BARE COPPER | 136200 | 1995-05-31 | 10692058 | 180 | 950.6 | 1.56% | 2020-06-30 | 301 | 371.9698
500 MCM B.C. WIRE | 136200 | 1970-12-31 | 10693369 | 189 | 300.8 | 1.56% | 2020-06-30 | 594 | 232.2778
500 MCM BC | 136200 | 1995-05-31 | 10692804 | 150 | 473.64 | 1.56% | 2020-06-30 | 301 | 185.3353
6" BELLS | 136200 | 1995-05-31 | 10713012 | 1 | 36.78 | 1.56% | 2020-06-30 | 301 | 14.392
69KV STA. POST INS. | 136200 | 1970-12-31 | 10713480 | 3 | 198.71 | 1.56% | 2020-06-30 | 594 | 153.4439
69KVM, 600A, A.B. SWITCH | 136200 | 1970-12-31 | 10706366 | 1 | 1638.4 | 1.56% | 2020-06-30 | 594 | 1265.1725
A B SWITCH 69KV | 136200 | 1995-05-31 | 10717526 | 1 | 8746.65 | 1.56% | 2020-06-30 | 301 | 3422.5641
BATTERY EQUIPMENT | 136200 | 2013-07-01 | 85714089 | 1 | 1015.73 | 1.56% | 2020-06-30 | 83 | 109.5973
BERMS (05791) | 136200 | 2008-05-01 | 15707128 | 1 | 8413.76 | 1.56% | 2020-06-30 | 145 | 1585.9938
CONDUCTOR,OH WIRE,4,CU-MHD/POL | 136200 | 1995-12-31 | 10690409 | 1 | 10.78 | 1.56% | 2020-06-30 | 294 | 4.1201
CONDUIT | 136200 | 1995-05-31 | 10686613 | 46 | 202.43 | 1.56% | 2020-06-30 | 301 | 79.2109
CONTROL CABLE | 136200 | 1995-05-31 | 10693232 | 140 | 2783.74 | 1.56% | 2020-06-30 | 301 | 1089.2775
CONTROL CABLE | 136200 | 1990-12-31 | 10692625 | 50 | 267.96 | 1.56% | 2020-06-30 | 354 | 123.3152
CONTROL CABLE | 136200 | 1988-12-31 | 10692495 | 40 | 298.06 | 1.56% | 2020-06-30 | 378 | 146.4667
CONTROL CABLE | 136200 | 1986-12-31 | 10692376 | 30 | 224.02 | 1.56% | 2020-06-30 | 402 | 117.0729
CONTROL CABLE | 136200 | 1984-12-31 | 10692253 | 25 | 133.71 | 1.56% | 2020-06-30 | 426 | 74.0486
DYNASPHRE LIGHTNING PROTECTION EQUIPMENT SYSTEM 3000 AND SYSTEM GROUNDING | 136200 | 2014-12-01 | 134397024 | 1 | 6686.88 | 1.56% | 2020-06-30 | 66 | 573.7343
GROUND RODSOST INS. | 136200 | 1970-12-31 | 10688224 | 24 | 326.98 | 1.56% | 2020-06-30 | 594 | 252.494
H.V. TOWER PIERS | 136200 | 1970-12-31 | 10697639 | 2 | 1217.1 | 1.56% | 2020-06-30 | 594 | 939.8446
INS. STA POST 69KV | 136200 | 1995-05-31 | 10714223 | 3 | 795.5 | 1.56% | 2020-06-30 | 301 | 311.2791
INSULATOR,PIN,13 KV,PORCELAIN | 136200 | 1995-12-31 | 10709525 | 1 | 3.39 | 1.56% | 2020-06-30 | 294 | 1.2957
L.V. TOWER PIERS | 136200 | 1970-12-31 | 10697638 | 4 | 248.38 | 1.56% | 2020-06-30 | 594 | 191.799
LINE POST INS. 69KV | 136200 | 1995-05-31 | 10714214 | 6 | 1338.14 | 1.56% | 2020-06-30 | 301 | 523.6142
O.C.B. MAT | 136200 | 1970-12-31 | 10697640 | 1 | 223.54 | 1.56% | 2020-06-30 | 594 | 172.6176
PANEL D-791 FOR C.B. BB425 | 136200 | 1996-06-30 | 10710926 | 1 | 7456.71 | 1.56% | 2020-06-30 | 288 | 2791.7922
PIN TYPE INS. 13KV | 136200 | 1995-05-31 | 10709523 | 4 | 96.49 | 1.56% | 2020-06-30 | 301 | 37.7565
RES. PIERS | 136200 | 1970-12-31 | 10697636 | 2 | 248.39 | 1.56% | 2020-06-30 | 594 | 191.8068
STATION ARRESTER 54KV | 136200 | 1995-05-31 | 10712971 | 3 | 5169.17 | 1.56% | 2020-06-30 | 301 | 2022.6962
STATION ARRESTER 9KV | 136200 | 1995-05-31 | 10713872 | 3 | 1531.23 | 1.56% | 2020-06-30 | 301 | 599.1703
SWITCH,GRP OP,14.4,1200,SIDE,S | 136200 | 1995-08-31 | 10703905 | 1 | 3272.23 | 1.56% | 2020-06-30 | 298 | 1267.6619
TRANSF. MAT | 136200 | 1970-12-31 | 10697641 | 1 | 335.33 | 1.56% | 2020-06-30 | 594 | 258.9418
DRAINAGE DITCH AROUND PERIMETER OF SUBSTATION | 136100 | 2015-01-01 | 139045745 | 1 | 11017.46 | 2.15% | 2020-06-30 | 65 | 1283.075
GRADING | 136100 | 1979-05-31 | 10683232 | 1 | 4541 | 2.15% | 2020-06-30 | 493 | 4011.0275
M.U. LIGHTS | 136100 | 1979-05-31 | 10683584 | 1 | 73.46 | 2.15% | 2020-06-30 | 493 | 64.8866
10" BELLS | 136200 | 1979-05-31 | 10714284 | 18 | 267.66 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 171.5433
116496 - 4JC50 Batteries for Madisonville Hospital Sub | 136200 | 2003-12-31 | 10772240 | 6 | 7580.21 | 1.56% | 2020-06-30 | 198 | 1951.1461
15KV 1200 A AB SWITCH | 136200 | 1979-05-31 | 10703799 | 1 | 1912.82 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 1225.9263
15KV 1200 A DISCONNECTS | 136200 | 1979-05-31 | 10699962 | 1 | 229.56 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 147.125
15KV 1200 A DISCONNECTS | 136200 | 1979-05-31 | 10699960 | 1 | 229.56 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 147.125
15KV 1200 A DISCONNECTS | 136200 | 1979-05-31 | 10699840 | 1 | 229.58 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 147.1378
15KV 1200 A DISCONNECTS | 136200 | 1979-05-31 | 10699839 | 1 | 229.56 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 147.125
15KV 1200 A DISCONNECTS | 136200 | 1979-05-31 | 10699961 | 1 | 229.56 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 147.125
15KV 1200 A DISCONNECTS | 136200 | 1979-05-31 | 10699959 | 1 | 229.56 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 147.125
15KV REG BY PASS SWITCH | 136200 | 1979-05-31 | 10715156 | 1 | 554.5 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 355.379
15KV REG BY PASS SWITCH | 136200 | 1979-05-31 | 10715157 | 1 | 554.5 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 355.379
15KV REG BY PASS SWITCH | 136200 | 1979-05-31 | 10715155 | 1 | 554.49 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 355.3726
4 B.C. WIRE | 136200 | 1979-05-31 | 10689802 | 86 | 300.22 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 192.411
4/0 B.C. WIRE | 136200 | 1979-05-31 | 10692023 | 332 | 1218.37 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 780.8533
4/0 B.C. WIRE | 136200 | 1979-05-31 | 10692024 | 100 | 249.1 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 159.6482
416 KVA REGULATOR | 136200 | 2003-03-31 | 407950815 | 1 | 20076.82 | 1.56% | 2020-06-30 | 207 | 5402.6723
500 MCM BARE COPPER | 136200 | 1991-12-31 | 10692667 | 8 | 26.91 | 1.56% | 2020-06-30 | 342 | 11.9642
500 MCM BC WIRE | 136200 | 1979-05-31 | 10693886 | 245 | 534.62 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 342.638
54 X 30 CABINET | 136200 | 1991-12-31 | 10686315 | 1 | 556.13 | 1.56% | 2020-06-30 | 342 | 247.2554
6" BELLS | 136200 | 1979-05-31 | 10714426 | 4 | 33.99 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 21.7842
69KV FUSE CUTOUTS | 136200 | 1991-12-31 | 10708967 | 1 | 815.73 | 1.56% | 2020-06-30 | 342 | 362.6736
69KV FUSE CUTOUTS | 136200 | 1991-12-31 | 10708968 | 1 | 815.72 | 1.56% | 2020-06-30 | 342 | 362.6691
69KV FUSE CUTOUTS | 136200 | 1991-12-31 | 10708969 | 1 | 815.72 | 1.56% | 2020-06-30 | 342 | 362.6691
69KV POST INSULATORS | 136200 | 1979-05-31 | 10713845 | 3 | 389.42 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 249.5793
9KV INT ARRESTERS | 136200 | 1991-12-31 | 10710650 | 3 | 870.69 | 1.56% | 2020-06-30 | 342 | 387.1088
ARRESTERS, STATION,60KV 48KV MCOV,POLYMER | 136200 | 2011-05-01 | 36525046 | 3 | 3869.07 | 1.56% | 2020-06-30 | 109 | 548.2472
BATTERY CHARGER, HINDLE AT 10.1 AT100480012E | 136200 | 2012-06-01 | 55016137 | 1 | 2437.98 | 1.56% | 2020-06-30 | 96 | 304.2599
BERMS (05791) | 136200 | 2008-05-01 | 15708148 | 1 | 59.67 | 1.56% | 2020-06-30 | 145 | 11.2478
CIRCUIT BREAKER, ABB VACUUM, DIST, 1200A, 15KV,48VDC, SEL451 PANEL #1VAS11F123RMAG | 136200 | 2012-01-01 | 64039512 | 1 | 20486.42 | 1.56% | 2020-06-30 | 101 | 2689.8669
CUTOUT | 136200 | 1991-12-31 | 10717161 | 1 | 64.25 | 1.56% | 2020-06-30 | 342 | 28.5655
GROUND RODS | 136200 | 1979-05-31 | 10688617 | 26 | 408.53 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 261.8269
Lightning protection, ERICO Dynasphere system 3000 | 136200 | 2012-10-01 | 65952697 | 1 | 5673.01 | 1.56% | 2020-06-30 | 92 | 678.492
OCB MAT 1.6 CU.YD | 136200 | 1979-05-31 | 10687476 | 1 | 438.98 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 281.3423
REGULATOR MATS | 136200 | 1979-05-31 | 10698388 | 1 | 1865.68 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 1195.7143
TOWER PIERS | 136200 | 1979-05-31 | 10698389 | 6 | 987.71 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 633.0233
TRANSFORMER | 136200 | 1979-12-31 | 10712205 | 1 | 85862.09 | 1.56% | 2020-06-30 | 486 | 54247.6685
TRANSFORMER FANS (BANK OF FANS COMPLETE) | 136200 | 2015-11-01 | 180469231 | 6 | 11419.14 | 1.56% | 2020-06-30 | 55 | 816.4685
TRANSFORMER MAT 3.8 CY | 136200 | 1979-05-31 | 10687477 | 1 | 1042.59 | 1.56% | 2020-06-30 | 493 | 668.1959
WILDLIFE PROTECTION | 136200 | 2011-04-01 | 34141507 | 1 | 1727.38 | 1.56% | 2020-06-30 | 110 | 247.0153
HPS 9500 LUN. | 136100 | 1984-12-31 | 10683813 | 1 | 101.23 | 2.15% | 2020-06-30 | 426 | 77.2638
12/22.4 MVA, 67-13.09 kV LTC transformer KUHLMAN ELECTRIC CORP | 136200 | 2005-07-31 | 10779822 | 1 | -0.01 | 1.56% | 2020-06-30 | 179 | -0.002327
4/0 B.C. WIRE | 136200 | 1970-12-31 | 10691004 | 7 | 7.18 | 1.56% | 2020-06-30 | 594 | 5.5444
4/0 BARE COPPER | 136200 | 1991-12-31 | 10691691 | 5 | 23.53 | 1.56% | 2020-06-30 | 342 | 10.4614
500 MCM BARE COPPER | 136200 | 1992-12-31 | 10692676 | 15 | 188.52 | 1.56% | 2020-06-30 | 330 | 80.8751
750 MCM BARE COPPER | 136200 | 1991-12-31 | 10693301 | 17 | 50.99 | 1.56% | 2020-06-30 | 342 | 22.6702
BATTERY CABINET | 136200 | 1990-06-30 | 10696314 | 1 | 1093.14 | 1.56% | 2020-06-30 | 360 | 511.5895
BATTERY EQUIPMENT, C&D Tech S04806 battery charger | 136200 | 2013-12-01 | 102494808 | 1 | 4026.59 | 1.56% | 2020-06-30 | 78 | 408.2962
BATTERY EQUIPMENT, Enersys SBS60, 16 jars, 4 strings, 48v system, VRLA 51AH batteries | 136200 | 2013-12-01 | 102494844 | 1 | 1660.19 | 1.56% | 2020-06-30 | 78 | 168.3433
BERMS (05791) | 136200 | 2008-05-01 | 15707073 | 1 | 4471.15 | 1.56% | 2020-06-30 | 145 | 842.8118
CABLE, Sefcor # FNCT-20H-2B | 136200 | 2005-07-31 | 10779829 | 15 | 0.16 | 1.56% | 2020-06-30 | 179 | 0.037232
CABLE, Sefcor # FNCT2-34-4A | 136200 | 2005-07-31 | 10779827 | 24 | -0.01 | 1.56% | 2020-06-30 | 179 | -0.002327
CABLE, Sefcor # SCRI2-34-3 | 136200 | 2005-07-31 | 10779828 | 10 | -0.01 | 1.56% | 2020-06-30 | 179 | -0.002327
CONDUCTOR,OH WIRE,4/0,CU-MHD/BARE,7 STRAND | 136200 | 2005-07-31 | 10779821 | 30 | -0.01 | 1.56% | 2020-06-30 | 179 | -0.002327
CONDUCTOR,OH WIRE,500,CU-MHD/BARE,37 STRAND | 136200 | 2005-07-31 | 10779820 | 650 | -0.01 | 1.56% | 2020-06-30 | 179 | -0.002327
CONTROL CABLE | 136200 | 1990-06-30 | 10692638 | 65 | 1623.53 | 1.56% | 2020-06-30 | 360 | 759.812
CONTROL CABLE | 136200 | 1988-12-31 | 10692507 | 61 | 263.04 | 1.56% | 2020-06-30 | 378 | 129.2579
CONTROL CABLE | 136200 | 1985-12-31 | 10692258 | 85 | 521.05 | 1.56% | 2020-06-30 | 414 | 280.4291
CUTOUT-DISC. UND. 34KV. | 136200 | 1980-12-31 | 10717232 | 1 | 100.7 | 1.56% | 2020-06-30 | 474 | 62.0513
Disconnects C102A230G06 | 136200 | 2005-07-31 | 10779823 | 6 | -0.01 | 1.56% | 2020-06-30 | 179 | -0.002327
DYNASPHRE LIGHTNING PROTECTION EQUIPMENT SYSTEM 3000 AND SYSTEM GROUNDING | 136200 | 2014-12-01 | 134397015 | 1 | 6686.88 | 1.56% | 2020-06-30 | 66 | 573.7343
FUSE,POWER,200E AMP,SMD-2B,69KV,TCC176-1 VERY SLOW | 136200 | 2005-07-31 | 10779813 | 5 | -0.01 | 1.56% | 2020-06-30 | 179 | -0.002327
Lightning protection, ERICO Dynasphere system 3000 | 136200 | 2012-10-01 | 65952706 | 1 | 5673.05 | 1.56% | 2020-06-30 | 92 | 678.4968
RELAY , TYPE- SEL, MANF.- SCHWEITZER, P/N 351A00323552X1, 48VDC. | 136200 | 2005-07-31 | 10779826 | 1 | -0.01 | 1.56% | 2020-06-30 | 179 | -0.002327
RELAY,OVERCURRENT,EXT INV,TYPE CO-11 | 136200 | 2005-07-31 | 10779815 | 1 | -0.01 | 1.56% | 2020-06-30 | 179 | -0.002327
ROD, GROUND, 5/8"X8' | 136200 | 2005-07-31 | 10779819 | 36 | -0.01 | 1.56% | 2020-06-30 | 179 | -0.002327
STATION INS. UND. 34KV. | 136200 | 1991-12-31 | 10695110 | 1 | 83.39 | 1.56% | 2020-06-30 | 342 | 37.0752
Switch C06A034G21 | 136200 | 2005-07-31 | 10779825 | 1 | -0.01 | 1.56% | 2020-06-30 | 179 | -0.002327
Switch C104A100G06 | 136200 | 2005-07-31 | 10779824 | 1 | -0.01 | 1.56% | 2020-06-30 | 179 | -0.002327
TEST SWITCH,INSTRUMENT,POWER FACTOR INDICATION | 136200 | 2005-07-31 | 10779816 | 1 | -0.01 | 1.56% | 2020-06-30 | 179 | -0.002327
VACUUM CIR BK,DIST,2000A,15KV,48VDC,BLNK PANEL | 136200 | 2005-07-31 | 10779814 | 1 | -0.01 | 1.56% | 2020-06-30 | 179 | -0.002327
ENTRANCE CULVERT | 136100 | 1972-10-31 | 10684298 | 30 | 130.31 | 2.15% | 2020-06-30 | 572 | 133.546
FENCE (FEET) (01012) | 136100 | 2010-05-01 | 42124906 | 386 | 7055.74 | 2.15% | 2020-06-30 | 121 | 1529.6256
FENCE labor to install, rock & misc matrls | 136100 | 2011-08-01 | 42163839 | 386 | 27879.85 | 2.15% | 2020-06-30 | 106 | 5294.8482
GATE, 20' | 136100 | 1999-03-31 | 10683625 | 1 | 1207.85 | 2.15% | 2020-06-30 | 255 | 551.8365
GRADING & ROCK (122 SQ. YDS) | 136100 | 1973-07-31 | 10683117 | 1 | 304.95 | 2.15% | 2020-06-30 | 563 | 307.6056
GRADING SUB LOT | 136100 | 1972-10-31 | 10683021 | 1 | 1258.87 | 2.15% | 2020-06-30 | 572 | 1290.1319
HPS FIX 9500 10 | 136100 | 1984-12-31 | 10683811 | 2 | 209.77 | 2.15% | 2020-06-30 | 426 | 160.107
ROCK, 120 TON | 136100 | 1999-03-31 | 10683637 | 120 | 3754.53 | 2.15% | 2020-06-30 | 255 | 1715.3509
STONE | 136100 | 1972-10-31 | 10684706 | 350 | 1520.3 | 2.15% | 2020-06-30 | 572 | 1558.0541
002516CONDUCTOR,OH WIRE,4/0,CU-SD/BARE,7 STRAND | 136200 | 1998-12-31 | 10691059 | 84 | 221 | 1.56% | 2020-06-30 | 258 | 74.1234
POWER TRANSFORMER; (BY CO#) (07098) | 136200 | 1977-06-30 | 10712081 | 1 | 125023.99 | 1.56% | 2020-06-30 | 516 | 83866.0925
1252INSULATOR,LINE POST,69KV,VERT. CLAMP,PORCELA | 136200 | 1999-03-31 | 10714450 | 3 | 600.22 | 1.56% | 2020-06-30 | 255 | 198.9729
1280INSULATOR,SUSPENSION,15 KV,POLYMER,SKY GLAZE | 136200 | 1999-03-31 | 10713123 | 9 | 214.37 | 1.56% | 2020-06-30 | 255 | 71.0637
1286INSULATOR,SUSPENSION,10",PORCELAIN,15K LB UL | 136200 | 1999-03-31 | 10712988 | 18 | 1607.39 | 1.56% | 2020-06-30 | 255 | 532.8498
15KV STA. POST INS. | 136200 | 1972-10-31 | 10711798 | 9 | 166.3 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 123.6607
15KV, 100 A CUTOUT | 136200 | 1972-10-31 | 10701453 | 1 | 40.68 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 30.2496
15KV, 1200A DISCONNECT | 136200 | 1972-10-31 | 10700412 | 1 | 166.27 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 123.6384
15KV, 1200A DISCONNECT | 136200 | 1972-10-31 | 10700408 | 1 | 166.26 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 123.6309
15KV, 1200A DISCONNECT | 136200 | 1972-10-31 | 10700410 | 1 | 166.27 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 123.6384
15KV, 1200A DISCONNECT | 136200 | 1972-10-31 | 10700303 | 1 | 166.26 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 123.6309
15KV, 1200A DISCONNECT | 136200 | 1972-10-31 | 10700413 | 1 | 166.27 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 123.6384
15KV, 1200A DISCONNECT | 136200 | 1972-10-31 | 10700406 | 1 | 166.26 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 123.6309
15KV, 1200A, A.B. SWITCH | 136200 | 1972-10-31 | 10703679 | 1 | 924.44 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 687.4136
15KV, 600 A DISCONNECT | 136200 | 1972-10-31 | 10704723 | 1 | 113.6 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 84.473
15KV, 600A, A.B. SWITCH | 136200 | 1972-10-31 | 10706794 | 1 | 807.16 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 600.2042
1908FUSE ASSEMBLY,POWER,SMD-2B,69K | 136200 | 1999-03-31 | 10707540 | 1 | 2440.6 | 1.56% | 2020-06-30 | 255 | 809.0589
4 B.C. WIRE | 136200 | 1972-10-31 | 10689447 | 25 | 31.32 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 23.2896
4/0 B.C. WIRE | 136200 | 1972-10-31 | 10691270 | 342 | 531.26 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 395.0449
4/0 B.C. WIRE | 136200 | 1972-10-31 | 10691269 | 24 | 32.77 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 24.3678
4/0 W.P. WIRE | 136200 | 1972-10-31 | 10694207 | 81 | 98.31 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 73.1033
69KV, 600A, A.B. SWITCH | 136200 | 1972-10-31 | 10706378 | 1 | 9732.36 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 7236.9829
750 MCM B.C. | 136200 | 1978-12-31 | 10693181 | 64 | 92.44 | 1.56% | 2020-06-30 | 498 | 59.8457
750 MCM B.C. | 136200 | 1972-10-31 | 10693061 | 333 | 562.91 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 418.5799
888ROD,GROUND,STANDARD,5/8"X8' | 136200 | 1999-03-31 | 10689334 | 7 | 85.77 | 1.56% | 2020-06-30 | 255 | 28.4328
9-2/C CONTROL CABLE | 136200 | 1972-10-31 | 10697829 | 200 | 266.88 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 198.452
BATTERY CABINET | 136200 | 1990-06-30 | 10696311 | 1 | 1142.14 | 1.56% | 2020-06-30 | 360 | 534.5215
BECKWITH LTCC000758 LTC CONTROL | 136200 | 2017-02-01 | 264789244 | 1 | 4837.93 | 1.56% | 2020-06-30 | 40 | 251.5724
BERMS (05791) | 136200 | 2008-05-01 | 15706879 | 1 | 5801.62 | 1.56% | 2020-06-30 | 145 | 1093.6054
CIRCUIT BREAKERS, VACUUM, ABB, RMAG,15KV,1200A, 48VDC, SEL351A PANEL, CO ID# BK000257 | 136200 | 2013-01-01 | 93832157 | 1 | 26333.46 | 1.56% | 2020-06-30 | 89 | 3046.7813
CONTROL CABLE | 136200 | 1990-06-30 | 10692744 | 80 | 1268.41 | 1.56% | 2020-06-30 | 360 | 593.6159
CONTROL CABLE | 136200 | 1982-12-31 | 10692123 | 30 | 136.09 | 1.56% | 2020-06-30 | 450 | 79.6127
GROUND RODS | 136200 | 1972-10-31 | 10688354 | 38 | 494.9 | 1.56% | 2020-06-30 | 572 | 368.0076
INSULATORS - SUBSTATION (07429) | 136200 | 2009-05-01 | 14698906 | 1 | 3223.63 | 1.56% | 2020-06-30 | 133 | 557.3656
Lamarche 48v Charger A12B-6amp-48V-A1-24-04J | 136200 | 2006-11-14 | 10779096 | 1 | 2693.61 | 1.56% | 2020-06-30 | 163 | 570.776
Lightning protection, ERICO dynasphere system 3000 | 136200 | 2012-10-01 | 65952679 | 1 | 5673.05 | 1.56% | 2020-06-30 | 92 | 678.4968
O.C.B. MAT 1.8 CY | 136200 | 1973-12-31 | 10687131 | 1 | 130.34 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 94.5486
Powersafe 8 - 3CC-3M 48v Battery Bank | 136200 | 2006-11-14 | 10779095 | 1 | 3899.32 | 1.56% | 2020-06-30 | 163 | 826.2659
SWITCHES - CUTOUT NEW 07630 | 136200 | 2016-01-01 | 221244201 | 1 | 10926.18 | 1.56% | 2020-06-30 | 53 | 752.8138
TOWER PIERS 2.5 CY | 136200 | 1973-12-31 | 10687122 | 5 | 230.75 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 167.386
TOWER PIERS 9.8CY | 136200 | 1973-12-31 | 10687015 | 2 | 755.01 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 547.6843
TRANSF. MAT 6.0 CY | 136200 | 1973-12-31 | 10687222 | 1 | 476.95 | 1.56% | 2020-06-30 | 558 | 345.9795
93.25 TONS CRUSHED STONE | 136100 | 1982-11-30 | 10683148 | 1 | 2085.34 | 2.15% | 2020-06-30 | 451 | 1685.0416
FENCE | 136100 | 2014-05-01 | 118552629 | 1 | 34905.89 | 2.15% | 2020-06-30 | 73 | 4565.3995
M.V. FIXTURES | 136100 | 1982-11-30 | 10683702 | 2 | 156.01 | 2.15% | 2020-06-30 | 451 | 126.0626
10" BELLS | 136200 | 1982-11-30 | 10714396 | 18 | 249.19 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 146.1001
15 KV STA. POST INSUL. | 136200 | 1982-11-30 | 10712166 | 1 | 109.95 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 64.4637
15 KV STA. POST INSUL. | 136200 | 1982-11-30 | 10712168 | 1 | 109.95 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 64.4637
15 KV STA. POST INSUL. | 136200 | 1982-11-30 | 10712167 | 1 | 109.95 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 64.4637
15 KV STA. POST INSUL. | 136200 | 1982-11-30 | 10712165 | 1 | 109.95 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 64.4637
15 KV STA. POST INSUL. | 136200 | 1982-11-30 | 10712169 | 1 | 109.95 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 64.4637
15 KV STA. POST INSUL. | 136200 | 1982-11-30 | 10712164 | 1 | 109.92 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 64.4461
4/0 BARE COPPER | 136200 | 1982-11-30 | 10690874 | 85 | 209.18 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 122.6422
4/0 BARE CU. | 136200 | 1982-11-30 | 10690873 | 83 | 206.19 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 120.8892
500 MCM BARE COPPER | 136200 | 1982-11-30 | 10692300 | 100 | 182.64 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 107.0818
69 KV FUSE CUTOUT | 136200 | 1982-11-30 | 10708482 | 1 | 1695.76 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 994.2241
69 KV FUSE CUTOUT | 136200 | 1982-11-30 | 10708481 | 1 | 1695.76 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 994.2241
69 KV FUSE CUTOUT | 136200 | 1982-11-30 | 10708480 | 1 | 1695.77 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 994.23
69 KV STA. POST INSUL. | 136200 | 1982-11-30 | 10713969 | 1 | 165.42 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 96.9857
69 KV STA. POST INSUL. | 136200 | 1982-11-30 | 10713970 | 1 | 165.41 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 96.9799
69 KV STA. POST INSUL. | 136200 | 1982-11-30 | 10713971 | 1 | 165.41 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 96.9799
9 KV ARRESTER | 136200 | 1982-11-30 | 10707645 | 1 | 256.07 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 150.1338
9 KV ARRESTER | 136200 | 1982-11-30 | 10707644 | 1 | 256.06 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 150.128
9 KV ARRESTER | 136200 | 1982-11-30 | 10707643 | 1 | 256.07 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 150.1338
BATTERY EQUIPMENT | 136200 | 2015-12-01 | 186953843 | 1 | 2046.01 | 1.56% | 2020-06-30 | 54 | 143.6299
BECKWITH LTCC000756 LTC CONTROL | 136200 | 2017-02-01 | 264789181 | 1 | 5366.07 | 1.56% | 2020-06-30 | 40 | 279.0356
BERMS (05791) | 136200 | 2008-05-01 | 15707256 | 1 | 3472.39 | 1.56% | 2020-06-30 | 145 | 654.5455
CONDUCTOR - (MISC) (06426) | 136200 | 2014-05-01 | 118552611 | 1 | 8890.63 | 1.56% | 2020-06-30 | 73 | 843.7208
CONTROL CABLE | 136200 | 1982-11-30 | 10693932 | 123 | 325.28 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 190.7117
CUTOUT UND. 34 KV | 136200 | 1982-11-30 | 10718126 | 1 | 73.7 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 43.2103
GROUND RODS | 136200 | 1982-11-30 | 10686837 | 17 | 507.1 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 297.3127
TOWER PIERS .60 C.Y. | 136200 | 1982-11-30 | 10687607 | 2 | 306.48 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 179.6892
TOWER PIERS .75 C.Y. | 136200 | 1982-11-30 | 10687608 | 4 | 383.09 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 224.6057
TRANCELL ARRESTER | 136200 | 1982-11-30 | 10697212 | 1 | 1590.66 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 932.604
TRANCELL ARRESTER | 136200 | 1982-11-30 | 10697211 | 1 | 1590.66 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 932.604
TRANCELL ARRESTER | 136200 | 1982-11-30 | 10697210 | 1 | 1590.66 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 932.604
TRANSF. MAT 3.30C.Y. | 136200 | 1982-11-30 | 10687609 | 1 | 1685.58 | 1.56% | 2020-06-30 | 451 | 988.2556
TRANSFORMER | 136200 | 1980-12-31 | 10712212 | 1 | 108609.74 | 1.56% | 2020-06-30 | 474 | 66925.3218
WILDLIFE PROTECTION | 136200 | 2010-06-01 | 20001241 | 1 | 648.35 | 1.56% | 2020-06-30 | 120 | 101.1426
TOTAL |  |  |  |  | 1241564.96 |  |  |  | 510898.0046