## Summer Peak Hour
Transformer | 2017 | 2018 | 2019
45 | 3.717 | 3.613 | 3.287
55 | 4.804 | 5.962 | 5.99
65 | 4.278 | 4.365 | 4.311
125 | 2.614 | 2.579 | 2.409
205 | 1.899 | 2.061 | 2.255
235 | 2.01 | 2.128 | 2.102
275 | 1.08 | 1.071 | 1.486
285 | 8.08 | 8.16 | 8.88
286 | 4.12 | 4.248 | 3.68
295 | 2.776 | 2.906 | 2.638
315 | 1.26 | 1.213 | 1.183
325 | 5.599 | 5.78 | 5.478
326 | 1.941 | 1.895 | 1.855
605 | 24.372 | 23.922 | 27.666
606 | 24.84 | 23.184 | 20.718
645 | 1.899 | 1.647 | 1.469
675 | 3.339 | 3.767 | 3.713
676 | 9.832 | 10.714 | 10.8
695 | 14.105 | 14.029 | 8.51
696 | 13.1 | 13.478 | 12.42
705 | 0.212 | 0.262 | 0.243
726 | 5.244 | 5.34 | 5.02
805 | 3.335 | 3.375 | 3.312
845 | 7.073 | 7.534 | 7.361
905 | 1.363 | 1.455 | 1.722
915 | 9.124 | 9.492 | 8.87
916 | 8.997 | 9.285 | 10.938
935 | 11.655 | 11.994 | 11.88
936 | 16.831 | 17.867 | 17.816
945 | 0 | 0 | 4.147
1006 | 5.852 | 6.059 | 5.766
1085 | 12.618 | 12.87 | 12.546
1165 | 6.25 | 6.1 | 5.656
1166 | 3.433 | 3.427 | 3.41
1225 | 0.286 | 0.299 | 0.271
1245 | 4.368 | 4.556 | 4.399
1246 | 7.201 | 7.017 | 7.3
1247 | 9.32 | 9.642 | 9.527
1275 | 25.974 | 25.974 | 26.568
1425 | 0.612 | 0.61 | 0.526
1585 | 6.094 | 6.123 | 6.117
1586 | 3.036 | 3.162 | 2.96
1595 | 7.036 | 6.767 | 6.485
1755 | 3.158 | 3.201 | 3.08
1765 | 14.328 | 13.944 | 14.616
1955 | 5.754 | 5.473 | 5.655
1965 | 5.865 | 6.091 | 7.276
1966 | 7.082 | 10.679 | 9.564
1975 | 5.357 | 5.455 | 4.994
1976 | 7.258 | 7.505 | 7.667
1985 | 12.755 | 13.284 | 13.435
1995 | 2.609 | 2.619 | 2.584
2045 | 8.173 | 8.421 | 9.78
2125 | 0.365 | 0.321 | 0.382
2201 | 15.058 | 15.517 | 15.506
2202 | 15.046 | 15.611 | 15.469
2203 | 15.381 | 15.855 | 15.795
2211 | 9.434 | 9.413 | 9.537
2212 | 22.939 | 18.548 | 12.718
2213 | 9.626 | 10.927 | 10.645
2214 | 4.03 | 4.242 | 12.223
2235 | 12.735 | 13.003 | 10.057
3011 | 4.262 | 4.355 | 4.1
3012 | 4.67 | 4.812 | 4.622
3013 | 5.119 | 5.145 | 4.99
3101 | 2.531 | 2.248 | 2.225
3102 | 1.706 | 2.042 | 1.905
3111 | 0.958 | 0.963 | 0.86
3121 | 8.029 | 9.441 | 9.597
3141 | 0.502 | 0.544 | 0.498
3142 | 0.283 | 0.108 | 0.174
3181 | 0.315 | 0.312 | 0.298
3211 | 0.527 | 0.524 | 0.454
3231 | 1.162 | 1.116 | 1.156
3281 | 1.914 | 1.868 | 1.842
3371 | 6.889 | 7.05 | 7.056
3381 | 5.063 | 5.19 | 5.011
3411 | 0.318 | 0.345 | 0.307
3421 | 0.001 | 0.001 | 0.097
3431 | 5.472 | 5.656 | 5.823
3461 | 0.815 | 0.782 | 0.742
3501 | 3.712 | 4.418 | 4.173
3511 | 0.171 | 0.148 | 0.148
3561 | 0.03 | 0.031 | 0.027
3581 | 3.201 | 2.873 | 3.08
3582 | 3.98 | 4.308 | 4.314
3611 | 6.363 | 6.722 | 6.182
3641 | 0 | 0 | 0
3651 | 0.629 | 0.644 | 0.538
3671 | 0.017 | 0.015 | 0.017
3691 | 5.576 | 5.852 | 6.411
3701 | 2.707 | 3.07 | 2.765
3751 | 0.027 | 0.027 | 0.03
3761 | 0.935 | 0.9 | 0.847
3791 | 9.124 | 9.423 | 10.996
3801 | 2.151 | 2.309 | 2.225
3811 | 0.106 | 0.13 | 0.121
3831 | 0.382 | 0.39 | 0.295
3861 | 0.313 | 0.292 | 0.255
4001 | 11.439 | 11.117 | 11.849
4011 | 2.809 | 2.889 | 2.647
4021 | 17.798 | 17.505 | 18.585
4031 | 2.981 | 2.981 | 2.972
4041 | 8.354 | 8.246 | 8.279
4051 | 8.127 | 8.179 | 7.638
4061 | 6.476 | 6.709 | 6.545
4071 | 4.792 | 5.04 | 4.994
4081 | 7.171 | 7.926 | 7.344
4091 | 11.889 | 11.666 | 11.48
4101 | 9.982 | 9.648 | 10.092
4111 | 9.158 | 9.994 | 9.896
4121 | 5.412 | 6.275 | 10.168
4122 | 13.076 | 12.381 | 11.543
4131 | 4.314 | 4.481 | 3.197
4151 | 1.58 | 1.515 | 1.259
4161 | 9.789 | 9.53 | 10.066
4171 | 8.842 | 9.078 | 8.692
4181 | 0.779 | 2.258 | 2.506
4191 | 0.527 | 0.56 | 0.552
4201 | 4.83 | 4.539 | 4.94
4211 | 2.316 | 2.279 | 2.122
4221 | 2.617 | 2.965 | 3.096
4231 | 13.668 | 14.388 | 13.98
4232 | 0 | 0 | 0
4251 | 2.526 | 2.681 | 2.229
4261 | 1.38 | 0.892 | 1.54
4262 | 0.964 | 0.937 | 1.043
4271 | 7.5 | 7.764 | 7.695
4272 | 6.01 | 9.26 | 8.964
4281 | 16.621 | 17.5 | 18.5
4282 | 7.649 | 9.5 | 9.5
4291 | 11.431 | 11.604 | 11.647
4311 | 9.14 | 10.222 | 10.206
4321 | 3.046 | 3.348 | 3.711
4331 | 0 | 0 | 0
4332 | 17.615 | 17.928 | 18.317
4341 | 1.057 | 0.79 | 1.594
4371 | 0.708 | 0.698 | 0.726
4381 | 3.896 | 3.852 | 3.698
4391 | 10.961 | 10.339 | 10.322
4401 | 0.716 | 0.704 | 0.697
4411 | 3.067 | 3.372 | 3.217
4421 | 0 | 0 | 0
4431 | 5.585 | 3.465 | 0
4441 | 1.77 | 1.788 | 1.993
4443 | 3.893 | 3.86 | 3.882
4461 | 6.552 | 6.502 | 6.318
4471 | 1.238 | 1.231 | 1.473
4482 | 0.402 | 0.445 | 0.407
4491 | 8.294 | 8.352 | 6.25
4501 | 0 | 0 | 0
4511 | 12.496 | 13.727 | 12.45
4512 | 9.644 | 10.076 | 8.878
4521 | 4.372 | 4.591 | 4.55
4531 | 3.767 | 3.872 | 0
4551 | 17.064 | 15.88 | 12.951
4561 | 9.644 | 9.784 | 9.698
4571 | 0.228 | 0.239 | 0.236
4581 | 0.667 | 0.641 | 0.604
4591 | 16.7 | 16.7 | 6.2
4592 | 0 | 0 | 10.968
4611 | 0 | 0 | 10.488
4621 | 0 | 0 | 0
4631 | 27.12 | 22.584 | 22.944
4632 | 26.688 | 27.936 | 28.536
4671 | 7.073 | 7.534 | 7.091
4681 | 1.276 | 1.308 | 1.228
4721 | 8.467 | 8.392 | 9.018
4731 | 5.501 | 5.985 | 5.795
4751 | 14.736 | 16.394 | 15.101
4761 | 0.029 | 0.025 | 0.02
4781 | 9.032 | 8.761 | 9.228
4782 | 6.605 | 6.247 | 6.044
4791 | 1.081 | 0.999 | 0.931
4801 | 4.038 | 3.943 | 3.828
4811 | 2.024 | 1.948 | 1.791
4891 | 0.186 | 0.161 | 0.179
4921 | 2.548 | 2.79 | 2.573
4941 | 4.078 | 4.28 | 4.525
4961 | 5.311 | 5.23 | 4.781
4971 | 5.858 | 6.278 | 5.651
4981 | 3.116 | 2.942 | 2.831
4991 | 3.361 | 3.778 | 3.744
5001 | 5.555 | 5.456 | 5.81
5011 | 0.446 | 0.44 | 0.423
5021 | 2.606 | 2.624 | 2.831
5031 | 1.308 | 1.308 | 0.012
5041 | 0.938 | 0.942 | 0.469
5061 | 0.123 | 0 | 0
5071 | 19.742 | 11.506 | 12.01
5072 | 0 | 8.683 | 8.669
5081 | 2.982 | 2.877 | 2.688
5082 | 4.928 | 4.833 | 4.167
5091 | 30.348 | 28.134 | 17.088
5092 | 0 | 0 | 17.021
5101 | 4.627 | 4.048 | 4.113
5121 | 3.764 | 4.104 | 3.684
5131 | 7.989 | 7.828 | 5.633
5161 | 9.859 | 7.9 | 5.366
5162 | 6.106 | 6.2 | 6.317
5171 | 0.168 | 0.159 | 0.15
5191 | 0.286 | 0.236 | 0.227
5192 | 1.98 | 1.815 | 1.854
5221 | 16.356 | 16.623 | 16.381
5261 | 13.565 | 13.493 | 13.003
5271 | 9.066 | 8.824 | 8.997
5291 | 28.404 | 27.702 | 28.386
5301 | 16.772 | 16.745 | 0
5311 | 4.051 | 4.027 | 4.046
5321 | 29.568 | 29.568 | 23.304
5341 | 4.118 | 4.234 | 4.087
5351 | 0.632 | 0.514 | 4.821
5352 | 0.494 | 0.458 | 13.452
5353 | 0.618 | 0.509 | 15.667
5361 | 3.272 | 3.326 | 3.629
5371 | 9.441 | 9.406 | 9.492
5381 | 3.744 | 3.741 | 3.928
5391 | 10.355 | 8.951 | 8.649
5392 | 13.799 | 13.603 | 14.566
5401 | 4.977 | 4.959 | 5.587
5402 | 13.772 | 13.764 | 13.824
5421 | 14.105 | 14.31 | 14.72
5441 | 0.08 | 0.093 | 0.056
5451 | 14.828 | 15.228 | 15.746
5461 | 8.6 | 8.554 | 8.715
5471 | 0.552 | 0.565 | 0.543
5481 | 0 | 0 | 0
5491 | 17.323 | 17.021 | 16.56
5492 | 17.582 | 14.1 | 13.764
5493 | 20.373 | 16.252 | 16.252
5501 | 0.555 | 0.554 | 0.552
5521 | 10.768 | 11.743 | 15.811
5551 | 0.501 | 0.611 | 0.56
5561 | 6.357 | 6.38 | 6.554
5571 | 1.2 | 1.166 | 1.249
5572 | 4.584 | 4.536 | 4.644
5591 | 2.079 | 2.085 | 2.387
5601 | 0 | 0 | 0
5621 | 2.313 | 2.206 | 2.67
5631 | 6.791 | 6.86 | 7.05
5641 | 0.906 | 0.958 | 0.868
5651 | 0.267 | 0.267 | 0.117
5661 | 7.507 | 7.71 | 7.243
5662 | 8.018 | 8.185 | 7.995
5681 | 1.651 | 0 | 0
5691 | 3.859 | 4.17 | 3.617
5701 | 6.238 | 6.42 | 7.024
5711 | 5.904 | 5.973 | 5.725
5731 | 2.832 | 2.779 | 2.771
5741 | 8.548 | 8.041 | 8.398
5751 | 0.591 | 0.687 | 0.638
5761 | 6.756 | 6.952 | 6.814
5771 | 0.065 | 0.066 | 0.071
5791 | 1.626 | 1.496 | 3.208
5801 | 7.177 | 7.43 | 7.039
5811 | 4.873 | 4.997 | 5.187
5821 | 1.119 | 1.162 | 1.144
5822 | 11.837 | 11.966 | 13.154
5831 | 8.77 | 8.091 | 2.631
5841 | 0.175 | 0.216 | 0.209
5851 | 1.642 | 0.912 | 1.33
5861 | 2.331 | 2.421 | 2.41
5871 | 4.873 | 5.322 | 5.216
5881 | 8.104 | 8.083 | 8.513
5882 | 14.58 | 15.379 | 18.058
5892 | 8.618 | 8.765 | 4.972
5901 | 5.357 | 5 | 5.32
5911 | 3.318 | 3.525 | 3.992
5921 | 1.225 | 1.236 | 1.228
5931 | 11.572 | 11.453 | 11.66
5932 | 9.257 | 8.719 | 9.369
5941 | 4.746 | 4.853 | 4.735
5951 | 0.439 | 0.544 | 0.536
5961 | 1.898 | 1.791 | 1.84
5971 | 4.409 | 4.32 | 4.3
6001 | 4.26 | 4.402 | 4.424
6011 | 3.957 | 4.222 | 3.917
6021 | 3.467 | 3.456 | 3.84
6041 | 3.776 | 3.689 | 3.983
6051 | 9.007 | 9.634 | 9.709
6061 | 0 | 0 | 0
6071 | 2.706 | 2.845 | 1.642
6072 | 10.1 | 10.09 | 10.435
6081 | 3.898 | 4.391 | 4.257
6091 | 10.057 | 10.806 | 10.644
6092 | 14.966 | 14.676 | 15.514
6101 | 4.46 | 4.435 | 4.032
6111 | 6.526 | 6.411 | 6.572
6112 | 7.839 | 7.776 | 7.695
6131 | 1.777 | 1.729 | 1.604
6151 | 0.058 | 0 | 0
6161 | 2.294 | 2.595 | 0
6171 | 14.528 | 14.706 | 13.824
6172 | 19.721 | 18.457 | 17.712
6181 | 1.108 | 1.178 | 1.223
6192 | 13.122 | 13.595 | 17.757
6201 | 9.009 | 9.153 | 8.208
6211 | 28.896 | 28.872 | 17.88
6212 | 0 | 0 | 13.08
6221 | 2.076 | 2.306 | 0.262
6271 | 2.256 | 2.377 | 2.307
6291 | 0.376 | 0.141 | 0.086
6321 | 0.15 | 0.154 | 0.159
6331 | 16.044 | 16.114 | 16.762
6341 | 4.815 | 4.85 | 4.706
6351 | 0.257 | 0.257 | 0.283
6361 | 18.013 | 17.237 | 17.143
6371 | 0.379 | 0.367 | 0.328
6381 | 11.113 | 11.718 | 10.4
6391 | 11.545 | 12.29 | 10.525
6392 | 16.891 | 16.675 | 17.662
6401 | 3.536 | 3.676 | 3.428
6411 | 4.977 | 5.08 | 5.409
6421 | 9.55 | 10.679 | 10.293
6422 | 1.866 | 2.155 | 2.097
6431 | 2.97 | 3.043 | 2.936
6441 | 0 | 0 | 0.002
6461 | 0.576 | 0.534 | 0.564
6471 | 7.868 | 7.989 | 7.868
6481 | 5.604 | 5.403 | 5.558
6491 | 2.886 | 3.064 | 2.888
6511 | 0.031 | 0.037 | 0.008
6521 | 7.125 | 7.667 | 7.258
6531 | 6.013 | 5.818 | 5.564
6551 | 2.91 | 2.955 | 2.885
6561 | 1.063 | 1.154 | 1.15
6581 | 4.363 | 3.335 | 3.439
6591 | 12.154 | 12.154 | 11.016
6601 | 4.512 | 4.627 | 4.378
6621 | 3.192 | 3.187 | 3.019
6622 | 12.629 | 11.822 | 12.514
6623 | 14.299 | 14.126 | 14.256
6631 | 3.515 | 3.672 | 2.2
6632 | 16.122 | 16.255 | 14.884
6641 | 5.754 | 5.664 | 6.81
6642 | 6.87 | 6.594 | 6.78
6643 | 5.745 | 5.9 | 7.891
6651 | 6.267 | 6.33 | 6.399
6661 | 6.623 | 7.685 | 8.108
6662 | 8.26 | 8.726 | 8.951
6671 | 6.96 | 7.104 | 6.97
6691 | 4.301 | 4.191 | 4.049
6692 | 12.551 | 12.92 | 13.685
6701 | 8.11 | 8.899 | 7.626
6711 | 4.337 | 4.501 | 3.78
6731 | 2.964 | 2.618 | 2.514
6771 | 2.071 | 2.014 | 2.288
6772 | 8.813 | 8.934 | 9.711
6801 | 8.325 | 8.171 | 7.931
6811 | 6.624 | 7.39 | 7.036
6821 | 1.208 | 1.139 | 1.002
6831 | 2.12 | 2.264 | 2.164
6832 | 7.891 | 9.36 | 9.665
6861 | 1.274 | 1.252 | 1.346
6862 | 6.287 | 6.114 | 6.486
6871 | 7.632 | 8.254 | 5.098
6891 | 3.197 | 3.185 | 3.049
6901 | 3.289 | 3.485 | 3.398
6902 | 7.891 | 8.421 | 8.588
6911 | 2.285 | 2.304 | 2.078
6921 | 3.564 | 3.751 | 3.582
6931 | 0.857 | 0.954 | 0.935
6941 | 5.345 | 5.725 | 5.795
6951 | 6.549 | 6.99 | 6.748
6952 | 0 | 0 | 0
6961 | 3.813 | 4.285 | 4.084
6971 | 4.094 | 4.378 | 4.157
6981 | 9.31 | 9.385 | 9.148
6991 | 5.892 | 6.16 | 8.364
7011 | 0.361 | 0.384 | 0.372
7021 | 1.697 | 1.653 | 1.656
7041 | 5.56 | 5.577 | 5.145
7051 | 1.454 | 1.519 | 1.619
7052 | 1.751 | 1.791 | 1.691
7071 | 2.858 | 2.827 | 2.665
7081 | 0.617 | 0.612 | 0.595
7101 | 5.49 | 5.099 | 6.316
7102 | 2.346 | 1.911 | 1.654
7103 | 0.512 | 0.716 | 0.88
7111 | 0.038 | 0.748 | 1.608
7121 | 3.138 | 3.239 | 3.884
7151 | 0 | 0.154 | 0.162
7161 | 25.92 | 26.16 | 26.16
7162 | 0 | 0 | 0
7171 | 8.813 | 8.924 | 8.323
7172 | 13.954 | 14.126 | 13.349
7181 | 0.79 | 0.723 | 0.683
7191 | 2.994 | 3.037 | 2.956
7211 | 13.357 | 12.113 | 12.545
7221 | 4.134 | 4.152 | 4.031
7222 | 6.123 | 6.169 | 6.013
7231 | 14.645 | 15.998 | 16.056
7232 | 17.774 | 16.844 | 19.037
7241 | 9.529 | 10.33 | 10.658
7242 | 14.544 | 15.138 | 15.1
7251 | 0.814 | 0.801 | 0.547
7261 | 8.156 | 7.114 | 7.459
7271 | 2.789 | 2.806 | 2.672
7281 | 14.213 | 11.506 | 12.384
7291 | 1.287 | 1.331 | 1.306
7311 | 3.915 | 4.116 | 3.991
7331 | 2.772 | 2.928 | 3.228
7351 | 1.718 | 1.312 | 1.002
7352 | 3.226 | 3.248 | 3.546
7361 | 6.899 | 7.063 | 6.752
7371 | 12.447 | 12.776 | 12.483
7381 | 4.778 | 5.05 | 4.679
7391 | 2.002 | 1.915 | 0
7392 | 9.984 | 9.216 | 9.216
7421 | 1.944 | 2.366 | 2.256
7432 | 11.999 | 11.362 | 12.614
7441 | 4.576 | 5.244 | 4.87
7451 | 2.491 | 2.69 | 2.674
7461 | 0.537 | 0.459 | 1.06
7462 | 0 | 0 | 0
7463 | 0.673 | 0.799 | 0.608
7471 | 8.657 | 9.469 | 9.423
7511 | 2.475 | 2.637 | 2.689
7531 | 6.929 | 7.32 | 6.509
7551 | 8.859 | 9.092 | 0
7581 | 2.104 | 2.323 | 2.156
7591 | 1.941 | 1.877 | 1.855
7621 | 0.468 | 0.545 | 0.49
7641 | 4.242 | 4.24 | 4.339
7651 | 8.774 | 9.02 | 9.215
7661 | 2.289 | 2.154 | 2.189
7662 | 10.293 | 8.968 | 9.153
7671 | 18.943 | 18.641 | 18.522
7672 | 18.284 | 17.356 | 17.917
7682 | 11.47 | 11.608 | 11.923
7683 | 2.966 | 2.36 | 2.52
7691 | 1.168 | 1.158 | 1.181
7701 | 2.748 | 2.624 | 2.557
7711 | 3.293 | 3.164 | 3.036
7721 | 4.589 | 4.558 | 4.66
7731 | 7.995 | 8.45 | 7.868
7741 | 4.126 | 3.855 | 4.302
7742 | 6.934 | 7.646 | 7.776
7751 | 1.702 | 1.76 | 1.627
7771 | 5.854 | 6.173 | 5.966
7781 | 4.998 | 5.407 | 5.577
7791 | 3.894 | 3.83 | 3.871
7801 | 4.329 | 4.536 | 4.326
7802 | 5.858 | 1.434 | 2.148
7803 | 6.267 | 6.215 | 5.524
7821 | 2.717 | 2.594 | 2.65
7831 | 4.939 | 5.097 | 5.359
7841 | 6.733 | 6.993 | 7.5
7851 | 2.062 | 1.84 | 1.291
7861 | 7.422 | 7.284 | 7.78
7862 | 9.184 | 9.625 | 9.444
7871 | 3.237 | 3.066 | 2.976
7882 | 9.636 | 6.958 | 7.309
7901 | 9.556 | 9.585 | 9.239
7931 | 7.655 | 7.315 | 7.88
7941 | 3.089 | 3.264 | 2.972
7951 | 6.893 | 7.085 | 7.713
7952 | 0 | 0 | 0
7961 | 3.988 | 4.511 | 0
7971 | 2.832 | 2.683 | 2.867
7981 | 7.504 | 7.91 | 8.342
7991 | 14.85 | 15.444 | 14.191
7992 | 17.258 | 16.708 | 17.302
8001 | 0.995 | 1.024 | 1.551
8021 | 3.418 | 3.381 | 3.479
8031 | 4.735 | 4.73 | 4.683
8051 | 11.566 | 11.578 | 11.952
8052 | 6.653 | 6.682 | 6.791
8071 | 19.44 | 18.288 | 17.856
8081 | 8.024 | 7.776 | 8.56
8082 | 8.436 | 8.04 | 7.626
8091 | 0.098 | 0.115 | 1.031
8092 | 5.057 | 4.977 | 5.322
8101 | 0.542 | 0.529 | 0.501
8111 | 15.8 | 15.973 | 16.092
8121 | 8.467 | 8.482 | 8.15
8151 | 1.732 | 1.701 | 1.644
8161 | 8.185 | 8.627 | 0
8171 | 2.494 | 2.468 | 2.352
8181 | 1.043 | 1.411 | 1.164
8191 | 4.662 | 5.246 | 5.253
8192 | 5.823 | 6.09 | 6.167
8221 | 0.948 | 1.488 | 1.26
8231 | 1.834 | 1.771 | 1.79
8241 | 5.328 | 5.308 | 5.766
8251 | 0.625 | 0 | 0
8252 | 3.541 | 3.563 | 4.899
8253 | 5.47 | 4.469 | 4.517
8261 | 7.701 | 7.96 | 8.404
8262 | 7.58 | 7.929 | 8.179
8271 | 3.3 | 3.289 | 2.989
8281 | 7.085 | 5.388 | 9.4
8291 | 12.56 | 12.193 | 12.334
8301 | 15.617 | 17.032 | 17.021
8321 | 7.834 | 8.39 | 8.045
8331 | 15.876 | 16.686 | 16.697
8332 | 13.036 | 12.031 | 13.057
8341 | 2.004 | 1.974 | 2.054
8342 | 15.865 | 15.898 | 16.816
8351 | 6.064 | 5.769 | 7.321
8361 | 5.652 | 6.332 | 7.564
8381 | 14.887 | 16.226 | 16.563
8382 | 17.15 | 17.41 | 18.262
8391 | 2.874 | 2.796 | 3.001
8401 | 2.902 | 2.846 | 3.181
8411 | 2.914 | 1.158 | 1.74
8421 | 2.884 | 2.959 | 2.675
8431 | 3.914 | 3.897 | 4.464
8441 | 6.778 | 6.739 | 5.884
8442 | 6.705 | 6.782 | 7.404
8451 | 4.739 | 4.92 | 5.02
8461 | 16.56 | 15.408 | 15.898
8462 | 20.25 | 18.873 | 18.126
8471 | 4.656 | 4.592 | 4.56
8481 | 6.33 | 6.572 | 6.445
8491 | 2.464 | 2.54 | 2.523
8501 | 11.226 | 11.601 | 11.157
8511 | 0.087 | 0.096 | 0.093
8521 | 2.918 | 3.117 | 3.026
8531 | 17.037 | 16.407 | 17
8532 | 13.392 | 13.152 | 13.699
8541 | 5.507 | 5.835 | 5.801
8551 | 1.803 | 2.097 | 1.783
8561 | 0 | 0 | 0
8571 | 4.965 | 5.196 | 5.057
8591 | 0.266 | 0.323 | 0.276
8601 | 3.085 | 3.069 | 3.069
8602 | 7.713 | 8.012 | 7.523
8612 | 0.312 | 0.322 | 0.285
8621 | 8.502 | 9.21 | 10.532
8631 | 10.96 | 10.505 | 10.355
8632 | 18.058 | 16.502 | 16.543
8651 | 1.672 | 1.709 | 2.019
8661 | 2.311 | 2.328 | 2.172
8681 | 10.207 | 11.007 | 11.664
8691 | 9.66 | 10.692 | 10.605
8711 | 7.644 | 8.259 | 8.005
8721 | 1.477 | 1.63 | 1.686
8731 | 0 | 0 | 0
8741 | 7.828 | 8.22 | 8.542
8751 | 9.97 | 9.533 | 9.634
8771 | 0.192 | 0.118 | 0.16
8791 | 2.704 | 2.889 | 2.547
8801 | 0.663 | 0.642 | 0.597
8811 | 3.407 | 3.172 | 3.514
8821 | 4.66 | 4.896 | 4.752
8831 | 1.145 | 1.162 | 1.11
8841 | 3.067 | 3.249 | 3.152
8851 | 4.601 | 4.307 | 4.229
8861 | 0.527 | 0.512 | 0.16
8871 | 12.635 | 13.216 | 0
8881 | 1.968 | 1.782 | 1.558
8882 | 5.449 | 5.247 | 4.887
8901 | 0.38 | 0.357 | 0.376
8911 | 2.39 | 2.523 | 2.536
8921 | 0.082 | 0.09 | 0.076
8931 | 0 | 0 | 0
8941 | 1.637 | 1.748 | 2.059
8951 | 3.802 | 4.043 | 3.848
8961 | 19.056 | 18.768 | 17.352
8962 | 17.616 | 17.424 | 16.872
8971 | 15.228 | 15.476 | 16.006
8972 | 11.128 | 11.474 | 10.979
8981 | 6.184 | 5.576 | 5.024
8982 | 14.083 | 14.515 | 14.21
8991 | 16.049 | 15.293 | 17.064
8992 | 15.437 | 15.149 | 15.134

## Winter Peak Hour
Transformer | 2018 | 2019 | 2020
45 | 3.585 | 3.235 | 2.682
55 | 8.156 | 6.993 | 5.852
65 | 6.706 | 6.119 | 5.534
125 | 3.234 | 2.824 | 2.233
205 | 3.767 | 3.442 | 2.85
235 | 5.561 | 5.619 | 4.404
275 | 2.419 | 2.111 | 2.192
285 | 10.48 | 10.4 | 9.6
286 | 4.936 | 4.752 | 3.804
295 | 5.564 | 5.469 | 3.963
315 | 3.725 | 3.141 | 2.239
325 | 12.247 | 11.124 | 7.897
326 | 4.677 | 3.802 | 2.909
605 | 27.702 | 26.604 | 24.102
606 | 28.584 | 26.37 | 19.116
645 | 2.215 | 1.788 | 1.624
675 | 3.75 | 3.807 | 3.009
676 | 11.722 | 11.652 | 9.291
695 | 23.512 | 7.841 | 9.439
696 | 21.028 | 18.306 | 14.591
705 | 0.502 | 0.384 | 0.333
726 | 11.249 | 8.502 | 8.191
805 | 8.018 | 6.278 | 5.322
845 | 12.28 | 12.108 | 9.429
905 | 3.104 | 3.074 | 2.157
915 | 12.591 | 10.345 | 8.381
916 | 9.308 | 11.22 | 9.389
935 | 13.746 | 12.718 | 11.906
936 | 23.098 | 19.48 | 16.998
945 | 0 | 0 | 5.63
1006 | 5.587 | 5.449 | 5.242
1085 | 21.888 | 20.466 | 16.506
1165 | 12.465 | 9.36 | 8.415
1166 | 7.816 | 5.766 | 4.971
1225 | 0.639 | 0.639 | 0.594
1245 | 7.275 | 5.942 | 4.577
1246 | 8.256 | 7.96 | 7.251
1247 | 10.207 | 9.723 | 9.343
1275 | 23.346 | 23.688 | 21.636
1425 | 1.084 | 0.932 | 0.753
1585 | 16.641 | 13.922 | 10.963
1586 | 8.807 | 7.286 | 5.543
1595 | 7.056 | 6.847 | 7.357
1755 | 4.925 | 4.342 | 3.685
1765 | 18.312 | 14.232 | 11.136
1955 | 5.979 | 5.098 | 4.666
1965 | 7.128 | 7.864 | 5.812
1966 | 9.276 | 9.959 | 7.893
1975 | 6.935 | 7.396 | 5.869
1976 | 9.153 | 8.605 | 7.188
1985 | 13.133 | 13.208 | 10.876
1995 | 3.08 | 2.982 | 4.14
2045 | 8.024 | 8.646 | 7.367
2125 | 0.319 | 0.265 | 0.269
2201 | 12.244 | 12.244 | 12.5
2202 | 12.203 | 12.215 | 12.466
2203 | 12.501 | 12.513 | 12.79
2211 | 5.858 | 5.862 | 5.881
2212 | 17.258 | 16.623 | 12.91
2213 | 6.483 | 6.253 | 6.47
2214 | 3.708 | 3.872 | 12.447
2235 | 14.895 | 14.351 | 10.748
3011 | 9.919 | 8.64 | 6.48
3012 | 10.1 | 8.64 | 6.601
3013 | 12.519 | 11.344 | 8.696
3101 | 2.87 | 2.759 | 2.655
3102 | 2.154 | 2.098 | 2.334
3111 | 2.131 | 1.497 | 1.301
3121 | 20.736 | 19.002 | 14.924
3141 | 0.59 | 0.593 | 0.609
3142 | 0.668 | 0.485 | 0.346
3181 | 0.89 | 0.626 | 0.577
3211 | 1.369 | 1.005 | 0.958
3231 | 2.508 | 2.085 | 1.797
3281 | 5.033 | 4.671 | 3.427
3371 | 18.968 | 16.9 | 12.816
3381 | 13.323 | 10.057 | 8.87
3411 | 0.972 | 0.703 | 0.762
3421 | 0.661 | 0.185 | 0.212
3431 | 12.925 | 10.719 | 8.623
3461 | 1.867 | 1.364 | 1.151
3501 | 7.22 | 5.478 | 6.235
3511 | 0.307 | 0.253 | 0.268
3561 | 0.057 | 0.046 | 0.049
3581 | 7.357 | 6.247 | 4.912
3582 | 10.431 | 9.325 | 6.877
3611 | 14.36 | 12.04 | 9.831
3641 | 0 | 0 | 0
3651 | 1.678 | 1.403 | 1.051
3671 | 0.039 | 0.031 | 0.023
3691 | 6.601 | 7.108 | 7.203
3701 | 8.663 | 6.803 | 5.155
3751 | 0.05 | 0.046 | 0.045
3761 | 2.555 | 2.16 | 1.554
3791 | 17.643 | 13.484 | 12.488
3801 | 2.378 | 2.363 | 2.33
3811 | 0.25 | 0.29 | 0.212
3831 | 1.058 | 0.573 | 0.544
3861 | 0.811 | 0.524 | 0.469
4001 | 9.032 | 10.161 | 9.716
4011 | 2.683 | 2.31 | 2.195
4021 | 22.697 | 27.216 | 21.859
4031 | 7.01 | 5.08 | 4.38
4041 | 6.586 | 6.688 | 6.477
4051 | 6.912 | 6.394 | 5.524
4061 | 10.454 | 10.057 | 7.798
4071 | 6.67 | 5.593 | 4.931
4081 | 13.231 | 10.875 | 9.573
4091 | 11.189 | 11.231 | 10.188
4101 | 13.116 | 10.956 | 10.138
4111 | 9.055 | 9.003 | 9.078
4121 | 3.649 | 6.9 | 4.107
4122 | 6.928 | 8.33 | 6.841
4131 | 3.905 | 3.283 | 2.431
4151 | 1.755 | 1.816 | 1.409
4161 | 13.219 | 13.306 | 10.356
4171 | 12.401 | 11.652 | 9.775
4181 | 2.501 | 2.443 | 2.431
4191 | 0.848 | 0.721 | 0.643
4201 | 4.571 | 4.464 | 4.516
4211 | 2.085 | 1.885 | 1.584
4221 | 5.162 | 4.681 | 3.456
4231 | 14.21 | 13.853 | 12.891
4232 | 0 | 0 | 0
4251 | 2.547 | 2.036 | 1.817
4261 | 1.57 | 1.257 | 0.672
4262 | 0.566 | 0.667 | 0.6
4271 | 7.165 | 7.263 | 6.924
4272 | 7.212 | 9.141 | 8.097
4281 | 29.155 | 33.5 | 24
4282 | 14.5 | 16.5 | 13.5
4291 | 17.703 | 16.122 | 13.444
4311 | 9.254 | 9.477 | 9.977
4321 | 3.564 | 2.964 | 3.767
4331 | 0 | 0 | 0
4332 | 21.848 | 20.887 | 17.086
4341 | 1.111 | 0.795 | 1.132
4371 | 0.871 | 0.766 | 0.752
4381 | 3.635 | 3.229 | 2.684
4391 | 15.108 | 12.712 | 11.883
4401 | 0.928 | 0.804 | 0.666
4411 | 4.452 | 4.493 | 3.555
4421 | 0 | 0 | 0
4431 | 3.357 | 3.067 | 0
4441 | 1.846 | 1.693 | 1.629
4443 | 7.368 | 6.476 | 5.032
4461 | 8.622 | 7.672 | 6.527
4471 | 1.666 | 1.416 | 1.198
4482 | 0.435 | 0.366 | 0.344
4491 | 11.681 | 10.708 | 10.668
4501 | 0 | 0 | 0
4511 | 12.01 | 12.138 | 11.297
4512 | 8.878 | 8.294 | 8.057
4521 | 7.402 | 6.492 | 5.524
4531 | 3.225 | 3.113 | 0
4551 | 15.656 | 17.099 | 13.392
4561 | 13.252 | 13.554 | 10.94
4571 | 0.471 | 0.448 | 0.342
4581 | 0.859 | 0.747 | 0.634
4591 | 18.222 | 7.9 | 6.3
4592 | 0 | 0 | 13.656
4611 | 0 | 14.712 | 13.728
4621 | 0 | 0 | 0
4631 | 18.672 | 20.616 | 17.16
4632 | 29.208 | 29.112 | 23.616
4671 | 7.16 | 6.889 | 6.296
4681 | 1.924 | 1.898 | 1.502
4721 | 7.798 | 7.625 | 7.247
4731 | 6.808 | 6.492 | 6.169
4751 | 8.822 | 12.282 | 11.57
4761 | 0.107 | 0.035 | 0.036
4781 | 11.37 | 9.308 | 8.49
4782 | 5.435 | 4.774 | 4.281
4791 | 1.495 | 1.299 | 1.042
4801 | 2.572 | 2.724 | 2.367
4811 | 3.218 | 2.75 | 2.21
4891 | 0.299 | 0.264 | 0.258
4921 | 3.181 | 3.593 | 3.012
4941 | 9.219 | 6.952 | 6.336
4961 | 6.123 | 6.146 | 4.637
4971 | 8.294 | 7.419 | 5.651
4981 | 4.87 | 3.876 | 3.4
4991 | 9.007 | 7.205 | 5.647
5001 | 6.099 | 5.625 | 5.4
5011 | 0.5 | 0.432 | 0.371
5021 | 2.537 | 2.213 | 1.968
5031 | 0.207 | 0.017 | 0.017
5041 | 1.984 | 1.644 | 0.709
5061 | 0 | 0 | 0
5071 | 10.485 | 11.16 | 9.4
5072 | 17.971 | 5.659 | 5.8
5081 | 2.723 | 2.48 | 1.961
5082 | 5.129 | 4.355 | 3.859
5091 | 23.706 | 16.056 | 16.728
5092 | 0 | 17.626 | 10.296
5101 | 4.281 | 3.473 | 2.674
5121 | 4.677 | 4.928 | 4.308
5131 | 9.239 | 7.764 | 6.457
5161 | 8.851 | 11.03 | 12.547
5162 | 7.325 | 9.226 | 7.718
5171 | 0.348 | 0.286 | 0.247
5191 | 0.707 | 0.508 | 0.492
5192 | 2.125 | 2.198 | 0.171
5221 | 18.472 | 18.403 | 15.051
5261 | 16.978 | 16.186 | 13.219
5271 | 6.52 | 6.561 | 5.484
5291 | 32.652 | 31.5 | 27.1
5301 | 10.836 | 13.441 | 0
5311 | 4.834 | 4.694 | 4.248
5321 | 30.336 | 29.928 | 24.576
5341 | 5.538 | 4.265 | 3.934
5351 | 0.715 | 0.778 | 9.971
5352 | 0.539 | 0.553 | 9.914
5353 | 0.702 | 0.413 | 10.04
5361 | 2.984 | 3.533 | 2.832
5371 | 14.342 | 11.848 | 10.788
5381 | 6.163 | 5.21 | 4.556
5391 | 10.234 | 10.104 | 9.405
5392 | 12.022 | 12.323 | 11.101
5401 | 4.596 | 4.009 | 4.74
5402 | 16.381 | 11.137 | 17.487
5421 | 12.768 | 13.187 | 12.863
5441 | 0.407 | 0.367 | 0
5451 | 21.276 | 19.051 | 15.714
5461 | 6.981 | 6.618 | 5.956
5471 | 0.593 | 0.576 | 0.516
5481 | 0 | 0 | 0
5491 | 21.038 | 17.381 | 13.018
5492 | 19.751 | 17.997 | 14.092
5493 | 22.308 | 20.667 | 16.165
5501 | 0.567 | 0.563 | 0.557
5521 | 10.303 | 10.402 | 14.184
5551 | 1.389 | 1.194 | 1.103
5561 | 6.391 | 5.627 | 5.223
5571 | 2.943 | 2.442 | 1.986
5572 | 11.284 | 9.331 | 7.733
5591 | 2.719 | 2.575 | 2.27
5601 | 0 | 0 | 0
5621 | 4 | 3.329 | 3.131
5631 | 11.048 | 9.873 | 8.058
5641 | 2.071 | 1.64 | 1.322
5651 | 0.14 | 0.108 | 0.125
5661 | 13.404 | 11.469 | 10.051
5662 | 10.547 | 9.228 | 8.179
5681 | 0 | 0 | 0
5691 | 5.42 | 5.184 | 4.251
5701 | 9.426 | 7.757 | 7.538
5711 | 5.898 | 5.512 | 4.689
5731 | 4.332 | 3.815 | 3.925
5741 | 9.262 | 8.554 | 7.35
5751 | 1.18 | 1.298 | 0.946
5761 | 9.763 | 8.237 | 6.975
5771 | 0.066 | 0.066 | 0.066
5791 | 1.582 | 1.442 | 1.273
5801 | 15.241 | 13.202 | 10.581
5811 | 4.893 | 4.542 | 4.058
5821 | 1.38 | 1.386 | 1.183
5822 | 10.292 | 10.303 | 9.245
5831 | 9.755 | 8.709 | 5.62
5841 | 0.312 | 0.293 | 0.245
5851 | 2.001 | 1.607 | 1.548
5861 | 2.78 | 2.715 | 2.116
5871 | 7.917 | 7.001 | 6.057
5881 | 7.794 | 8.032 | 6.945
5882 | 13.327 | 13.705 | 12.344
5892 | 16.217 | 7.214 | 6.856
5901 | 3.996 | 3.802 | 3.92
5911 | 4.752 | 4.64 | 3.957
5921 | 2.903 | 2.278 | 1.904
5931 | 10.017 | 11.137 | 9.232
5932 | 9.25 | 9.104 | 7.875
5941 | 7.741 | 6.782 | 5.409
5951 | 1.112 | 0.871 | 0.737
5961 | 2.189 | 1.976 | 1.878
5971 | 5.19 | 4.404 | 3.813
6001 | 7.668 | 7.171 | 5.784
6011 | 5.535 | 4.752 | 4.072
6021 | 7.963 | 6.051 | 5.487
6041 | 6.558 | 6.359 | 5.772
6051 | 14.278 | 13.684 | 11.372
6061 | 0 | 0 | 0
6071 | 2.717 | 2.751 | 2.422
6072 | 10.09 | 9.859 | 7.68
6081 | 4.548 | 4.224 | 3.675
6091 | 11.174 | 10.593 | 9.838
6092 | 15.286 | 15.194 | 14.127
6101 | 4.162 | 3.978 | 3.078
6111 | 7.275 | 6.549 | 5.679
6112 | 8.145 | 7.137 | 6.756
6131 | 2.282 | 2.069 | 1.526
6151 | 0 | 0 | 0
6161 | 1.934 | 2.029 | 0
6171 | 13.356 | 13.4 | 11.2
6172 | 19.127 | 20.3 | 19.148
6181 | 2.127 | 1.675 | 1.507
6192 | 11.779 | 11.862 | 12.892
6201 | 6.733 | 6.78 | 5.46
6211 | 42.648 | 25.536 | 15.912
6212 | 0 | 22.896 | 16.512
6221 | 3.649 | 0.57 | 0.244
6271 | 3.324 | 3.178 | 2.529
6291 | 0.376 | 0.141 | 0.132
6321 | 0.152 | 0.149 | 0.147
6331 | 22.188 | 20.814 | 16.848
6341 | 10.794 | 8.104 | 6.204
6351 | 0.396 | 0.327 | 0.318
6361 | 17.03 | 15.993 | 14.53
6371 | 0.597 | 0.514 | 0.452
6381 | 12.539 | 10.735 | 8.554
6391 | 13.31 | 16.384 | 13.518
6392 | 24.872 | 22.669 | 19.62
6401 | 3.782 | 3.465 | 2.696
6411 | 3.882 | 3.686 | 3.444
6421 | 13.53 | 12.43 | 10.898
6422 | 1.874 | 2.355 | 2.389
6431 | 4.272 | 3.546 | 3.191
6441 | 0 | 0 | 0.004
6461 | 0.552 | 0.549 | 0.555
6471 | 12.159 | 10.892 | 8.703
6481 | 5.424 | 5.639 | 4.856
6491 | 3.903 | 3.99 | 2.908
6511 | 0.049 | 0.426 | 0.039
6521 | 8.577 | 7.667 | 6.618
6531 | 6.947 | 5.979 | 4.746
6551 | 5.078 | 4.544 | 3.629
6561 | 1.485 | 1.398 | 1.331
6581 | 4.658 | 2.998 | 2.523
6591 | 8.338 | 8.467 | 7.949
6601 | 9.283 | 10.426 | 9.283
6621 | 2.928 | 2.99 | 2.386
6622 | 16.229 | 15.437 | 12.211
6623 | 16.214 | 15.494 | 12.917
6631 | 3.211 | 2.689 | 2.399
6632 | 14.337 | 12.925 | 13.156
6641 | 8.028 | 8.172 | 6.516
6642 | 8.274 | 8.4 | 6.564
6643 | 4.968 | 5.472 | 4.781
6651 | 6.555 | 5.967 | 5.656
6661 | 14.455 | 13.582 | 11.539
6662 | 9.562 | 9.228 | 7.632
6671 | 8.89 | 9.341 | 6.749
6691 | 3.779 | 3.688 | 4.27
6692 | 13.755 | 14.072 | 11.136
6701 | 9.838 | 10.293 | 7.96
6711 | 5.206 | 4.298 | 3.659
6731 | 4.078 | 3.508 | 2.909
6771 | 1.454 | 1.441 | 1.291
6772 | 10.806 | 10.973 | 9.153
6801 | 11.16 | 10.176 | 8.688
6811 | 7.402 | 6.561 | 5.224
6821 | 1.872 | 1.636 | 1.329
6831 | 1.49 | 1.735 | 1.397
6832 | 9.193 | 9.089 | 7.188
6861 | 1.954 | 1.875 | 1.418
6862 | 10.238 | 9.518 | 7.871
6871 | 15.679 | 8.26 | 6.935
6891 | 3.694 | 3.228 | 2.613
6901 | 3.946 | 3.852 | 3.099
6902 | 10.166 | 10.08 | 8.018
6911 | 5.438 | 5.126 | 3.37
6921 | 3.856 | 3.704 | 3.145
6931 | 0.989 | 0.886 | 0.905
6941 | 11.128 | 11.814 | 9.567
6951 | 16.58 | 15.967 | 12.156
6952 | 0 | 0 | 0
6961 | 7.762 | 7.597 | 5.331
6971 | 5.155 | 4.896 | 3.787
6981 | 10.141 | 9.806 | 7.776
6991 | 5.46 | 5.815 | 7.163
7011 | 0.824 | 0.778 | 0.58
7021 | 2.872 | 2.824 | 2.431
7041 | 6.916 | 5.75 | 4.929
7051 | 3.097 | 2.746 | 2.143
7052 | 3.393 | 3.246 | 2.455
7071 | 6.226 | 4.984 | 3.966
7081 | 0.988 | 0.854 | 0.733
7101 | 4.482 | 4.298 | 4.37
7102 | 3.423 | 3.132 | 2.475
7103 | 0 | 0 | 0
7111 | 1.628 | 1.367 | 1.104
7121 | 4.143 | 3.849 | 3.81
7151 | 0.329 | 0.328 | 0.266
7161 | 37.92 | 34.08 | 27.84
7162 | 0 | 0 | 0
7171 | 10.62 | 10.8 | 10.231
7172 | 15.437 | 14.112 | 14.5
7181 | 0.775 | 0.659 | 0.599
7191 | 2.981 | 2.609 | 2.911
7211 | 14.662 | 13.055 | 12.787
7221 | 8.757 | 6.528 | 5.72
7222 | 10.259 | 7.788 | 6.843
7231 | 23.76 | 24.754 | 18.835
7232 | 18.69 | 17.656 | 17.094
7241 | 10.291 | 10.663 | 9.229
7242 | 15.768 | 14.94 | 12.366
7251 | 0.323 | 0.253 | 0.634
7261 | 8.058 | 7.39 | 6.693
7271 | 4.702 | 4.428 | 3.452
7281 | 10.403 | 10.584 | 12.197
7291 | 2.903 | 2.477 | 2.075
7311 | 5.464 | 4.773 | 4.051
7331 | 2.87 | 2.866 | 3.12
7351 | 1.885 | 1.942 | 1.411
7352 | 4.435 | 4.864 | 3.773
7361 | 5.925 | 5.279 | 4.553
7371 | 14.112 | 13.375 | 11.126
7381 | 7.944 | 7.003 | 6.238
7391 | 1.968 | 0.677 | 0
7392 | 8.352 | 8.5 | 8.5
7421 | 5.011 | 4.464 | 3.48
7432 | 13.381 | 13.252 | 11.405
7441 | 6.676 | 6.232 | 5.19
7451 | 2.088 | 2.131 | 2.405
7461 | 1.062 | 0.914 | 0
7462 | 0 | 0 | 0
7463 | 0.088 | 0.612 | 0.813
7471 | 12.01 | 14.135 | 11.335
7511 | 5.004 | 3.884 | 4.077
7531 | 6.756 | 5.795 | 5.334
7551 | 6.172 | 6.268 | 0
7581 | 1.647 | 1.587 | 1.449
7591 | 2.533 | 2.216 | 1.966
7621 | 1.029 | 0.949 | 0.795
7641 | 5.203 | 4.424 | 4.002
7651 | 14.239 | 11.4 | 11.038
7661 | 2.065 | 2.019 | 1.991
7662 | 13.398 | 12.626 | 10.247
7671 | 14.99 | 14.342 | 12.15
7672 | 17.129 | 16.265 | 13.813
7682 | 9.729 | 9.684 | 7.933
7683 | 2.372 | 2.36 | 1.906
7691 | 0.768 | 0.739 | 0.701
7701 | 2.856 | 2.602 | 2.487
7711 | 3.016 | 2.711 | 2.521
7721 | 4.712 | 4.109 | 3.552
7731 | 8.438 | 8.179 | 7.212
7741 | 3.604 | 3.836 | 3.364
7742 | 8.878 | 9.297 | 8.273
7751 | 3.977 | 3.3 | 2.758
7771 | 13.872 | 12.636 | 11.91
7781 | 8.789 | 7.583 | 6.398
7791 | 4.099 | 3.541 | 3.055
7801 | 6.486 | 5.659 | 4.72
7802 | 3.98 | 3.099 | 2.137
7803 | 12.349 | 10.028 | 7.384
7821 | 3.059 | 2.79 | 2.63
7831 | 5.968 | 5.508 | 5.253
7841 | 8.778 | 7.488 | 6.486
7851 | 2.307 | 2.244 | 1.639
7861 | 6.869 | 6.925 | 6.7
7862 | 8.934 | 8.973 | 7.651
7871 | 3.066 | 2.995 | 2.5
7882 | 9.688 | 6.503 | 5.772
7901 | 9.222 | 8.398 | 7.275
7931 | 7.425 | 7.563 | 6.238
7941 | 4.94 | 4.342 | 3.558
7951 | 6.541 | 7.5 | 7.476
7952 | 0 | 0 | 0
7961 | 3.565 | 3.503 | 0
7971 | 2.583 | 2.527 | 2.186
7981 | 7.288 | 7.75 | 6.726
7991 | 15.314 | 13.921 | 13.597
7992 | 15.628 | 17.464 | 17.345
8001 | 2.314 | 1.747 | 2.147
8021 | 2.98 | 2.682 | 2.632
8031 | 6.009 | 5.638 | 4.666
8051 | 16.802 | 15.708 | 12.977
8052 | 9.366 | 9.049 | 7.569
8071 | 17.474 | 16.272 | 14.976
8081 | 7.264 | 10.304 | 7.928
8082 | 5.976 | 6.69 | 5.178
8091 | 0.118 | 0.806 | 1.051
8092 | 6.975 | 6.647 | 5.812
8101 | 1.173 | 1.056 | 0.764
8111 | 17.075 | 17.226 | 15.066
8121 | 6.379 | 7.085 | 5.918
8151 | 3.243 | 2.846 | 2.329
8161 | 5.962 | 6.102 | 0
8171 | 3.432 | 3.118 | 2.527
8181 | 1.238 | 1.221 | 1.284
8191 | 6.571 | 7.629 | 6.151
8192 | 8.46 | 9.88 | 7.91
8221 | 1.061 | 1.094 | 1.03
8231 | 1.877 | 1.795 | 1.666
8241 | 7.923 | 7.678 | 6.293
8251 | 0 | 0 | 0
8252 | 3.784 | 4.423 | 2.72
8253 | 5.34 | 3.966 | 4.105
8261 | 6.895 | 7.908 | 7.062
8262 | 8.407 | 8.159 | 7.572
8271 | 4.772 | 4.075 | 3.594
8281 | 5.944 | 6.624 | 0
8291 | 20.239 | 18.598 | 15.649
8301 | 22.68 | 21.557 | 17.852
8321 | 13.91 | 13.315 | 11.05
8331 | 21.017 | 18.403 | 16.092
8332 | 9.666 | 9.925 | 8.932
8341 | 1.772 | 1.705 | 1.519
8342 | 18.943 | 16.6 | 14.515
8351 | 5.868 | 6.563 | 8.514
8361 | 3.838 | 4.586 | 4.626
8381 | 18.42 | 17.928 | 16.311
8382 | 18.161 | 20.364 | 17.993
8391 | 2.888 | 2.788 | 2.279
8401 | 2.774 | 2.887 | 2.882
8411 | 3.051 | 2.09 | 1.985
8421 | 6.157 | 4.474 | 4.94
8431 | 7.644 | 6.708 | 6.192
8441 | 6.623 | 6.359 | 5.085
8442 | 11.75 | 10.238 | 8.536
8451 | 8.117 | 7.08 | 6.463
8461 | 15.84 | 14.976 | 11.808
8462 | 19.35 | 18.234 | 19.026
8471 | 5.568 | 5.512 | 4.48
8481 | 10.835 | 8.945 | 8.029
8491 | 5.305 | 4.576 | 5.38
8501 | 15.206 | 12.326 | 11.272
8511 | 0.223 | 0.182 | 0.14
8521 | 2.577 | 2.298 | 2.002
8531 | 28.807 | 26.496 | 21.1
8532 | 21.096 | 18.576 | 14.112
8541 | 11.324 | 10.385 | 8.513
8551 | 3.588 | 2.713 | 2.549
8561 | 0 | 0 | 0
8571 | 9.458 | 8.358 | 7.43
8591 | 0.59 | 0.615 | 0.426
8601 | 2.979 | 2.826 | 2.25
8602 | 9.59 | 8.853 | 6.964
8612 | 0.502 | 0.38 | 0.326
8621 | 8.916 | 7.474 | 6.869
8631 | 12.015 | 6.886 | 6.5
8632 | 12.341 | 13.651 | 10.087
8651 | 1.95 | 1.65 | 1.46
8661 | 1.804 | 1.777 | 1.581
8681 | 11.876 | 10.517 | 9.636
8691 | 9.504 | 8.865 | 7.932
8711 | 7.888 | 7.264 | 5.263
8721 | 2.559 | 2.435 | 1.99
8731 | 0 | 0 | 0
8741 | 10.938 | 9.867 | 8.899
8751 | 9.456 | 8.99 | 8.624
8771 | 0.072 | 0.04 | 0.002
8791 | 5.626 | 4.834 | 3.732
8801 | 1.513 | 1.271 | 0.88
8811 | 5.744 | 5.553 | 2.982
8821 | 9.688 | 6.877 | 7.252
8831 | 2.821 | 2.354 | 1.676
8841 | 4.62 | 4.105 | 3.485
8851 | 4.35 | 4.372 | 3.586
8861 | 0.518 | 0.309 | 0.156
8871 | 8.738 | 9.768 | 0
8881 | 1.869 | 1.984 | 1.747
8882 | 5.645 | 5.334 | 4.974
8901 | 0.422 | 0.395 | 0.361
8911 | 2.879 | 2.897 | 3.074
8921 | 0.126 | 0.141 | 0.107
8931 | 0 | 0 | 0
8941 | 3.015 | 3.148 | 2.869
8951 | 3.646 | 3.756 | 3.577
8961 | 9.888 | 10.8 | 11.04
8962 | 12.888 | 11.866 | 10.008
8971 | 16.578 | 16.492 | 12.787
8972 | 12.113 | 11.451 | 9.348
8981 | 6.368 | 6.44 | 5.4
8982 | 13.406 | 12.442 | 11.851
8991 | 21.125 | 20.218 | 14.515
8992 | 23.832 | 22.162 | 15.955