## NGCCCost
WACC | 6.75%
Inflation | 2%
| Value | Dollars | Escalation | Book Life
NGCC Capital ($/kW) | 1159.1604 | 2028 | 1.659% | 40
NGCC O&M ($/kW-Year) | 15.6805 | 2028 | 2%
FGT ($/MW-Year) | 19296.3494 | 2021 | 2%
Assumed Capacity | 526
NPV NGCC RR Profile (ECC K Factor) | 1.1313
Year 1 ECC | 5.931%
Assumed Capacity Factor | 60%
NGCC Commission Year | 2022
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Capital ECC | 0 | 37062493.6686 | 37677437.0765 | 38302583.667 | 38938102.7322 | 39584166.3728 | 40240949.5452 | 40908630.1084 | 41587388.8728 | 42277409.6487 | 42978879.2961 | 43691987.7754 | 44416928.199 | 45153896.8832 | 45903093.4018 | 46664720.6398 | 47438984.8486 | 48226095.7017 | 49026266.3514 | 49839713.4867 | 50666657.3921 | 51507322.0069 | 52361934.9859 | 53230727.7614 | 54113935.6056 | 55011797.6941 | 55924557.1714 | 56852461.2157 | 57795761.1069 | 58754712.2939 | 59729574.4639 | 60720611.6132 | 61728092.118 | 62752288.8077 | 63793479.0383 | 64851944.7679 | 65927972.6325 | 67021854.0245 | 68133885.1706 | 69264367.213 | 70413606.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
On-Going O&M | 0 | 7323929.5139 | 7470408.1041 | 7619816.2662 | 7772212.5916 | 7927656.8434 | 8086209.9802 | 8247934.1799 | 8412892.8635 | 8581150.7207 | 8752773.7351 | 8927829.2098 | 9106385.794 | 9288513.5099 | 9474283.7801 | 9663769.4557 | 9857044.8448 | 10054185.7417 | 10255269.4566 | 10460374.8457 | 10669582.3426 | 10882973.9895 | 11100633.4692 | 11322646.1386 | 11549099.0614 | 11780081.0426 | 12015682.6635 | 12255996.3168 | 12501116.2431 | 12751138.568 | 13006161.3393 | 13266284.5661 | 13531610.2574 | 13802242.4626 | 14078287.3118 | 14359853.0581 | 14647050.1192 | 14939991.1216 | 15238790.944 | 15543566.7629 | 15854438.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Firm Gas Transportation | 0 | 10352877.3774 | 10559934.9249 | 10771133.6234 | 10986556.2959 | 11206287.4218 | 11430413.1702 | 11659021.4336 | 11892201.8623 | 12130045.8996 | 12372646.8176 | 12620099.7539 | 12872501.749 | 13129951.784 | 13392550.8196 | 13660401.836 | 13933609.8728 | 14212282.0702 | 14496527.7116 | 14786458.2659 | 15082187.4312 | 15383831.1798 | 15691507.8034 | 16005337.9595 | 16325444.7186 | 16651953.613 | 16984992.6853 | 17324692.539 | 17671186.3898 | 18024610.1176 | 18385102.3199 | 18752804.3663 | 19127860.4536 | 19510417.6627 | 19900626.016 | 20298638.5363 | 20704611.307 | 21118703.5331 | 21541077.6038 | 21971899.1559 | 22411337.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 54739300.5599 | 55707780.1055 | 56693533.5567 | 57696871.6197 | 58718110.638 | 59757572.6956 | 60815585.7219 | 61892483.5986 | 62988606.269 | 64104299.8488 | 65239916.7392 | 66395815.742 | 67572362.1771 | 68769928.0016 | 69988891.9316 | 71229639.5662 | 72492563.5136 | 73778063.5196 | 75086546.5983 | 76418427.1659 | 77774127.1761 | 79154076.2585 | 80558711.8595 | 81988479.3856 | 83443832.3498 | 84925232.5201 | 86433150.0715 | 87968063.7398 | 89530460.9794 | 91120838.1231 | 92739700.5456 | 94387562.8291 | 96064948.933 | 97772392.3661 | 99510436.3622 | 101279634.0587 | 103080548.6792 | 104913753.7185 | 106779833.1318 | 108679381.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
$/MW-Year | 0 | 104067.1113 | 105908.3272 | 107782.3832 | 109689.87 | 111631.389 | 113607.5527 | 115618.9843 | 117666.3186 | 119750.202 | 121871.2925 | 124030.26 | 126227.7866 | 128464.5669 | 130741.308 | 133058.7299 | 135417.5657 | 137818.5618 | 140262.4782 | 142750.0886 | 145282.1809 | 147859.5574 | 150483.0347 | 153153.4446 | 155871.6338 | 158638.4645 | 161454.8147 | 164321.5781 | 167239.6649 | 170210.0019 | 173233.5326 | 176311.2178 | 179444.0358 | 182632.9828 | 185879.0729 | 189183.3391 | 192546.8328 | 195970.6249 | 199455.8055 | 203003.485 | 206614.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energy | 0 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 2764656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Levelized Cost of Capacity | 24.6824

## NREL
Source: 2020 NREL ATB
Year | NGCC: Overnight Capital ($/kW; Real 2018$) | NGCC: Fixed O&M ($/kW-yr; Real 2018$) | NGCC: Overnight Capital ($/kW; Nominal $) | NGCC: Fixed O&M ($/kW-yr; Nominal $) | NGCC Capital Esc. | NGCC O&M Esc.
2018 | 1044.3505 | 12.8635 | 1044.3505 | 12.8635
2019 | 1033.6092 | 12.8635 | 1054.2814 | 13.1207
2020 | 1022.8679 | 12.8635 | 1064.1918 | 13.3831
2021 | 1012.1267 | 12.8635 | 1074.0769 | 13.6508
2022 | 1001.3854 | 12.8635 | 1083.9318 | 13.9238
2023 | 990.6442 | 12.8635 | 1093.7512 | 14.2023
2024 | 977.0273 | 12.8635 | 1100.2915 | 14.4863
2025 | 967.2705 | 12.8635 | 1111.0897 | 14.7761
2026 | 961.4991 | 12.8635 | 1126.5495 | 15.0716
2027 | 955.1559 | 12.8635 | 1141.4997 | 15.373
2028 | 950.9153 | 12.8635 | 1159.1604 | 15.6805
2029 | 947.8248 | 12.8635 | 1178.501 | 15.9941 | 1.669% | 2%
2030 | 943.5045 | 12.8635 | 1196.5918 | 16.314 | 1.535% | 2%
2031 | 939.7472 | 12.8635 | 1215.6632 | 16.6403 | 1.594% | 2%
2032 | 935.6985 | 12.8635 | 1234.6343 | 16.9731 | 1.561% | 2%
2033 | 931.1611 | 12.8635 | 1253.2202 | 17.3125 | 1.505% | 2%
2034 | 927.8986 | 12.8635 | 1273.806 | 17.6588 | 1.643% | 2%
2035 | 925.3002 | 12.8635 | 1295.6437 | 18.0119 | 1.714% | 2%
2036 | 921.6926 | 12.8635 | 1316.4039 | 18.3722 | 1.602% | 2%
2037 | 919.4312 | 12.8635 | 1339.4377 | 18.7396 | 1.75% | 2%
2038 | 916.8218 | 12.8635 | 1362.349 | 19.1144 | 1.711% | 2%
2039 | 913.4982 | 12.8635 | 1384.5585 | 19.4967 | 1.63% | 2%
2040 | 909.9985 | 12.8635 | 1406.8392 | 19.8866 | 1.609% | 2%
2041 | 908.0922 | 12.8635 | 1431.9699 | 20.2844 | 1.786% | 2%
2042 | 904.9366 | 12.8635 | 1455.5337 | 20.6901 | 1.646% | 2%
2043 | 902.4029 | 12.8635 | 1480.4876 | 21.1039 | 1.714% | 2%
2044 | 899.8267 | 12.8635 | 1505.7863 | 21.5259 | 1.709% | 2%
2045 | 897.756 | 12.8635 | 1532.3676 | 21.9565 | 1.765% | 2%
2046 | 894.0479 | 12.8635 | 1556.5591 | 22.3956 | 1.579% | 2%
2047 | 891.5206 | 12.8635 | 1583.202 | 22.8435 | 1.712% | 2%
2048 | 888.9563 | 12.8635 | 1610.2212 | 23.3004 | 1.707% | 2%
2049 | 886.3735 | 12.8635 | 1637.6537 | 23.7664 | 1.704% | 2%
2050 | 876.1576 | 12.8635 | 1651.1547 | 24.2417 | 0.8244% | 2%

## RRProfile
Note: Overnight profiles must begin with "ON_" and be listed first.
Profile | Notes | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
ON_NGCC | [9 empty] | 11.36% | 11.09% | 10.76% | 10.45% | 10.15% | 9.853% | 9.57% | 9.295% | 9.026% | 8.756% | 8.487% | 8.218% | 7.949% | 7.68% | 7.411% | 7.142% | 6.873% | 6.604% | 6.335% | 6.066% | 5.821% | 5.627% | 5.458% | 5.289% | 5.12% | 4.951% | 4.782% | 4.613% | 4.444% | 4.275% | 4.106% | 3.937% | 3.768% | 3.599% | 3.43% | 3.261% | 3.092% | 2.923% | 2.754% | 2.585%
Open
Open
Open

## ECCExample
WACC | 6.75%
Capital Escalation | 2%
BL | 30
FCR | 8.845%
YR1 ECC | 6.378%
NPV (K Factor) | 1.1257 | 1.1257 | 1.1257
| A | B | C | D | E | D*E
| RRProfile | Level | ECC% | NPV*YR1 ECC | Esc | ECC%
0 | 12.38% | 8.845% | 7.18% | 7.18% | 1 | 7.18% | 0
1 | 11.99% | 8.845% | 7.323% | 7.18% | 1.02 | 7.323% | 0
2 | 11.55% | 8.845% | 7.47% | 7.18% | 1.0404 | 7.47% | 0
3 | 11.14% | 8.845% | 7.619% | 7.18% | 1.0612 | 7.619% | 0
4 | 10.75% | 8.845% | 7.772% | 7.18% | 1.0824 | 7.772% | 0
5 | 10.37% | 8.845% | 7.927% | 7.18% | 1.1041 | 7.927% | 0
6 | 10.01% | 8.845% | 8.086% | 7.18% | 1.1262 | 8.086% | 0
7 | 9.645% | 8.845% | 8.247% | 7.18% | 1.1487 | 8.247% | 0
8 | 9.283% | 8.845% | 8.412% | 7.18% | 1.1717 | 8.412% | 0
9 | 8.921% | 8.845% | 8.581% | 7.18% | 1.1951 | 8.581% | 0
10 | 8.559% | 8.845% | 8.752% | 7.18% | 1.219 | 8.752% | 0
11 | 8.197% | 8.845% | 8.927% | 7.18% | 1.2434 | 8.927% | 0
12 | 7.835% | 8.845% | 9.106% | 7.18% | 1.2682 | 9.106% | 0
13 | 7.473% | 8.845% | 9.288% | 7.18% | 1.2936 | 9.288% | 0
14 | 7.112% | 8.845% | 9.474% | 7.18% | 1.3195 | 9.474% | 0
15 | 6.783% | 8.845% | 9.663% | 7.18% | 1.3459 | 9.663% | 0
16 | 6.52% | 8.845% | 9.856% | 7.18% | 1.3728 | 9.856% | 0
17 | 6.29% | 8.845% | 10.05% | 7.18% | 1.4002 | 10.05% | 0
18 | 6.061% | 8.845% | 10.25% | 7.18% | 1.4282 | 10.25% | 0
19 | 5.831% | 8.845% | 10.46% | 7.18% | 1.4568 | 10.46% | 0
20 | 5.602% | 8.845% | 10.67% | 7.18% | 1.4859 | 10.67% | 0
21 | 5.372% | 8.845% | 10.88% | 7.18% | 1.5157 | 10.88% | 0
22 | 5.142% | 8.845% | 11.1% | 7.18% | 1.546 | 11.1% | 0
23 | 4.913% | 8.845% | 11.32% | 7.18% | 1.5769 | 11.32% | 0
24 | 4.683% | 8.845% | 11.55% | 7.18% | 1.6084 | 11.55% | 0
25 | 4.453% | 8.845% | 11.78% | 7.18% | 1.6406 | 11.78% | 0
26 | 4.224% | 8.845% | 12.01% | 7.18% | 1.6734 | 12.01% | 0
27 | 3.994% | 8.845% | 12.26% | 7.18% | 1.7069 | 12.26% | 0
28 | 3.765% | 8.845% | 12.5% | 7.18% | 1.741 | 12.5% | 0
29 | 3.535% | 8.845% | 12.75% | 7.18% | 1.7758 | 12.75% | 0
30 |  | 8.845% | 13.01% | 7.18% | 1.8114 | 13.01% | 0
31 |  | 8.845% | 13.27% | 7.18% | 1.8476 | 13.27% | 0
32 |  | 8.845% | 13.53% | 7.18% | 1.8845 | 13.53% | 0
33 |  | 8.845% | 13.8% | 7.18% | 1.9222 | 13.8% | 0
34 |  | 8.845% | 14.08% | 7.18% | 1.9607 | 14.08% | 0
35 |  | 8.845% | 14.36% | 7.18% | 1.9999 | 14.36% | 0
36 |  | 8.845% | 14.65% | 7.18% | 2.0399 | 14.65% | 0
37 |  | 8.845% | 14.94% | 7.18% | 2.0807 | 14.94% | 0
38 |  | 8.845% | 15.24% | 7.18% | 2.1223 | 15.24% | 0
39 |  | 8.845% | 15.54% | 7.18% | 2.1647 | 15.54% | 0