## Tables
Availability of QF Resourced during Peak Hours (% of Nameplate Capacity)
Month | Month | Monthly Peak Hour Beginning (EST) | Solar: Single-Axis Tracking | Solar: Fixed Tilt | Wind | Other Technologies
1 | Jan | 7 | 0% | 0% | 35.73% | 100%
2 | Feb | 7 | 0% | 0% | 36.34% | 100%
3 | Mar | 7 | 3.55% | 0.233% | 33.82% | 100%
4 | Apr | 6 | 0.9112% | 0% | 18.43% | 100%
5 | May | 15 | 72.48% | 57.69% | 38.98% | 100%
6 | Jun | 15 | 79.85% | 65.4% | 25.62% | 100%
7 | Jul | 14 | 81.42% | 74.09% | 23.45% | 100%
8 | Aug | 15 | 74.43% | 59.3% | 23.55% | 100%
9 | Sep | 15 | 71.68% | 51.41% | 27.77% | 100%
10 | Oct | 15 | 62.24% | 37.49% | 44.76% | 100%
11 | Nov | 7 | 0.0628% | 0% | 11.8% | 100%
12 | Dec | 7 | 0% | 0% | 23.63% | 100%
Annual Average |  |  | 37.22% | 28.8% | 28.66% | 100%
Summer Average (Jun-Aug) |  |  | 78.57% | 66.26% | 24.2% | 100%