## RMTable
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Summer
| Peak Load | 6162.1283 | 6196.7009 | 6248.0715 | 6252.861 | 6346.6653 | 6319.3065 | 6307.866 | 6304.866 | 6302 | 6297.5249 | 6293.0531 | 6288.5844 | 6284.1188 | 6279.6565 | 6275.1973 | 6270.7413 | 6266.2884 | 6261.8387 | 6257.3922 | 6252.9488 | 6248.5086 | 6244.0715 | 6239.6376 | 6235.2068 | 6230.7792 | 6226.3547 | 6221.9333 | 6217.5151
Dispatchable Generation Resources
| Existing Resources | 7582.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75
Retirements/Additions
| Coal | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -452 | -452 | -452 | -452 | -452 | -452 | -452 | -452 | -452 | -452 | -452
| Large-Frame SCCTs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Small-Frame SCCTs | 0 | 0 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47
| Total | 7282.75 | 7311.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7112.75 | 7112.75 | 7112.75 | 7112.75 | 7112.75 | 7112.75 | 7112.75 | 7112.75 | 7112.75 | 7112.75 | 7112.75
| Reserve Margin (%) | 18.19% | 17.99% | 16.27% | 16.18% | 14.47% | 14.96% | 15.17% | 15.22% | 15.28% | 15.36% | 15.44% | 15.52% | 15.6% | 15.69% | 15.77% | 15.85% | 15.93% | 13.59% | 13.67% | 13.75% | 13.83% | 13.91% | 13.99% | 14.07% | 14.16% | 14.24% | 14.32% | 14.4%
Intermittent/Limited-Duration Resources
| Existing Resources | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364
| Existing CSR | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6
| Existing Dispatchable DSM | 61.5 | 59.6 | 55.777 | 52.3059 | 49.1867 | 46.4034 | 43.8841 | 41.6286 | 39.6009 | 37.7783 | 36.1403 | 34.668 | 33.3448 | 32.1555 | 31.0866 | 30.126 | 29.2625 | 28.4864 | 27.789 | 27.1621 | 26.5986 | 26.0922 | 25.6371 | 25.228 | 24.8603 | 24.5299 | 24.2329 | 23.9659
Retirements/Additions
78.6% | Solar PPAs | 0 | 78.6 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85 | 176.85
| Total | 294.464 | 371.164 | 465.591 | 462.1199 | 459.0007 | 456.2174 | 453.6981 | 451.4426 | 449.4149 | 447.5923 | 445.9543 | 444.482 | 443.1588 | 441.9695 | 440.9006 | 439.94 | 439.0765 | 438.3004 | 437.603 | 436.9761 | 436.4126 | 435.9062 | 435.4511 | 435.042 | 434.6743 | 434.3439 | 434.0469 | 433.7799
| Total Supply | 7577.214 | 7682.914 | 7730.341 | 7726.8699 | 7723.7507 | 7720.9674 | 7718.4481 | 7716.1926 | 7714.1649 | 7712.3423 | 7710.7043 | 7709.232 | 7707.9088 | 7706.7195 | 7705.6506 | 7704.69 | 7703.8265 | 7551.0504 | 7550.353 | 7549.7261 | 7549.1626 | 7548.6562 | 7548.2011 | 7547.792 | 7547.4243 | 7547.0939 | 7546.7969 | 7546.5299
| Total Reserve Margin (MW) | 1415.0857 | 1486.2131 | 1482.2695 | 1474.0089 | 1377.0854 | 1401.661 | 1410.582 | 1411.3266 | 1412.1649 | 1414.8174 | 1417.6512 | 1420.6477 | 1423.79 | 1427.0631 | 1430.4534 | 1433.9487 | 1437.5381 | 1289.2117 | 1292.9608 | 1296.7773 | 1300.6541 | 1304.5847 | 1308.5635 | 1312.5852 | 1316.6452 | 1320.7392 | 1324.8635 | 1329.0148
| Total Reserve Margin (%) | 22.96% | 23.98% | 23.72% | 23.57% | 21.7% | 22.18% | 22.36% | 22.38% | 22.41% | 22.47% | 22.53% | 22.59% | 22.66% | 22.73% | 22.8% | 22.87% | 22.94% | 20.59% | 20.66% | 20.74% | 20.82% | 20.89% | 20.97% | 21.05% | 21.13% | 21.21% | 21.29% | 21.38%
17% | Capacity Need (MW) | -367.5239 | -432.774 | -420.0974 | -411.0225 | -298.1523 | -327.3789 | -338.2448 | -339.4994 | -340.8249 | -344.2381 | -347.8322 | -351.5883 | -355.4898 | -359.5215 | -363.6698 | -367.9227 | -372.2691 | -224.6992 | -229.2041 | -233.776 | -238.4076 | -243.0926 | -247.8251 | -252.6 | -257.4127 | -262.2589 | -267.1349 | -272.0372
Dispatchable Generation Resources with Additional Coal Retirements
| Existing Resources | 7582.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75
Retirements/Additions
| Coal | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -1494 | -1494 | -1494 | -1494 | -1494 | -1494 | -1494 | -1494 | -1494 | -1494 | -1494 | -1494 | -1646 | -1646 | -1646 | -1646 | -1646 | -1646 | -1646 | -1646 | -1646 | -1646 | -1646
| Large-Frame SCCTs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Small-Frame SCCTs | 0 | 0 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47
| Total | 7282.75 | 7311.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 6070.75 | 6070.75 | 6070.75 | 6070.75 | 6070.75 | 6070.75 | 6070.75 | 6070.75 | 6070.75 | 6070.75 | 6070.75 | 6070.75 | 5918.75 | 5918.75 | 5918.75 | 5918.75 | 5918.75 | 5918.75 | 5918.75 | 5918.75 | 5918.75 | 5918.75 | 5918.75
| Reserve Margin (%) | 18.19% | 17.99% | 16.27% | 16.18% | 14.47% | -3.933% | -3.759% | -3.713% | -3.669% | -3.601% | -3.533% | -3.464% | -3.395% | -3.327% | -3.258% | -3.189% | -3.12% | -5.479% | -5.412% | -5.345% | -5.277% | -5.21% | -5.143% | -5.075% | -5.008% | -4.94% | -4.873% | -4.805%
| Total Supply | 7577.214 | 7682.914 | 7730.341 | 7726.8699 | 7723.7507 | 6526.9674 | 6524.4481 | 6522.1926 | 6520.1649 | 6518.3423 | 6516.7043 | 6515.232 | 6513.9088 | 6512.7195 | 6511.6506 | 6510.69 | 6509.8265 | 6357.0504 | 6356.353 | 6355.7261 | 6355.1626 | 6354.6562 | 6354.2011 | 6353.792 | 6353.4243 | 6353.0939 | 6352.7969 | 6352.5299
| Total Reserve Margin (MW) | 1415.0857 | 1486.2131 | 1482.2695 | 1474.0089 | 1377.0854 | 207.661 | 216.582 | 217.3266 | 218.1649 | 220.8174 | 223.6512 | 226.6477 | 229.79 | 233.0631 | 236.4534 | 239.9487 | 243.5381 | 95.2117 | 98.9608 | 102.7773 | 106.6541 | 110.5847 | 114.5635 | 118.5852 | 122.6452 | 126.7392 | 130.8635 | 135.0148
| Total Reserve Margin (%) | 22.96% | 23.98% | 23.72% | 23.57% | 21.7% | 3.286% | 3.434% | 3.447% | 3.462% | 3.506% | 3.554% | 3.604% | 3.657% | 3.711% | 3.768% | 3.826% | 3.886% | 1.521% | 1.582% | 1.644% | 1.707% | 1.771% | 1.836% | 1.902% | 1.968% | 2.036% | 2.103% | 2.172%
17% | Capacity Need (MW) | -367.5239 | -432.774 | -420.0974 | -411.0225 | -298.1523 | 866.6211 | 855.7552 | 854.5006 | 853.1751 | 849.7619 | 846.1678 | 842.4117 | 838.5102 | 834.4785 | 830.3302 | 826.0773 | 821.7309 | 969.3008 | 964.7959 | 960.224 | 955.5924 | 950.9074 | 946.1749 | 941.4 | 936.5873 | 931.7411 | 926.8651 | 921.9628
Winter
| Peak Load | 5910.4865 | 5908.2513 | 6010.9933 | 6003.3851 | 6107.4007 | 6104.4435 | 6103.3461 | 6101.7942 | 6100 | 6101.412 | 6102.8242 | 6104.2368 | 6105.6498 | 6107.063 | 6108.4766 | 6109.8906 | 6111.3048 | 6112.7194 | 6114.1343 | 6115.5495 | 6116.965 | 6118.3809 | 6119.7971 | 6121.2137 | 6122.6305 | 6124.0477 | 6125.4653 | 6126.8831
Dispatchable Generation Resources
| Existing Resources | 7901.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833
Retirements/Additions
| Coal | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -458 | -458 | -458 | -458 | -458 | -458 | -458 | -458 | -458 | -458 | -458
| Large-Frame SCCTs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Small-Frame SCCTs | 0 | 0 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333
| Total | 7601.0833 | 7609.0833 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7395.75 | 7395.75 | 7395.75 | 7395.75 | 7395.75 | 7395.75 | 7395.75 | 7395.75 | 7395.75 | 7395.75 | 7395.75
| Reserve Margin (%) | 28.6% | 28.79% | 25.67% | 25.82% | 23.68% | 23.74% | 23.76% | 23.8% | 23.83% | 23.8% | 23.77% | 23.75% | 23.72% | 23.69% | 23.66% | 23.63% | 23.6% | 20.99% | 20.96% | 20.93% | 20.91% | 20.88% | 20.85% | 20.82% | 20.79% | 20.77% | 20.74% | 20.71%
Intermittent/Limited-Duration Resources
| Existing Resources | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5
| Existing CSR | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6
| Existing Dispatchable DSM | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957
Retirements/Additions
0% | Solar PPAs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957
| Total Supply | 7821.7791 | 7829.7791 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7616.4457 | 7616.4457 | 7616.4457 | 7616.4457 | 7616.4457 | 7616.4457 | 7616.4457 | 7616.4457 | 7616.4457 | 7616.4457 | 7616.4457
| Total Reserve Margin (MW) | 1911.2926 | 1921.5278 | 1763.4525 | 1771.0607 | 1667.0451 | 1670.0022 | 1671.0996 | 1672.6515 | 1674.4457 | 1673.0338 | 1671.6215 | 1670.2089 | 1668.796 | 1667.3827 | 1665.9691 | 1664.5552 | 1663.1409 | 1503.7264 | 1502.3115 | 1500.8963 | 1499.4807 | 1498.0648 | 1496.6486 | 1495.2321 | 1493.8152 | 1492.398 | 1490.9805 | 1489.5626
| Total Reserve Margin (%) | 32.34% | 32.52% | 29.34% | 29.5% | 27.3% | 27.36% | 27.38% | 27.41% | 27.45% | 27.42% | 27.39% | 27.36% | 27.33% | 27.3% | 27.27% | 27.24% | 27.21% | 24.6% | 24.57% | 24.54% | 24.51% | 24.48% | 24.46% | 24.43% | 24.4% | 24.37% | 24.34% | 24.31%
24% | Capacity Need (MW) | -492.7758 | -503.5475 | -320.8141 | -330.2482 | -201.2689 | -204.9358 | -206.2966 | -208.2209 | -210.4457 | -208.6949 | -206.9437 | -205.1921 | -203.44 | -201.6876 | -199.9347 | -198.1815 | -196.4278 | -36.6737 | -34.9193 | -33.1644 | -31.4091 | -29.6534 | -27.8973 | -26.1408 | -24.3839 | -22.6266 | -20.8688 | -19.1107
Dispatchable Generation Resources with Additional Coal Retirements
| Existing Resources | 7901.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833
Retirements/Additions
| Coal | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -1499 | -1499 | -1499 | -1499 | -1499 | -1499 | -1499 | -1499 | -1499 | -1499 | -1499 | -1499 | -1657 | -1657 | -1657 | -1657 | -1657 | -1657 | -1657 | -1657 | -1657 | -1657 | -1657
| Large-Frame SCCTs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Small-Frame SCCTs | 0 | 0 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333
| Total | 7601.0833 | 7609.0833 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 6354.75 | 6354.75 | 6354.75 | 6354.75 | 6354.75 | 6354.75 | 6354.75 | 6354.75 | 6354.75 | 6354.75 | 6354.75 | 6354.75 | 6196.75 | 6196.75 | 6196.75 | 6196.75 | 6196.75 | 6196.75 | 6196.75 | 6196.75 | 6196.75 | 6196.75 | 6196.75
| Reserve Margin (%) | 28.6% | 28.79% | 25.67% | 25.82% | 23.68% | 4.1% | 4.119% | 4.146% | 4.176% | 4.152% | 4.128% | 4.104% | 4.08% | 4.056% | 4.032% | 4.008% | 3.984% | 1.375% | 1.351% | 1.328% | 1.304% | 1.281% | 1.257% | 1.234% | 1.211% | 1.187% | 1.164% | 1.14%
| Total Supply | 7821.7791 | 7829.7791 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 6575.4457 | 6575.4457 | 6575.4457 | 6575.4457 | 6575.4457 | 6575.4457 | 6575.4457 | 6575.4457 | 6575.4457 | 6575.4457 | 6575.4457 | 6575.4457 | 6417.4457 | 6417.4457 | 6417.4457 | 6417.4457 | 6417.4457 | 6417.4457 | 6417.4457 | 6417.4457 | 6417.4457 | 6417.4457 | 6417.4457
| Total Reserve Margin (MW) | 1911.2926 | 1921.5278 | 1763.4525 | 1771.0607 | 1667.0451 | 471.0022 | 472.0996 | 473.6515 | 475.4457 | 474.0338 | 472.6215 | 471.2089 | 469.796 | 468.3827 | 466.9691 | 465.5552 | 464.1409 | 304.7264 | 303.3115 | 301.8963 | 300.4807 | 299.0648 | 297.6486 | 296.2321 | 294.8152 | 293.398 | 291.9805 | 290.5626
| Total Reserve Margin (%) | 32.34% | 32.52% | 29.34% | 29.5% | 27.3% | 7.716% | 7.735% | 7.762% | 7.794% | 7.769% | 7.744% | 7.719% | 7.694% | 7.67% | 7.645% | 7.62% | 7.595% | 4.985% | 4.961% | 4.937% | 4.912% | 4.888% | 4.864% | 4.839% | 4.815% | 4.791% | 4.767% | 4.742%
24% | Capacity Need (MW) | -492.7758 | -503.5475 | -320.8141 | -330.2482 | -201.2689 | 994.0642 | 992.7034 | 990.7791 | 988.5543 | 990.3051 | 992.0563 | 993.8079 | 995.56 | 997.3124 | 999.0653 | 1000.8185 | 1002.5722 | 1162.3263 | 1164.0807 | 1165.8356 | 1167.5909 | 1169.3466 | 1171.1027 | 1172.8592 | 1174.6161 | 1176.3734 | 1178.1312 | 1179.8893
Note on B19: Karavayev, Louanne: I:\Projects\0308_2022RFP\02_PLEXOS\Support\20221116 DR Capacity and Cost D03.xlsx Existing DLC tab
Note on B59: Karavayev, Louanne: I:\Projects\0308_2022RFP\02_PLEXOS\Support\20221116 DR Capacity and Cost D03.xlsx Existing DLC tab

## UnitRatings
Unit Ratings as of 7/19/22
| Winter 2 | Summer 2
Plant Name 4,5
Brown 3 | 416 | 412
Brown 5 6 | 130 | 130
Brown 6 | 171 | 146
Brown 7 | 171 | 146
Brown 8 6 | 128 | 121
Brown 9 6 | 138 | 121
Brown 10 6 | 138 | 121
Brown 11 6 | 128 | 121
Brown Solar11 | 0 | 8
Archdiocese of Louisville Business Solar11 | 0 | 0.024
Maker's Mark Business Solar11 | 0 | 0.16
Cane Run 7 8 | 683 | 662 | *
Dix Dam 1 | 10.5 | 10.5
Dix Dam 2 | 10.5 | 10.5
Dix Dam 3 | 10.5 | 10.5
Ghent 1 | 479 | 475
Ghent 2 | 486 | 485
Ghent 3 | 476 | 481
Ghent 4 | 478 | 478
Haefling 1 | 13.6667 | 12
Haefling 2 | 13.6667 | 12
Mill Creek 1 | 300 | 300
Mill Creek 2 | 297 | 297
Mill Creek 3 | 394 | 391
Mill Creek 4 | 486 | 477
Ohio Falls 1 | 5 | 8
Ohio Falls 2 | 5 | 8
Ohio Falls 3 | 5 | 8
Ohio Falls 4 | 5 | 8
Ohio Falls 5 | 5 | 8
Ohio Falls 6 | 5 | 8
Ohio Falls 7 | 5 | 8
Ohio Falls 8 | 5 | 8
Paddy's Run 12 | 28 | 23
Paddy's Run 13 | 175 | 147
Simpsonville Solar 111 | 0 | 0.336
Simpsonville Solar 211 | 0 | 0.336
Simpsonville Solar 311 | 0 | 0.336
Simpsonville Solar 411 | 0 | 0.336
Simpsonville Solar 511 | 0 | 0.336
Trimble County 1 1 | 369.75 | 369.75
Trimble County 2 1 | 570 | 549
Trimble County 5 7 | 179 | 159
Trimble County 6 7 | 179 | 159
Trimble County 7 7 | 179 | 159
Trimble County 8 7 | 179 | 159
Trimble County 9 7 | 179 | 159
Trimble County 10 7 | 179 | 159
OVEC | 158 | 152 | from 2023 BP, assumed availability at peak
Total | 7972.5833 | 7688.114
*Cane Run 7 with Upgrade | 691 | 691
Total Dispatchable as of 1/1/2023 | 7901.0833 | 7582.75
Total Dispatchable as of 6/1/2024 | 7909.0833 | 7611.75
Total Other | 71.5 | 105.364

## ScenarioRM
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Summer
| Peak Load | 6162.1283 | 6196.7009 | 6248.0715 | 6252.861 | 6346.6653 | 6319.3065 | 6307.866 | 6304.866 | 6302 | 6297.5249 | 6293.0531 | 6288.5844 | 6284.1188 | 6279.6565 | 6275.1973 | 6270.7413 | 6266.2884 | 6261.8387 | 6257.3922 | 6252.9488 | 6248.5086 | 6244.0715 | 6239.6376 | 6235.2068 | 6230.7792 | 6226.3547 | 6221.9333 | 6217.5151
| Total Dispatchable Resources | 7282.75 | 7311.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7264.75 | 7112.75 | 7112.75 | 7112.75 | 7112.75 | 7112.75 | 7112.75 | 7112.75 | 7112.75 | 7112.75 | 7112.75 | 7112.75
| Total Limited Resources | 294.464 | 371.164 | 465.591 | 462.1199 | 459.0007 | 456.2174 | 453.6981 | 451.4426 | 449.4149 | 447.5923 | 445.9543 | 444.482 | 443.1588 | 441.9695 | 440.9006 | 439.94 | 439.0765 | 438.3004 | 437.603 | 436.9761 | 436.4126 | 435.9062 | 435.4511 | 435.042 | 434.6743 | 434.3439 | 434.0469 | 433.7799
| Total Supply | 7577.214 | 7682.914 | 7730.341 | 7726.8699 | 7723.7507 | 7720.9674 | 7718.4481 | 7716.1926 | 7714.1649 | 7712.3423 | 7710.7043 | 7709.232 | 7707.9088 | 7706.7195 | 7705.6506 | 7704.69 | 7703.8265 | 7551.0504 | 7550.353 | 7549.7261 | 7549.1626 | 7548.6562 | 7548.2011 | 7547.792 | 7547.4243 | 7547.0939 | 7546.7969 | 7546.5299
| Reserve Margin % | 22.96% | 23.98% | 23.72% | 23.57% | 21.7% | 22.18% | 22.36% | 22.38% | 22.41% | 22.47% | 22.53% | 22.59% | 22.66% | 22.73% | 22.8% | 22.87% | 22.94% | 20.59% | 20.66% | 20.74% | 20.82% | 20.89% | 20.97% | 21.05% | 21.13% | 21.21% | 21.29% | 21.38%
Winter
| Peak Load | 5910.4865 | 5908.2513 | 6010.9933 | 6003.3851 | 6107.4007 | 6104.4435 | 6103.3461 | 6101.7942 | 6100 | 6101.412 | 6102.8242 | 6104.2368 | 6105.6498 | 6107.063 | 6108.4766 | 6109.8906 | 6111.3048 | 6112.7194 | 6114.1343 | 6115.5495 | 6116.965 | 6118.3809 | 6119.7971 | 6121.2137 | 6122.6305 | 6124.0477 | 6125.4653 | 6126.8831
| Total Dispatchable Resources | 7601.0833 | 7609.0833 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7553.75 | 7395.75 | 7395.75 | 7395.75 | 7395.75 | 7395.75 | 7395.75 | 7395.75 | 7395.75 | 7395.75 | 7395.75 | 7395.75
| Total Limited Resources | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957 | 220.6957
| Total Supply | 7821.7791 | 7829.7791 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7774.4457 | 7616.4457 | 7616.4457 | 7616.4457 | 7616.4457 | 7616.4457 | 7616.4457 | 7616.4457 | 7616.4457 | 7616.4457 | 7616.4457 | 7616.4457
| Reserve Margin % | 32.34% | 32.52% | 29.34% | 29.5% | 27.3% | 27.36% | 27.38% | 27.41% | 27.45% | 27.42% | 27.39% | 27.36% | 27.33% | 27.3% | 27.27% | 27.24% | 27.21% | 24.6% | 24.57% | 24.54% | 24.51% | 24.48% | 24.46% | 24.43% | 24.4% | 24.37% | 24.34% | 24.31%
Contribution to Peak
| Summer | 2023: 100%; 2024: N/A; 2025: 100%; 2026: 78.6%; 2027: 24%; 2028: N/A; 2029: 100%
| Winter | 2023: 103.2%; 2024: N/A; 2025: 106.2%; 2026: 0%; 2027: 32%; 2028: N/A; 2029: 100%
[9 empty] | Coal MW |  | DSM MW |  | 2028 Summer |  |  |  |  | 2028 Winter
| Portfolio Name | NGCC | Coal | SCCT | Solar | Wind | DSM | Battery | Summer | Winter | Summer | Winter | Total Disp | Disp RM % | Total Lim | Total Supply | Total RM % | Total Disp | Disp RM % | Total Lim | Total Supply | Total RM %
1 | Low Gas, Mid CTG Ratio | 1242 | -1194 | 0 | 0 | 0 | -46.4034 | 0 | -1194 | -1199 | -46.4034 | -21.5957 | 7312.75 | 15.72% | 409.814 | 7722.564 | 22.21% | 7636.75 | 25.1% | 199.1 | 7835.85 | 28.36%
2 | Mid Gas, Mid CTG Ratio | 1242 | -1194 | 0 | 104 | 0 | -46.4034 | 0 | -1194 | -1199 | -46.4034 | -21.5957 | 7312.75 | 15.72% | 491.558 | 7804.308 | 23.5% | 7636.75 | 25.1% | 199.1 | 7835.85 | 28.36%
3 | High Gas, Mid CTG Ratio | 621 | -782 | 0 | 637 | 0 | -46.4034 | 0 | -709 | -713 | -46.4034 | -21.5957 | 7176.75 | 13.57% | 910.496 | 8087.246 | 27.98% | 7481.75 | 22.56% | 199.1 | 7680.85 | 25.82%
4 | Low Gas, High CTG Ratio | 1242 | -1194 | 0 | 0 | 0 | -46.4034 | 0 | -1194 | -1199 | -46.4034 | -21.5957 | 7312.75 | 15.72% | 409.814 | 7722.564 | 22.21% | 7636.75 | 25.1% | 199.1 | 7835.85 | 28.36%
5 | High Gas, Low CTG Ratio | 621 | -782 | 0 | 384 | 0 | -46.4034 | 0 | -709 | -713 | -46.4034 | -21.5957 | 7176.75 | 13.57% | 711.638 | 7888.388 | 24.83% | 7481.75 | 22.56% | 199.1 | 7680.85 | 25.82%
6 | High Gas, Current CTG Ratio | 1242 | -1194 | 0 | 2322 | 0 | -46.4034 | 0 | -1194 | -1199 | -46.4034 | -21.5957 | 7312.75 | 15.72% | 2234.906 | 9547.656 | 51.09% | 7636.75 | 25.1% | 199.1 | 7835.85 | 28.36%