## Summer
| Retirement Scenario | 1 |  |  | Scenario | 1 | 2
|  | Depr. Lives |  |  |  | Depr. Lives | Section 111(d)
[5 empty] | Coal Ret |  | 2032
FOR REPORT:
|  | Summer Net Capacity | Depreciable Life | Retire Year | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2024 | 2026 | 2028 | 2032 | 2034 | 2036 | 2040 | 2044
| Peak Load |  |  |  | 6206.481 | 6264.4554 | 6286.457 | 6373.8105 | 6355.3327 | 6341.9537 | 6324.5642 | 6320.1837 | 6315.8031 | 6307.5974 | 6300.6053 | 6298.5481 | 6296.7933 | 6296.0192 | 6293.9335 | 6292.5962 | 6288.8196 | 6283.9508 | 6283.6609 | 6282.3739 | 6282.3507 | 6282.3275 | 6282.8196 | 6282.9508 | 6282.9421 | 6282.9335 | 6281.5962 | 6206.481 | 6286.457 | 6355.3327 | 6315.8031 | 6300.6053 | 6296.7933 | 6288.8196 | 6282.3507
Dispatchable Generation Resources
| Existing Resources |  |  |  | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75 | 7611.75
| New NGCCs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 0 | 0 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621
Intermittent/Limited-Duration Resources
| Existing Resources |  |  |  | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364 | 105.364
| Existing CSR |  |  |  | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6
| Existing Dispatchable DSM |  |  |  | 59.6 | 55.777 | 52.3059 | 49.1867 | 46.4034 | 43.8841 | 41.6286 | 39.6009 | 37.7783 | 36.1403 | 34.668 | 33.3448 | 32.1555 | 31.0866 | 30.126 | 29.2625 | 28.4864 | 27.789 | 27.1621 | 26.5986 | 26.0922 | 25.6371 | 25.228 | 24.8603 | 24.5299 | 24.2329 | 23.9659 | 59.6 | 52.3059 | 46.4034 | 37.7783 | 34.668 | 32.1555 | 28.4864 | 26.0922
78.6% | New Solar |  |  |  | 0 | 176.85 | 681.462 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 0 | 681.462 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172 | 866.172
| New Battery Storage |  |  |  | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
| New Dispatchable DSM |  |  |  | 14.0227 | 27.6613 | 44.0816 | 69.5636 | 102.3658 | 121.0766 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 14.0227 | 44.0816 | 102.3658 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909 | 127.4909
| Total Resources Before Retirements |  |  |  | 7918.3367 | 8105.0023 | 8747.5635 | 9575.6363 | 9605.6552 | 9621.8467 | 9626.0055 | 9623.9777 | 9622.1552 | 9620.5172 | 9619.0449 | 9617.7217 | 9616.5324 | 9615.4635 | 9614.5028 | 9613.6394 | 9612.8633 | 9612.1658 | 9611.5389 | 9610.9755 | 9610.4691 | 9610.014 | 9609.6049 | 9609.2372 | 9608.9068 | 9608.6098 | 9608.3428 | 7918.3367 | 8747.5635 | 9605.6552 | 9622.1552 | 9619.0449 | 9616.5324 | 9612.8633 | 9610.4691
Retirements
| Secondary CTs (Haefling 1-2, PR12) | 47 | 2025 | 2025 | 0 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | 0 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47
| MC1 | 300 | 2024 | 2024 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300
| MC2 | 297 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | 0 | 0 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297
| BR3 | 412 | 2030 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | 0 | 0 | 0 | -412 | -412 | -412 | -412 | -412
| GH2 | 485 | 2030 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485 | 0 | 0 | 0 | -485 | -485 | -485 | -485 | -485
| GH1 | 475 | 2034 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -475 | -475 | -475 | -475 | -475 | -475 | -475 | -475 | -475 | -475 | -475 | -475 | -475 | -475 | -475 | -475 | -475 | 0 | 0 | 0 | 0 | -475 | -475 | -475 | -475
| BR9 | 121 | 2034 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121 | -121 | -121 | -121
| BR8, 10 | 242 | 2035 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242 | -242 | -242
| BR11 | 121 | 2036 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121 | -121 | -121
| GH3-4 | 959 | 2037 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959 | -959 | -959 | -959 | -959 | -959 | -959 | -959 | -959 | -959 | -959 | -959 | -959 | -959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959 | -959
| MC3-4 | 868 | 2039 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -868 | -868 | -868 | -868 | -868 | -868 | -868 | -868 | -868 | -868 | -868 | -868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -868 | -868
| BR6-7 | 292 | 2039 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -292 | -292 | -292 | -292 | -292 | -292 | -292 | -292 | -292 | -292 | -292 | -292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -292 | -292
| OVEC | 152 | 2040 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152 | -152
| BR5 | 130 | 2041 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130
| PR13 | 147 | 2041 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147 | -147 | -147 | -147 | -147 | -147 | -147 | -147 | -147 | -147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147
| Dix 1-3 | 31.5 | 2041 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5
| TC5-7 | 477 | 2042 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -477 | -477 | -477 | -477 | -477 | -477 | -477 | -477 | -477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -477
| TC8-10 | 477 | 2044 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -477 | -477 | -477 | -477 | -477 | -477 | -477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -477
| TC1 | 369.75 | 2045 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -369.75 | -369.75 | -369.75 | -369.75 | -369.75 | -369.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TC2 | 549 | 2066 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohio Falls | 64 | 2045 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Small CTs |  |  |  | 0 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | 0 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47
| Coal |  |  |  | -300 | -300 | -300 | -597 | -597 | -597 | -1494 | -1494 | -1494 | -1494 | -1969 | -1969 | -1969 | -2928 | -2928 | -3796 | -3796 | -3796 | -3796 | -3796 | -3796 | -4165.75 | -4165.75 | -4165.75 | -4165.75 | -4165.75 | -4165.75 | -300 | -300 | -597 | -1494 | -1969 | -1969 | -3796 | -3796
| Large CTs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121 | -363 | -484 | -484 | -484 | -776 | -776 | -1053 | -1530 | -1530 | -2007 | -2007 | -2007 | -2007 | -2007 | -2007 | -2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121 | -484 | -776 | -2007
| OVEC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152 | -152
| Hydro |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -95.5 | -95.5 | -95.5 | -95.5 | -95.5 | -95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5
| Total Cumulative Retirements |  |  |  | -300 | -347 | -347 | -644 | -644 | -644 | -1541 | -1541 | -1541 | -1541 | -2137 | -2379 | -2500 | -3459 | -3459 | -4619 | -4771 | -5079.5 | -5556.5 | -5556.5 | -6033.5 | -6467.25 | -6467.25 | -6467.25 | -6467.25 | -6467.25 | -6467.25 | -300 | -347 | -644 | -1541 | -2137 | -2500 | -4771 | -6033.5
| Resources Net of Retirements |  |  |  | 7618.3367 | 7758.0023 | 8400.5635 | 8931.6363 | 8961.6552 | 8977.8467 | 8085.0055 | 8082.9777 | 8081.1552 | 8079.5172 | 7482.0449 | 7238.7217 | 7116.5324 | 6156.4635 | 6155.5028 | 4994.6394 | 4841.8633 | 4532.6658 | 4055.0389 | 4054.4755 | 3576.9691 | 3142.764 | 3142.3549 | 3141.9872 | 3141.6568 | 3141.3598 | 3141.0928 | 7618.3367 | 8400.5635 | 8961.6552 | 8081.1552 | 7482.0449 | 7116.5324 | 4841.8633 | 3576.9691
17% | Reserve Margin Need |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5796 | 250.7157 | 1209.8789 | 1208.3993 | 2367.6982 | 2516.0556 | 2819.5566 | 3296.8443 | 3295.902 | 3773.3812 | 4207.5592 | 4208.5441 | 4209.0652 | 4209.3855 | 4209.6724 | 4208.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7157 | 2516.0556 | 3773.3812
|  |  |  | Scenario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5796 | 250.7157 | 1209.8789 | 1208.3993 | 2367.6982 | 2516.0556 | 2819.5566 | 3296.8443 | 3295.902 | 3773.3812 | 4207.5592 | 4208.5441 | 4209.0652 | 4209.3855 | 4209.6724 | 4208.3748
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5796 | 250.7157 | 1209.8789 | 1208.3993 | 2367.6982 | 2516.0556 | 2819.5566 | 3296.8443 | 3295.902 | 3773.3812 | 4207.5592 | 4208.5441 | 4209.0652 | 4209.3855 | 4209.6724 | 4208.3748
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2529.0844 | 2521.1218 | 2635.4132 | 2876.3296 | 2996.4657 | 2996.6289 | 2995.1493 | 3286.4482 | 3434.8056 | 3738.3066 | 4215.5943 | 4214.652 | 4692.1312 | 4756.5592 | 4757.5441 | 4758.0652 | 4758.3855 | 4758.6724 | 4757.3748
|  |  |  | Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264.5422 | 1260.5609 | 1317.7066 | 1503.4546 | 1623.5907 | 2103.2539 | 2101.7743 | 2827.0732 | 2975.4306 | 3278.9316 | 3756.2193 | 3755.277 | 4232.7562 | 4482.0592 | 4483.0441 | 4483.5652 | 4483.8855 | 4484.1724 | 4482.8748
|  | 1 | 2 | Avg
| 2024 | 0 | 0 | 0
| 2025 | 0 | 0 | 0
| 2026 | 0 | 0 | 0
| 2027 | 0 | 0 | 0
| 2028 | 0 | 0 | 0
| 2029 | 0 | 0 | 0
| 2030 | 0 | 0 | 0
| 2031 | 0 | 0 | 0
| 2032 | 0 | 2529.0844 | 1264.5422
| 2033 | 0 | 2521.1218 | 1260.5609
| 2034 | 0 | 2635.4132 | 1317.7066
| 2035 | 130.5796 | 2876.3296 | 1503.4546
| 2036 | 250.7157 | 2996.4657 | 1623.5907
| 2037 | 1209.8789 | 2996.6289 | 2103.2539
| 2038 | 1208.3993 | 2995.1493 | 2101.7743
| 2039 | 2367.6982 | 3286.4482 | 2827.0732
| 2040 | 2516.0556 | 3434.8056 | 2975.4306
| 2041 | 2819.5566 | 3738.3066 | 3278.9316
| 2042 | 3296.8443 | 4215.5943 | 3756.2193
| 2043 | 3295.902 | 4214.652 | 3755.277
| 2044 | 3773.3812 | 4692.1312 | 4232.7562

## Winter
| Retirement Scenario | 1 |  |  | Scenario | 1 | 2
|  | Depr. Lives |  |  |  | Depr. Lives | Section 111(d)
[5 empty] | Coal Ret |  | 2032
FOR REPORT:
|  | Summer Net Capacity | Depreciable Life | Retire Year | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2024 | 2026 | 2028 | 2032 | 2034 | 2036 | 2040 | 2044
| Peak Load |  |  |  | 5956.7922 | 6054.1045 | 6051.5955 | 6156.8904 | 6154.3288 | 6151.3891 | 6143.5479 | 6144.4096 | 6142.2922 | 6142.5617 | 6142.603 | 6142.6443 | 6142.9544 | 6143.2644 | 6144.8231 | 6145.1446 | 6145.5972 | 6146.0498 | 6151.7928 | 6152.7707 | 6153.7487 | 6155.4245 | 6157.1003 | 6156.7624 | 6163.3016 | 6165.9539 | 6168.4071 | 5956.7922 | 6051.5955 | 6154.3288 | 6142.2922 | 6142.603 | 6142.9544 | 6145.5972 | 6153.7487
Dispatchable Generation Resources
| Existing Resources |  |  |  | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833 | 7909.0833
| New NGCCs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 0 | 0 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641
Intermittent/Limited-Duration Resources
| Existing Resources |  |  |  | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5
| Existing CSR |  |  |  | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6
| Existing Dispatchable DSM |  |  |  | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957 | 21.5957
0% | New Solar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| New Battery Storage |  |  |  | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
| New Dispatchable DSM |  |  |  | 13.0404 | 25.5947 | 39.6447 | 61.3713 | 89.1447 | 102.8266 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 13.0404 | 39.6447 | 89.1447 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117 | 104.2117
| Total Resources Before Retirements |  |  |  | 8142.8195 | 8155.3738 | 8294.4238 | 8957.1504 | 8984.9238 | 8998.6057 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8142.8195 | 8294.4238 | 8984.9238 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908 | 8999.9908
Retirements
| Secondary CTs (Haefling 1-2, PR12) | 55.3333 | 2025 | 2025 | 0 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | 0 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333
| MC1 | 300 | 2025 | 2025 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300
| MC2 | 297 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | 0 | 0 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297
| BR3 | 416 | 2030 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416 | 0 | 0 | 0 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416
| GH2 | 486 | 2034 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -486 | -486 | -486 | -486 | -486 | -486 | -486 | -486 | -486 | -486 | -486 | -486 | -486 | -486 | -486 | -486 | -486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -486 | -486 | -486 | -486
| GH1 | 479 | 2034 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | 0 | 0 | 0 | 0 | -479 | -479 | -479 | -479
| BR9 | 138 | 2034 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138 | -138 | -138 | -138
| BR8, 10 | 266 | 2035 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -266 | -266 | -266 | -266 | -266 | -266 | -266 | -266 | -266 | -266 | -266 | -266 | -266 | -266 | -266 | -266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -266 | -266 | -266
| BR11 | 128 | 2036 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 | -128 | -128
| GH3-4 | 954 | 2037 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -954 | -954 | -954 | -954 | -954 | -954 | -954 | -954 | -954 | -954 | -954 | -954 | -954 | -954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -954 | -954
| MC3-4 | 880 | 2039 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -880 | -880 | -880 | -880 | -880 | -880 | -880 | -880 | -880 | -880 | -880 | -880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -880 | -880
| BR6-7 | 342 | 2039 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -342 | -342 | -342 | -342 | -342 | -342 | -342 | -342 | -342 | -342 | -342 | -342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -342 | -342
| OVEC | 158 | 2040 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158 | -158
| BR5 | 130 | 2041 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130
| PR13 | 175 | 2041 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175 | -175 | -175 | -175 | -175 | -175 | -175 | -175 | -175 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175
| Dix 1-3 | 31.5 | 2041 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5
| TC5-7 | 537 | 2042 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -537 | -537 | -537 | -537 | -537 | -537 | -537 | -537 | -537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -537
| TC8-10 | 537 | 2044 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -537 | -537 | -537 | -537 | -537 | -537 | -537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -537
| TC1 | 369.75 | 2045 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -369.75 | -369.75 | -369.75 | -369.75 | -369.75 | -369.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TC2 | 570 | 2066 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohio Falls | 40 | 2045 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Small CTs |  |  |  | 0 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | 0 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333 | -55.3333
| Coal |  |  |  | 0 | -300 | -300 | -597 | -597 | -597 | -1013 | -1013 | -1013 | -1013 | -1978 | -1978 | -1978 | -2932 | -2932 | -3812 | -3812 | -3812 | -3812 | -3812 | -3812 | -4181.75 | -4181.75 | -4181.75 | -4181.75 | -4181.75 | -4181.75 | 0 | -300 | -597 | -1013 | -1978 | -1978 | -3812 | -3812
| Large CTs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138 | -404 | -532 | -532 | -532 | -874 | -874 | -1179 | -1716 | -1716 | -2253 | -2253 | -2253 | -2253 | -2253 | -2253 | -2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138 | -532 | -874 | -2253
| OVEC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158 | -158
| Hydro |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -31.5 | -71.5 | -71.5 | -71.5 | -71.5 | -71.5 | -71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.5
| Total Cumulative Retirements |  |  |  | 0 | -355.3333 | -355.3333 | -652.3333 | -652.3333 | -652.3333 | -1068.3333 | -1068.3333 | -1068.3333 | -1068.3333 | -2171.3333 | -2437.3333 | -2565.3333 | -3519.3333 | -3519.3333 | -4741.3333 | -4899.3333 | -5235.8333 | -5772.8333 | -5772.8333 | -6309.8333 | -6719.5833 | -6719.5833 | -6719.5833 | -6719.5833 | -6719.5833 | -6719.5833 | 0 | -355.3333 | -652.3333 | -1068.3333 | -2171.3333 | -2565.3333 | -4899.3333 | -6309.8333
| Resources Net of Retirements |  |  |  | 8142.8195 | 7800.0404 | 7939.0904 | 8304.817 | 8332.5904 | 8346.2723 | 7931.6574 | 7931.6574 | 7931.6574 | 7931.6574 | 6828.6574 | 6562.6574 | 6434.6574 | 5480.6574 | 5480.6574 | 4258.6574 | 4100.6574 | 3764.1574 | 3227.1574 | 3227.1574 | 2690.1574 | 2280.4074 | 2280.4074 | 2280.4074 | 2280.4074 | 2280.4074 | 2280.4074 | 8142.8195 | 7939.0904 | 8332.5904 | 7931.6574 | 6828.6574 | 6434.6574 | 4100.6574 | 2690.1574
24% | Reserve Margin Need |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.1703 | 1054.2215 | 1182.606 | 2136.9904 | 2138.9232 | 3361.3218 | 3519.8831 | 3856.9444 | 4401.0656 | 4402.2782 | 4940.4909 | 5352.3189 | 5354.3969 | 5353.978 | 5362.0865 | 5365.3754 | 5368.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.1703 | 1182.606 | 3519.8831 | 4940.4909
|  |  |  | Scenario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.1703 | 1054.2215 | 1182.606 | 2136.9904 | 2138.9232 | 3361.3218 | 3519.8831 | 3856.9444 | 4401.0656 | 4402.2782 | 4940.4909 | 5352.3189 | 5354.3969 | 5353.978 | 5362.0865 | 5365.3754 | 5368.4174
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.1703 | 1054.2215 | 1182.606 | 2136.9904 | 2138.9232 | 3361.3218 | 3519.8831 | 3856.9444 | 4401.0656 | 4402.2782 | 4940.4909 | 5352.3189 | 5354.3969 | 5353.978 | 5362.0865 | 5365.3754 | 5368.4174
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2937.5349 | 2937.869 | 3561.9203 | 3827.9715 | 3956.356 | 3956.7404 | 3958.6732 | 4301.0718 | 4459.6331 | 4796.6944 | 5340.8156 | 5342.0282 | 5880.2409 | 5922.3189 | 5924.3969 | 5923.978 | 5932.0865 | 5935.3754 | 5938.4174
|  |  |  | Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468.7674 | 1468.9345 | 2175.0453 | 2441.0965 | 2569.481 | 3046.8654 | 3048.7982 | 3831.1968 | 3989.7581 | 4326.8194 | 4870.9406 | 4872.1532 | 5410.3659 | 5637.3189 | 5639.3969 | 5638.978 | 5647.0865 | 5650.3754 | 5653.4174
|  | 1 | 2 | Avg
| 2024 | 0 | 0 | 0
| 2025 | 0 | 0 | 0
| 2026 | 0 | 0 | 0
| 2027 | 0 | 0 | 0
| 2028 | 0 | 0 | 0
| 2029 | 0 | 0 | 0
| 2030 | 0 | 0 | 0
| 2031 | 0 | 0 | 0
| 2032 | 0 | 2937.5349 | 1468.7674
| 2033 | 0 | 2937.869 | 1468.9345
| 2034 | 788.1703 | 3561.9203 | 2175.0453
| 2035 | 1054.2215 | 3827.9715 | 2441.0965
| 2036 | 1182.606 | 3956.356 | 2569.481
| 2037 | 2136.9904 | 3956.7404 | 3046.8654
| 2038 | 2138.9232 | 3958.6732 | 3048.7982
| 2039 | 3361.3218 | 4301.0718 | 3831.1968
| 2040 | 3519.8831 | 4459.6331 | 3989.7581
| 2041 | 3856.9444 | 4796.6944 | 4326.8194
| 2042 | 4401.0656 | 5340.8156 | 4870.9406
| 2043 | 4402.2782 | 5342.0282 | 4872.1532
| 2044 | 4940.4909 | 5880.2409 | 5410.3659