## OVEC Outages
OVEC UNIT | Start Date and Time | Reason | End Date and Time
CC1 | 2022-09-10 | PO - Planned Outage | 2023-01-09 08:32
CC1 | 2023-01-09 11:16 | U1 - Vacuum Trip | 2023-01-10 22:22
CC1 | 2023-01-20 19:39 | MO - Inspect boiler, repair/balance HP Turbine | 2023-01-23 21:31
CC1 | 2023-02-09 00:02 | MO - JBR 13 Inspection/Repair | 2023-02-16 06:00
CC1 | 2023-02-16 06:00 | ME - JBR 13 Inspection/Repair | 2023-02-19 15:07
CC1 | 2023-02-21 12:58 | U1 - Loss of aux power | 2023-02-21 15:05
CC1 | 2024-01-24 07:22 | U1 - Lost Boiler Instrumentation | 2024-01-24 19:00
CC1 | 2024-01-24 19:00 | MO - Explosive Clean Boiler | 2024-01-31 19:00
CC1 | 2024-01-31 19:00 | MO - JBR | 2024-02-09 02:39
CC2 | 2023-01-06 05:55 | MO - Excessive make-up | 2023-01-08 08:41
CC2 | 2023-02-09 00:20 | MO - JBR 13 Inspection/Repair | 2023-02-16 06:00
CC2 | 2023-02-16 06:00 | ME - JBR 13 Inspection/Repair | 2023-02-20 16:00
CC2 | 2023-02-20 16:00 | ME - JBR 13 Inspection/Repair | 2023-02-20 22:57
CC2 | 2023-12-20 00:33 | MO - Inspect boiler | 2023-12-21 20:39
CC2 | 2024-01-26 00:33 | MO - Suspected tube leak | 2024-01-28 13:00
CC2 | 2024-01-28 13:00 | MO - JBR | 2024-02-08 08:42
CC3 | 2022-12-07 08:50 | U1 - Tube Leak | 2022-12-09 08:55
CC3 | 2022-12-22 10:05 | U1 - MJ Header Leak | 2022-12-26 05:19
CC3 | 2023-01-19 00:18 | MO - Explosive clean boiler, repair SCR casing and duct work | 2023-01-29 06:39
CC3 | 2023-02-09 00:19 | MO - JBR 13 Inspection/Repair | 2023-02-16 06:00
CC3 | 2023-02-16 06:00 | ME - JBR 13 Inspection/Repair | 2023-02-19 08:31
CC3 | 2023-12-08 16:00 | MO - Boiler Inspection | 2023-12-12 16:00
CC3 | 2024-01-07 22:44 | U1 - Reserve Exciter Breaker Issue | 2024-01-08 04:01
CC3 | 2024-01-09 01:06 | MO - #4 Lower Control Valve Packing Blown Out | 2024-01-11 19:19
CC3 | 2024-01-28 13:24 | MO - JBR | 2024-02-08 03:46
CC4 | 2022-12-02 22:47 | U1 - ID Fan Trip | 2022-12-03 11:38
CC4 | 2022-12-03 21:48 | U1 - 46A Booster Fan Trip | 2022-12-04 05:00
CC4 | 2022-12-10 17:47 | U1 - Tube Leak | 2022-12-13 15:28
CC4 | 2023-01-05 | MO - JBR46 Outage | 2023-01-07
CC4 | 2023-01-22 20:30 | U1 - Tube Leak | 2023-01-25 03:46
CC4 | 2023-01-31 10:51 | U1 - Tube Leak | 2023-02-02 15:04
CC4 | 2023-02-16 23:47 | U1 - ID Fan Trip | 2023-02-23 06:52
CC4 | 2023-12-25 19:37 | MO - Boiler Inpsection | 2023-12-27 02:44
CC4 | 2023-12-27 05:02 | U1 - Heater Drain Issue | 2023-12-27 10:45
CC4 | 2023-12-27 14:34 | U1 - Stuck Check Valve | 2023-12-29 22:53
CC4 | 2024-01-02 00:16 | MO - Inspect Boiler, Repair 13.8 kV PCP Feed | 2024-01-05 02:24
CC5 | 2022-12-03 21:48 | U1 - 46A Booster Fan Trip | 2022-12-04 01:44
CC5 | 2023-01-05 | MO - JBR46 Outage | 2023-01-07
CC5 | 2024-01-12 08:36 | U1 - Tube Leak | 2024-01-14 03:32
CC6 | 2022-11-29 21:26 | U1 - Loss of water and excitation issues | 2022-12-01 13:55
CC6 | 2022-12-01 13:55 | MO - Inspect/Repair Precipitator Issues | 2022-12-03 10:52
CC6 | 2022-12-03 16:22 | U1 - Tube Leak | 2022-12-06 07:26
CC6 | 2022-12-16 09:47 | U1 - Tube Leak | 2022-12-19 08:14
CC6 | 2022-12-22 10:21 | U1 - Tube Leak | 2022-12-24 08:13
CC6 | 2022-12-27 11:32 | U1 - Tube Leak | 2022-12-30 04:46
CC6 | 2023-01-05 00:21 | MO - Inspect Boiler and Repair Tube Leak | 2023-01-07 06:10
CC6 | 2023-01-14 19:22 | U1 - Tube Leak | 2023-01-18 05:00
CC6 | 2023-01-21 05:33 | U1 - Waterbox Safety Valve | 2023-01-23 05:10
CC6 | 2023-01-23 16:49 | U1 - Lost water in drum | 2023-01-25 17:01
CC6 | 2023-02-17 10:38 | U1 - Switchyard Issue | 2023-02-17 13:49
CC6 | 2023-11-27 19:33 | MO - Repair leak on "Y" pipe | 2023-12-01 03:00
CC6 | 2023-12-05 16:30 | MO - Tube Leak | 2023-12-08 05:14
CC6 | 2023-12-08 06:39 | U1 - Lost Water | 2023-12-09 18:35
CC6 | 2024-01-02 00:55 | MO - Inspect Boiler, Repair 13.8 kV PCP Feed | 2024-01-04 22:56
KC1 | 2022-12-02 22:29 | MO - Replace 1" continuous blowdown valve | 2022-12-04 04:00
KC1 | 2022-12-04 04:00 | ME - Replace 1" continuous blowdown valve | 2022-12-05 22:17
KC1 | 2023-01-12 20:41 | MO - Boiler and windbox inspection and repair | 2023-01-15 08:41
KC1 | 2024-01-22 19:44 | MO - Inspect and repair the boiler | 2024-01-26 03:12
KC2 | 2022-12-21 21:15 | U1 - ID Fan Trip | 2022-12-23 03:13
KC2 | 2023-01-16 20:26 | MO - SCR Catalyst Cleaning | 2023-01-23 20:00
KC2 | 2023-01-23 20:00 | ME - SCR Catalyst Cleaning | 2023-01-28
KC2 | 2023-01-28 | ME - SCR Catalyst Cleaning | 2023-01-31 00:11
KC2 | 2023-02-25 20:05 | U1 - Boiler Trip | 2023-02-26 02:43
KC2 | 2023-11-30 00:33 | MO - Repair BF-25 Superheat Attemperator supply valve | 2023-12-03
KC2 | 2023-12-03 | ME - Repair BF-25 Superheat Attemperator supply valve | 2023-12-04
KC2 | 2023-12-04 | ME - Repair BF-25 Superheat Attemperator supply valve | 2023-12-05 17:42
KC3 | 2022-12-22 12:06 | U1 - Boiler and Windbox Inspection/Repair | 2022-12-25 13:33
KC3 | 2023-01-05 18:27 | U1 - FD Fan Problem | 2023-01-06 02:38
KC3 | 2023-01-07 00:17 | MO - West FD Fan Repair | 2023-01-10
KC3 | 2023-01-10 | ME - Extension to complete FD Fan Repair | 2023-01-10 01:22
KC3 | 2023-01-22 00:25 | MO - Boiler and windbox inspection/repair | 2023-01-25
KC3 | 2023-01-25 | ME - Complete open pass cleaning | 2023-01-27
KC3 | 2023-01-27 | ME - Complete open pass cleaning | 2023-01-27 23:41
KC3 | 2023-02-11 21:55 | MO - Boiler, Windbox and JBR 35 inspection/repair | 2023-02-26 05:00
KC3 | 2023-02-26 05:00 | ME - Boiler, Windbox and JBR 35 inspection/repair | 2023-03-03 05:00
KC3 | 2023-12-06 00:37 | MO - Burner Repairs | 2023-12-11 09:00
KC3 | 2023-12-11 12:00 | ME - Burner Repairs | 2023-12-12
KC3 | 2023-12-11 14:58 | U1 - Tube Leak | 2023-12-14 07:30
KC3 | 2023-12-14 07:30 | MO - W. Intercept Valve | 2023-12-14 13:45
KC3 | 2023-12-25 15:52 | U1 - Turbine Trip | 2023-12-25 18:40
KC3 | 2024-01-11 00:39 | MO - Condensor Tube Leak Repair | 2024-01-12 23:13
KC4 | 2022-11-28 21:00 | ME - Complete turbine oil cooler assembly and interlocks | 2022-12-03 07:00
KC4 | 2022-12-03 07:00 | ME - Complete turbine oil cooler assembly and interlocks | 2022-12-06 16:08
KC4 | 2022-12-22 07:59 | U1 - MBFP Drain Valve Repair | 2022-12-25 09:23
KC4 | 2023-01-06 20:19 | MO - Boiler Inspection, Replace A/O Emerg. Blowdown Valve | 2023-01-09 07:49
KC4 | 2023-01-13 21:21 | MO - SCR Catalyst Cleaning | 2023-01-19 20:00
KC4 | 2023-01-19 20:00 | ME - SCR Catalyst Cleaning | 2023-01-20 20:00
KC4 | 2023-01-20 20:00 | ME - SCR Catalyst Cleaning | 2023-01-21 16:45
KC4 | 2023-01-28 01:11 | MO - Repair Economizer Check Valve Leak | 2023-01-31
KC4 | 2023-01-31 | ME - Repair Economizer Check Valve Leak | 2023-01-31 08:39
KC4 | 2023-02-11 21:17 | MO - Boiler, Windbox and JBR 35 inspection/repair | 2023-02-25 20:00
KC4 | 2023-02-25 20:00 | ME - Boiler, Windbox and JBR 35 inspection/repair | 2023-03-02 20:00
KC4 | 2023-12-19 20:26 | U1 - 13.8 kV Cable Failure to Precipitator Building | 2023-12-23 06:49
KC4 | 2024-01-04 01:08 | MO - HP Generator Hydrogen Condensate Cooler Inspection | 2024-01-08
KC4 | 2024-01-08 | ME - HP Generator Hydrogen Condensate Cooler Inspection | 2024-01-08 01:19
KC5 | 2023-02-11 00:45 | MO - Boiler, Windbox and JBR 35 inspection/repair | 2023-02-25 06:00
KC5 | 2023-02-25 06:00 | ME - Boiler, Windbox and JBR 35 inspection/repair | 2023-03-02 06:00
KC5 | 2023-12-21 01:28 | MO - Outage for 13.8 kV Cable Pull Safety | 2023-12-23 11:20
KC5 | 2024-01-09 00:44 | MO - ID Fan VFD Glycol Leak Repair | 2024-01-11
KC5 | 2024-01-11 | ME - ID Fan VFD Glycol Leak Repair | 2024-01-11 08:56
KC5 | 2024-01-25 21:14 | MO - Repair the E economizer inlet check valve flange | 2024-01-28 23:47

## OVEC Derates
OVEC UNIT | Start Date and Time | Reason | Derate (MW) | End Date and Time
CC1 | 2023-01-12 09:00 | RATA Flow Test | 100 | 2023-01-12 14:00
CC1 | 2023-01-17 05:00 | RATA Testing Mercury | 100 | 2023-01-17 22:00
CC1 | 2023-01-18 05:00 | RATA Testing Mercury | 100 | 2023-01-18 22:00
CC1 | 2023-02-07 06:00 | CS 13 PM RRA - short | 10 | 2023-02-07 16:48
CC2 | 2022-12-28 | Slag mitigation | 110 | 2022-12-28 06:00
CC2 | 2023-01-12 09:00 | RATA Flow Test | 100 | 2023-01-12 14:00
CC2 | 2023-01-17 05:00 | RATA Testing Mercury | 100 | 2023-01-17 22:00
CC2 | 2023-01-18 05:00 | RATA Testing Mercury | 100 | 2023-01-18 22:00
CC2 | 2023-02-07 06:00 | CS 13 PM RRA - short | 10 | 2023-02-07 16:48
CC3 | 2022-12-06 | Slag mitigation | 110 | 2022-12-06 06:00
CC3 | 2022-12-22 | Slag mitigation | 110 | 2022-12-22 03:00
CC3 | 2022-12-23 | Slag mitigation | 110 | 2022-12-23 06:00
CC3 | 2023-01-12 09:00 | RATA Flow Test | 100 | 2023-01-12 14:00
CC3 | 2023-01-17 05:00 | RATA Testing Mercury | 100 | 2023-01-17 22:00
CC3 | 2023-01-18 05:00 | RATA Testing Mercury | 100 | 2023-01-18 22:00
CC3 | 2023-02-07 06:00 | CS 13 PM RRA - short | 10 | 2023-02-07 16:48
CC4 | 2022-12-28 | Slag mitigation | 110 | 2022-12-28 06:00
CC4 | 2023-01-10 09:00 | Flow RATA - High Load | 10 | 2023-01-10 14:00
CC4 | 2023-01-10 23:00 | Flow RATA - Low Load | 100 | 2023-01-11 04:00
CC4 | 2023-01-11 04:00 | Flow RATA - Mid Load | 60 | 2023-01-11 07:00
CC4 | 2023-01-11 07:00 | Flow RATA - High Load | 10 | 2023-01-11 11:00
CC4 | 2023-01-11 23:00 | Flow RATA - Low Load | 100 | 2023-01-12 04:00
CC4 | 2023-01-12 04:00 | Flow RATA - Mid Load | 60 | 2023-01-12 08:00
CC4 | 2023-01-17 | Slag mitigation | 110 | 2023-01-17 06:00
CC4 | 2023-01-19 05:00 | RATA Testing Mercury | 20 | 2023-01-19 22:00
CC5 | 2022-12-02 | Slag mitigation | 109 | 2022-12-02 06:00
CC5 | 2022-12-14 | Slag mitigation | 110 | 2022-12-14 06:00
CC5 | 2022-12-16 | Slag mitigation | 110 | 2022-12-16 06:00
CC5 | 2022-12-23 | Slag mitigation | 110 | 2022-12-23 06:00
CC5 | 2022-12-27 | Slag mitigation | 110 | 2022-12-27 06:00
CC5 | 2022-12-30 | Slag mitigation | 110 | 2022-12-30 06:00
CC5 | 2023-01-10 09:00 | Flow RATA - High Load | 10 | 2023-01-10 14:00
CC5 | 2023-01-10 23:00 | Flow RATA - Low Load | 100 | 2023-01-11 04:00
CC5 | 2023-01-11 04:00 | Flow RATA - Mid Load | 60 | 2023-01-11 07:00
CC5 | 2023-01-11 07:00 | Flow RATA - High Load | 10 | 2023-01-11 11:00
CC5 | 2023-01-11 23:00 | Flow RATA - Low Load | 100 | 2023-01-12 04:00
CC5 | 2023-01-12 04:00 | Flow RATA - Mid Load | 60 | 2023-01-12 08:00
CC5 | 2023-01-17 | Slag mitigation | 110 | 2023-01-17 06:00
CC5 | 2023-01-19 05:00 | RATA Testing Mercury | 20 | 2023-01-19 22:00
CC6 | 2022-12-14 | Slag mitigation | 110 | 2022-12-14 06:00
CC6 | 2023-01-10 09:00 | Flow RATA - High Load | 10 | 2023-01-10 14:00
CC6 | 2023-01-10 23:00 | Flow RATA - Low Load | 100 | 2023-01-11 04:00
CC6 | 2023-01-11 04:00 | Flow RATA - Mid Load | 60 | 2023-01-11 07:00
CC6 | 2023-01-11 07:00 | Flow RATA - High Load | 10 | 2023-01-11 11:00
CC6 | 2023-01-11 23:00 | Flow RATA - Low Load | 100 | 2023-01-12 04:00
CC6 | 2023-01-12 04:00 | Flow RATA - Mid Load | 60 | 2023-01-12 08:00
CC6 | 2023-01-19 05:00 | RATA Testing Mercury | 20 | 2023-01-19 22:00
KC1 | 2022-12-11 01:00 | Slag mitigation | 99 | 2022-12-11 06:00
KC1 | 2022-12-15 01:00 | Slag mitigation | 99 | 2022-12-15 06:00
KC1 | 2022-12-17 23:00 | Slag mitigation/burner air flow readings | 99 | 2022-12-18 04:00
KC1 | 2022-12-22 | Slag mitigation | 99 | 2022-12-22 05:00
KC1 | 2022-12-27 | Slag mitigation | 99 | 2022-12-27 06:00
KC1 | 2022-12-30 | Slag mitigation | 99 | 2022-12-30 08:00
KC1 | 2023-01-03 01:00 | Slag mitigation | 99 | 2023-01-03 07:00
KC1 | 2023-01-06 | Slag mitigation | 99 | 2023-01-06 06:00
KC1 | 2023-01-10 | Slag mitigation | 99 | 2023-01-10 06:00
KC1 | 2023-01-11 06:00 | Hydrated Lime Injection Test | 0 | 2023-01-11 12:00
KC1 | 2023-01-11 12:30 | Hydrated Lime Injection Test | 99 | 2023-01-11 18:00
KC1 | 2023-01-22 | Slag mitigation | 99 | 2023-01-22 06:00
KC2 | 2022-12-04 | Slag mitigation | 97 | 2022-12-04 05:00
KC2 | 2022-12-11 01:00 | Slag mitigation | 98 | 2022-12-11 06:00
KC2 | 2022-12-15 01:00 | Slag mitigation | 98 | 2022-12-15 06:00
KC2 | 2022-12-17 23:00 | Slag mitigation/burner air flow readings | 98 | 2022-12-18 04:00
KC2 | 2022-12-27 | Slag mitigation | 98 | 2022-12-27 06:00
KC2 | 2022-12-30 | Slag mitigation | 98 | 2022-12-30 08:00
KC2 | 2023-01-03 01:00 | Slag mitigation | 98 | 2023-01-03 07:00
KC2 | 2023-01-06 | Slag mitigation | 99 | 2023-01-06 06:00
KC2 | 2023-01-10 | Slag mitigation | 99 | 2023-01-10 06:00
KC2 | 2023-01-11 06:00 | Hydrated Lime Injection Test | 0 | 2023-01-11 12:00
KC2 | 2023-01-11 12:30 |  | 99 | 2023-01-11 18:00
KC2 | 2023-01-13 | Slag mitigation | 99 | 2023-01-13 06:00
KC3 | 2022-12-04 | Slag mitigation | 97 | 2022-12-04 05:00
KC3 | 2022-12-08 | Slag mitigation | 98 | 2022-12-08 05:00
KC3 | 2022-12-11 01:00 | Slag mitigation | 98 | 2022-12-11 06:00
KC3 | 2022-12-15 01:00 | Slag mitigation | 98 | 2022-12-15 06:00
KC3 | 2022-12-17 23:00 | Slag mitigation/burner air flow readings | 98 | 2022-12-18 04:00
KC3 | 2022-12-22 | Slag mitigation | 98 | 2022-12-22 05:00
KC3 | 2022-12-30 | Slag mitigation | 98 | 2022-12-30 06:00
KC3 | 2023-01-03 01:00 | Slag mitigation | 98 | 2023-01-03 07:00
KC3 | 2023-01-06 | Slag mitigation | 99 | 2023-01-06 06:00
KC3 | 2023-01-14 | West FD Fan Repairs | 99 | 2023-01-19
KC3 | 2023-01-19 | West FD Fan Repairs | 99 | 2023-01-22 00:25
KC3 | 2023-02-08 06:00 | CS 35 Flow RATA High Load | 14 | 2023-02-08 10:00
KC3 | 2023-02-08 10:00 | CS 35 Flow RATA Mid Load | 59 | 2023-02-08 13:00
KC3 | 2023-02-08 13:00 | CS 35 Flow RATA Low Load | 104 | 2023-02-08 17:00
KC3 | 2023-02-09 06:00 | CS 35 Flow RATA High Load | 14 | 2023-02-09 10:00
KC3 | 2023-02-09 10:00 | CS 35 Flow RATA Mid Load | 59 | 2023-02-09 14:00
KC3 | 2023-02-09 14:00 | CS 35 Flow RATA Low Load | 0 | 2023-02-09 18:00
KC4 | 2022-12-11 01:00 | Slag mitigation | 98 | 2022-12-11 06:00
KC4 | 2022-12-14 22:00 | Slag mitigation | 98 | 2022-12-15 06:00
KC4 | 2022-12-17 23:00 | Slag mitigation/burner air flow readings | 98 | 2022-12-18 04:00
KC4 | 2022-12-22 | Slag mitigation & replace valve on MBFP | 108 | 2022-12-22 05:00
KC4 | 2022-12-30 | Slag mitigation | 98 | 2022-12-30 06:00
KC4 | 2023-01-03 01:00 | Slag mitigation | 98 | 2023-01-03 07:00
KC4 | 2023-02-08 06:00 | CS 35 Flow RATA High Load | 14 | 2023-02-08 10:00
KC4 | 2023-02-08 10:00 | CS 35 Flow RATA Mid Load | 59 | 2023-02-08 13:00
KC4 | 2023-02-08 13:00 | CS 35 Flow RATA Low Load | 104 | 2023-02-08 17:00
KC4 | 2023-02-09 06:00 | CS 35 Flow RATA High Load | 14 | 2023-02-09 10:00
KC4 | 2023-02-09 10:00 | CS 35 Flow RATA Mid Load | 59 | 2023-02-09 14:00
KC4 | 2023-02-09 14:00 | CS 35 Flow RATA Low Load | 0 | 2023-02-09 18:00
KC5 | 2022-12-04 | Slag mitigation | 97 | 2022-12-04 05:00
KC5 | 2022-12-08 | Slag mitigation | 98 | 2022-12-08 05:00
KC5 | 2022-12-11 01:00 | Slag mitigation | 98 | 2022-12-11 06:00
KC5 | 2022-12-15 01:00 | Slag mitigation | 98 | 2022-12-15 06:00
KC5 | 2022-12-17 23:00 | Slag mitigation/burner air flow readings | 98 | 2022-12-18 04:00
KC5 | 2022-12-22 | Slag mitigation | 98 | 2022-12-22 05:00
KC5 | 2022-12-30 | Slag mitigation | 98 | 2022-12-30 06:00
KC5 | 2023-01-03 01:00 | Slag mitigation | 98 | 2023-01-03 07:00
KC5 | 2023-01-06 | Slag mitigation | 99 | 2023-01-06 06:00
KC5 | 2023-01-10 | Slag mitigation | 99 | 2023-01-10 06:00
KC5 | 2023-01-13 | Slag mitigation | 99 | 2023-01-13 06:00
KC5 | 2023-01-22 | Slag mitigation | 99 | 2023-01-22 06:00
KC5 | 2023-02-08 06:00 | CS 35 Flow RATA High Load | 14 | 2023-02-08 10:00
KC5 | 2023-02-08 10:00 | CS 35 Flow RATA Mid Load | 59 | 2023-02-08 13:00
KC5 | 2023-02-08 13:00 | CS 35 Flow RATA Low Load | 104 | 2023-02-08 17:00
KC5 | 2023-02-09 06:00 | CS 35 Flow RATA High Load | 14 | 2023-02-09 10:00
KC5 | 2023-02-09 10:00 | CS 35 Flow RATA Mid Load | 59 | 2023-02-09 14:00
KC5 | 2023-02-09 14:00 | CS 35 Flow RATA Low Load | 0 | 2023-02-09 18:00
Note that the referenced MW values are for the total unit, not the Companies’ 8.13% share