## PSC 1-26(b)
Year | Resource Additions | [A] Data Center Load that Can Be Served | [B] Data Center Load in CPCN Load Forecast | Difference ([A]-[B]) | BlueOval SK | New Auto Manufacturing Customer | Existing Customer Expansion
2028 | CR BESS (400MA) | 630 | 490 | 140 | 260 | 20 | 19.4
2029 | CR BESS (400MA) | 630 | 980 | -350 | 260 | 20 | 19.4
2030 | CR BESS + BBR12 (645 MW) | 1190 | 1400 | -210 | 260 | 20 | 19.4
2031+ | CR NESS + BR12 + MC6 (645 MW) | 1750 | 1750 | 0 | 260 | 20 | 19.4