## A.
2020 - 2025 Cooper & Spurlock Nox emissions
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Cooper 1 | 50.11 | 132.74 | 156.97 | 68.81 | 135.8
Cooper 2 | 69.86 | 216.47 | 223.97 | 171.99 | 196.98
Spurlock 1 | 668.81 | 904.76 | 737.1 | 603.08 | 837.46
Spurlock 2 | 1265.23 | 1218.78 | 1416.32 | 1392.12 | 1306.78
Spurlock 3 | 531.8 | 561.65 | 555.81 | 531.81 | 497.24
Spurlock 4 | 418.48 | 554.65 | 512.32 | 500.74 | 497.3

## B.
2020 - 2025 Cooper & Spurlock Particulate matter (PM) emissions
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004
0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001
0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.007 | 0.009
0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004
* Cooper Station is combined since both units run thru the same scrubber

## C.
2020 - 2025 Cooper & Spurlock SO2 emissions
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Cooper 1 | 24.68 | 90.08 | 87.94 | 61.12 | 68.09
Cooper 2 | 22.19 | 74.42 | 66.9 | 87.96 | 66.14
Spurlock 1 | 550.73 | 829.6 | 735.74 | 525.02 | 621.39
Spurlock 2 | 1485.72 | 961.61 | 1281.25 | 1735.45 | 1389.89
Spurlock 3 | 1140.14 | 1295.39 | 1080.64 | 1100.6 | 1077.1
Spurlock 4 | 654.81 | 881.42 | 758.21 | 722.97 | 814.95

## D.
2020 - 2025 Cooper & Spurlock CO2 emissions
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Cooper 1 | 52346.62 | 136944.12 | 163960.5 | 79614.43 | 143064.73
Cooper 2 | 124331.95 | 390644.09 | 447801.08 | 451215.66 | 370481.65
Spurlock 1 | 1533800.24 | 2082096.16 | 1843554.43 | 1476704.23 | 1949756.12
Spurlock 2 | 2892450.81 | 2802942.15 | 3647129.02 | 3263558.07 | 3051180.18
Spurlock 3 | 1732150.36 | 1934887.8 | 1761057.56 | 1712124.09 | 1632454.08
Spurlock 4 | 1418782.99 | 1904024.49 | 1751705.12 | 1655896.33 | 1655648.63

## E.
2020 - 2025 Cooper & Spurlock Generation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Cooper 1 | 51463 | 138094 | 163189 | 78983 | 139091
Cooper 2 | 124461 | 402065 | 453499 | 460919 | 365702
Spurlock 1 | 1663261 | 2240238 | 1894295 | 1519937 | 2046807
Spurlock 2 | 3150004 | 3024838 | 3782395 | 3299088 | 3043418
Spurlock 3 | 1915960 | 2111597 | 1903842 | 1870086 | 1754988
Spurlock 4 | 1619769 | 2206232 | 2014094 | 1911901 | 1883852

## F.
2020 - 2025 Cooper & Spurlock Nameplate Capacity (kW)
Cooper 1 | 100000
Cooper 2 | 220850
Spurlock 1 | 340277
Spurlock 2 | 585765
Spurlock 3 | 293597
Spurlock 4 | 298456

## G.
2020 - 2025 Cooper & Spurlock PJM Accredited Capacity
Capacity (MW) per Delivery Year
| 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26
Cooper 1 | 114.7 | 110.4 | 101.2 | 109.2 | 0 | 110.8 | 104.9
Cooper 2 | 222.9 | 224.7 | 212.3 | 221.3 | 220.5 | 222.7 | 201.7
Spurlock 1 | 284.9 | 290.5 | 297.4 | 294.4 | 297.5 | 293.9 | 263.9
Spurlock 2 | 496 | 458.8 | 507.1 | 496.2 | 506.2 | 497.7 | 452.9
Spurlock 3 | 263.6 | 263.7 | 263.5 | 265.2 | 265.7 | 265.7 | 242.5
Spurlock 4 | 229.8 | 261.2 | 264 | 264.7 | 266.5 | 264.1 | 240.2

## H.
2020 - 2025 YTD Cooper & Spurlock PJM Energy Revenue
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Jan - Apr 2025
Cooper 1 | 1278548 | 5431972 | 13355317 | 2432066 | 6093189 | 4300017
Cooper 2 | 2898710 | 15652255 | 34104045 | 13635995 | 13426034 | 9010238
Spurlock 1 | 33000516 | 78098445 | 131211488 | 42331572 | 59198290 | 34629798
Spurlock 2 | 58300955 | 89714795 | 244495854 | 93592908 | 87653648 | 42843729
Spurlock 3 | 37168996 | 75233314 | 121926113 | 52960144 | 51914537 | 17353706
Spurlock 4 | 31399158 | 72037772 | 129998847 | 52745915 | 51967778 | 32895725

## I.
2020 - 2025 Cooper & Spurlock Variable O&M
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Cooper | 14985777 | 23985465 | 31175891 | 22525872 | 25342345
Spurlock | 110497176 | 121901889 | 127103540 | 146473608 | 130515454

## J.
2020 - 2025 Cooper & Spurlock Fixed O&M
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Cooper | 28270123 | 26617811 | 28939080 | 30404096 | 29994328
Spurlock | 101876935 | 104306207 | 121959308 | 132311119 | 132116079

## K.
2020 - 2025 Cooper & Spurlock Fuel Cost
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Cooper | 3997187 | 16975646 | 29295137 | 32712578 | 28422424
Spurlock | 156826027 | 176563240 | 248271719 | 294503960 | 277047439

## L.
2020 - 2025 Cooper & Spurlock Fuel Usage (MMBtu)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Cooper | 1736222 | 5303131 | 6018243 | 5075319 | 4830896
Spurlock | 76749329 | 88992754 | 89782652 | 80082686 | 80753733

## M.
2020 - 2025 YTD Cooper & Spurlock Forced Outage Rate (FOR)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Jan - Apr 2025
Cooper 1 | 21.65 | 3.9 | 6.69 | 24.8 | 2.21 | 0.33
Cooper 2 | 0.7 | 1.73 | 2.14 | 0.84 | 0.72 | -
Spurlock 1 | 0.29 | 0.3 | 0.99 | 0.6 | 0.72 | -
Spurlock 2 | - | 1.07 | 0.81 | 1.87 | 3.23 | 0.34
Spurlock 3 | 0.5 | 0.14 | 0.51 | - | 0.39 | 0.29
Spurlock 4 | 0.19 | 0.95 | 0.28 | 0.25 | 3.4 | 0.75

## N.
2020 - 2025 YTD Cooper & Spurlock Planned Outage Rate (POF)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Jan - Apr 2025
Cooper 1 | 7.78 | 24.49 | 10.94 | 19.33 | 15.02 | 16.67
Cooper 2 | 1.48 | 15.35 | 37.27 | 14.67 | 14.32 | 14.17
Spurlock 1 | 24.24 | 7.73 | 7.91 | 23.68 | 7.95 | -
Spurlock 2 | 20.4 | 25.91 | 3.81 | 9.55 | 8.06 | 31.59
Spurlock 3 | 8.57 | 8.08 | 8.04 | 8 | 10.11 | 50.64
Spurlock 4 | 8.16 | 8.3 | 8.14 | 7.97 | 9.99 | -

## O.
2020 - 2025 YTD Cooper & Spurlock Equivalent availability factor (EAF)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Jan - Apr 2025
Cooper 1 | 90 | 73.4 | 87.16 | 77 | 84.51 | 83.2
Cooper 2 | 98.45 | 82 | 61.4 | 81.86 | 84.64 | 85.68
Spurlock 1 | 69.6 | 81.36 | 85.05 | 68.5 | 85 | 87.56
Spurlock 2 | 74.87 | 65.75 | 92.18 | 82.48 | 77.07 | 66.25
Spurlock 3 | 89.14 | 84.14 | 90.1 | 87.25 | 89.14 | 46.85
Spurlock 4 | 90.72 | 86.9 | 88.45 | 84.98 | 78.38 | 96.54

## P.
2020 - 2025 YTD Cooper & Spurlock Heat Rate (Gross)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Jan - Apr 2025
Cooper 1 | 10782.82 | 8510.26 | 11001.58 | 10273.81 | 13423.2 | 10013.04
Cooper 2 | 9844.33 | 8845.85 | 10646.7 | 10338.42 | 12729.74 | 9507.02
Spurlock 1 | 10805 | 11107.59 | 10975.7 | 11030.95 | 10723.62 | 10657.24
Spurlock 2 | 10992.7 | 11036.54 | 11092.03 | 11231.12 | 10865.76 | 11087.38
Spurlock 3 | 8591.22 | 9477.52 | 9072.89 | 9605.8 | 9828.32 | 10290.74
Spurlock 4 | 9806.13 | 9904 | 10219.3 | 9861.14 | 10058.15 | 10021.69

## Q.
2020 - 2025 YTD Cooper & Spurlock Non-environmental capital spending
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Jan - Apr 2025
Cooper | 109797 |  |  | 54591 | 3263612
Spurlock | 42101778 | 1898814 | 4770869 | 10803905 | 28687126

## R.
2020 - 2025 YTD Cooper & Spurlock Environmental capital spending, including corresponding regulation
| Cooper |  | Spurlock
Year | Amount | Regulations Satisfied | Amount | Regulations Satisfied
2020 | 23275.99 | 40 CFR 122, 401 KAR 5:065 | 13093236.44 | 40 CFR 50, 40 CFR 52, 40 CFR 63, 40 CFR 97, 40 CFR 257, 401 KAR 45, 401 KAR 46, 401 KAR 63:010, CWA Section 404
2021 |  |  | 37187337.59 | 40 CFR 50, 40 CFR 52, 40 CFR 63, 40 CFR 97, 40 CFR 257, 40 CFR 423, 401 KAR 10:030-031, 401 KAR 45, 401 KAR 46, 401 KAR 63:010, CWA Section 404
2022 |  |  | 6491106.94 | 40 CFR 50, 40 CFR 63, 40 CFR 257, 401 KAR 45, 401 KAR 46, CWA Section 404
2023 |  |  | 221256322.96 | 40 CFR 52, 40 CFR 97, 40 CFR 257, 40 CFR 423, 401 KAR 10:030-031, 401 KAR 46, 401 KAR 63:010, KRS Chap. 224.20-144, CWA Section 401, CWA Section 404
2024 | 2716309.38 | 40 CFR 50, 40 CFR 63 | 36462844.03 | 40 CFR 50, 40 CFR 53, 40 CFR 58, 40 CFR 63, 40 CFR 257, 40 CFR 423, 401 KAR 10:030-031, 401 KAR 46, 401 KAR 63:010, KRS Chap. 224.20-144, CWA Section 404