## All Data
Transformer | Time | 2023-08-25 | 2024-08-28 | Max Demand MVA
|  | MVA | MVA
AB 12KV TR1 | HE 1500 | 20.3643 | 19.2265 | 28
AB 12KV TR2 | HE 1500 | 20.9795 | 20.1136 | 28
AK 12KV TR1 | HE 1500 | 29.7407 | 29.3239 | 44.8
AK 12KV TR2 | HE 1500 | 25.2294 | 22.2401 | 28
AL 14KV TR2 | HE 1500 | 19.5407 | 17.263 | 25
AL 14KV TR3 | HE 1500 | 18.7298 | 17.3785 | 44.8
AL 14KV TR4 | HE 1500 | 5.1742 | 4.9113 | 31.25
AS 14KV TR3 | HE 1500 | 13.2192 | 12.4112 | 70
AS 14KV TR4 | HE 1500 | 11.448 | 12.8118 | 28
BB 12KV TR1 | HE 1500 | 5.9948 | 3.0572 | 10.5
BI 12KV TR1 | HE 1500 | 18.624 | 18.8313 | 28
BI 12KV TR2 | HE 1500 | 7.974 | 7.9543 | 28
BR 12KV TR3 | HE 1500 | 18.4176 | 17.2339 | 28
BR 12KV TR4 | HE 1500 | 16.5371 | 15.22 | 28
BR 12KV TR5 | HE 1500 | 21.9928 | 20.895 | 28
BR 14KV TR1 | HE 1500 | 11.0783 | 9.9052 | 20
BR 14KV TR2 | HE 1500 | 11.1171 | 9.8715 | 20
BY 12KV TR1 | HE 1500 | 28.7 | 29.98 | 44.8
BY 12KV TR2 | HE 1500 | 21.98 | 23.96 | 44.8
CA 14KV TR3 | HE 1500 | 17.4922 | 16.5149 | 30
CA 14KV TR4 | HE 1500 | 19.2976 | 17.9788 | 30
CF 12KV TR1 | HE 1500 | 28.8989 | 25.2299 | 44.8
CF 12KV TR2 | HE 1500 | 0 | 6.1783 | 44.8
CG 14KV TR1 | HE 1500 | 23.93 | 22.3442 | 44.8
CL 12KV TR2 | HE 1500 | 18.0116 | 17.0463 | 28
CL 12KV TR5 | HE 1500 | 15.1124 | 14.1927 | 28
CL 14KV TR1 | HE 1500 | 8.7858 | 6.6401 | 20
CL 14KV TR3 | HE 1500 | 15.6595 | 15.9999 | 28
CO 12KV TR1 | HE 1500 | 19.689 | 18.7458 | 28
CO 12KV TR2 | HE 1500 | 11.3057 | 10.7103 | 28
CR 14KV TR1-A | HE 1500 | 6.9014 | 6.0968 | 36
CS 12KV TR1 | HE 1500 | 11.4793 | 10.9278 | 28
CW 12KV TR1 | HE 1500 | 20.0007 | 16.8751 | 28
CW 12KV TR2 | HE 1500 | 19.4814 | 19.5338 | 28
CY 14KV TR1 | HE 1500 | 12.7965 | 12.594 | 25
CY 14KV TR2 | HE 1500 | 11.2988 | 11.0137 | 25
DA 12KV TR1 | HE 1500 | 21.2028 | 19.4533 | 28
DA 12KV TR2 | HE 1500 | 18.4093 | 16.6401 | 28
DE 14KV TR1 | HE 1500 | 19.8518 | 21.6192 | 44.8
DX 12KV TR1 | HE 1500 | 31.919 | 30.637 | 44.8
ET 12KV TR2 | HE 1500 | 17.6379 | 16.8544 | 28
ET 12KV TR6 | HE 1500 | 23.1894 | 21.2961 | 28
ET 14KV TR1 | HE 1500 | 6.6612 | 6.7183 | 25
EW 12KV TR1 | HE 1500 | 20.0613 | 19.9281 | 44.8
FA 12KV TR1 | HE 1500 | 14.5363 | 13.7572 | 28
FA 12KV TR2 | HE 1500 | 14.5887 | 7.0096 | 28
FH 12KV TR1 | HE 1500 | 16.6524 | 15.9583 | 28
FH 12KV TR2 | HE 1500 | 28.0763 | 26.4118 | 44.8
FL 14KV TR1 | HE 1500 | 29.7523 | 0 | 44.8
FM 12KV TR1 | HE 1500 | 23.7864 | 22.2483 | 28
FM 12KV TR2 | HE 1500 | 20.15 | 19.0733 | 44.8
FV 12KV TR2 | HE 1500 | 18.8532 | 18.3341 | 44.8
FV 12KV TR3 | HE 1500 | 23.4697 | 22.9323 | 28
FV 12KV TR4 | HE 1500 | 16.0954 | 16.5307 | 28
FV 14KV TR1 | HE 1500 | 1.8348 | 1.9357 | 33.3
FV 14KV TR8 | HE 1500 | 13.2077 | 13.3061 | 44.8
GL 14KV TR1 | HE 1500 | 13.8502 | 32.2358 | 67.2
GL 14KV TR2 | HE 1500 | 16.0604 | 18.9786 | 67.2
GL 14KV TR3 | HE 1500 | 1.6744 | 8.6092 | 67.2
GR 12KV TR1 | HE 1500 | 0.53525 | 0.49898 | 6.25
GR 14KV TR1 | HE 1500 | 17.2398 | 15.7638 | 25
GR 14KV TR2 | HE 1500 | 10.1904 | 9.6812 | 35
HB 12KV TR1 | HE 1500 | 28.6293 | 26.8433 | 44.8
HB 12KV TR2 | HE 1500 | 25.3071 | 27.2348 | 44.8
HC 12KV TR2 | HE 1500 | 35.3241 | 32.7362 | 44.8
HC 14KV TR1 | HE 1500 | 8.4369 | 9.5266 | 33.6
HI 12KV TR2 | HE 1500 | 36.0526 | 33.1724 | 44.8
HI 14KV TR1 | HE 1500 | 14.3508 | 12.9625 | 33.6
HK 12KV TR1 | HE 1500 | 18.3257 | 17.8595 | 28
HK 12KV TR2 | HE 1500 | 9.2804 | 8.5886 | 28
HK 12KV TR3 | HE 1500 | 15.0108 | 14.0937 | 28
HL 12KV TR1 | HE 1500 | 14.0837 | 16.6537 | 28
HN 12KV TR1 | HE 1500 | 16.2734 | 15.3997 | 44.8
IN 12KV TR1 | HE 1500 | 24.9505 | 22.8451 | 44.8
IN 12KV TR2 | HE 1500 | 7.9445 | 7.7092 | 44.8
JT 12KV TR1 | HE 1500 | 13.351 | 12.3977 | 44.8
JT 12KV TR2 | HE 1500 | 20.8268 | 19.8602 | 44.8
KC 34KV TR1 | HE 1500 | 7.2302 | 6.7716 | 30
KE 12KV TR1 | HE 1500 | 19.4708 | 18.2596 | 28
KE 12KV TR2 | HE 1500 | 19.6902 | 20.2329 | 28
LO 12KV TR2 | HE 1500 | 24.2898 | 24.3615 | 44.8
LS 12KV TR3 | HE 1500 | 17.9411 | 16.6182 | 28
LS 12KV TR5 | HE 1500 | 9.8057 | 9.1956 | 44.8
LY 12KV TR2 | HE 1500 | 16.57 | 15.8874 | 28
MC 12KV TR9 | HE 1500 | 12.1221 | 11.7136 | 28
MD 14KV TR1 | HE 1500 | 7.2727 | 7.1707 | 44.8
MD 14KV TR2 | HE 1500 | 33.8493 | 27.2393 | 44.8
MD 14KV TR3 | HE 1500 | 11.728 | 11.489 | 44.8
MG 14KV TR5 | HE 1500 | 34.7543 | 33.0705 | 44.8
MG 14KV TR6 | HE 1500 | 4.9707 | 4.393 | 44.8
MG 14KV TR7 | HE 1500 | 4.6531 | 4.364 | 44.8
MK 12KV TR1 | HE 1500 | 21.603 | 6.919 | 44.8
MK 12KV TR2 | HE 1500 | 19.4586 | 17.7724 | 44.8
ML 12KV TR3 | HE 1500 | 31.0652 | 30.2233 | 44.8
ML 12KV TR6 | HE 1500 | 39.546 | 36.77 | 44.8
MU 12KV TR1 | HE 1500 | 1.9456 | 1.7874 | 7
NA 12KV TR1 | HE 1500 | 16.976 | 16.0158 | 28
NA 12KV TR2 | HE 1500 | 20.1735 | 19.1877 | 28
NA 12KV TR3 | HE 1500 | 13.1841 | 11.861 | 28
OH 12KV TR1 | HE 1500 | 34.1519 | 33.8626 | 44.8
OK 12KV TR1 | HE 1500 | 28.3795 | 27.2819 | 44.8
OX 12KV TR1 | HE 1500 | 21.7638 | 20.3721 | 28
OX 12KV TR2 | HE 1500 | 9.0828 | 8.6187 | 28
PL 12KV TR1 | HE 1500 | 26.5869 | 24.4851 | 44.8
PL 12KV TR2 | HE 1500 | 12.0282 | 11.2181 | 44.8
PR 14KV TR1 | HE 1500 | 13.296 | 8.3632 | 60
PR 14KV TR2 | HE 1500 | 0.054 | 0 | 50
PR 14KV TR3 | HE 1500 | 2.8013 | 2.6432 | 186.6
PR 14KV TR4 | HE 1500 | 0 | 0 | 100
PR 14KV TR5 | HE 1500 | 24.4372 | 20.2263 | 50
PV 12KV TR1 | HE 1500 | 24.3308 | 24.0323 | 44.8
PV 12KV TR2 | HE 1500 | 8.9689 | 8.55 | 44.8
SH 12KV TR2 | HE 1500 | 19.3151 | 17.7294 | 44.8
SH 14KV TR1 | HE 1500 | 9.0524 | 7.7395 | 25
SK 12KV TR1 | HE 1500 | 6.8958 | 7.0407 | 10.5
SM 12KV TR4 | HE 1500 | 33.5301 | 30.8112 | 44.8
SM 14KV TR1 | HE 1500 | 13.2631 | 10.0597 | 25
SM 14kV TR2 | HE 1500 | 12.3893 | 9.4032 | 25
SM 14KV TR3 | HE 1500 | 13.4841 | 13.6024 | 44.8
SM 14KV TR5 | HE 1500 | 0 | 0 | 67.2
SM 14KV TR6 | HE 1500 | 0.73027 | 0.72528 | 67.2
SP 12KV TR2 | HE 1500 | 19.0835 | 18.7174 | 28
SV 12KV TR1 | HE 1500 | 2.9246 | 2.8639 | 10.5
SV 12KV TR2 | HE 1500 | 4.258 | 4.5563 | 10.5
SW 12KV TR1 | HE 1500 | 19.4441 | 18.6325 | 28
SW 12KV TR2 | HE 1500 | 17.1626 | 23.1118 | 28
SW 14KV TR1 | HE 1500 | 0.01 | 0.01 | 7
SY 12KV TR1 | HE 1500 | 22.6948 | 21.6087 | 28
SY 12KV TR2 | HE 1500 | 21.8291 | 19.7759 | 28
TA 12KV TR1 | HE 1500 | 20.2066 | 18.8792 | 28
TA 12KV TR3 | HE 1500 | 17.3607 | 16.6017 | 28
TA 12KV TR4 | HE 1500 | 21.9355 | 21.4023 | 28
TE 12KV TR1 | HE 1500 | 17.5443 | 15.6215 | 28
TE 12KV TR2 | HE 1500 | 25.9689 | 29.0247 | 44.8
TT 34KV TR1 | HE 1500 | 5.3738 | 7.649 | 56
TT 34KV TR2 | HE 1500 | 13.2257 | 11.4937 | 44.8
WH 12KV TR2 | HE 1500 | 5.0523 | 4.7496 | 10.5
WH 12KV TR3 | HE 1500 | 1.22 | 1.22 | 9.375
WO 12KV TR1 | HE 1500 | 28.9789 | 28.2382 | 44.8
WO 12KV TR2 | HE 1500 | 27.9011 | 27.0213 | 44.8
WP 12KV TR1 | HE 1500 | 2.4487 | 2.2737 | 10.5
WS 14KV TR1 | HE 1500 | 18.7825 | 17.3495 | 50
WS 14KV TR2 | HE 1500 | 18.2674 | 17.927 | 50
WS 14KV TR3 | HE 1500 | 18.9303 | 17.632 | 50
WS 14KV TR4 | HE 1500 | 18.5324 | 18.2099 | 50
WT 12KV TR4 | HE 1500 | 34.791 | 32.9512 | 44.8
WT 12KV TR5 | HE 1500 | 24.0632 | 22.9596 | 28
Circuit | Time | 2023 | 2024 | Max Demand Amps
Amps
AB-1201 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
AB-1202 | HE 1500 | 368.5833 | 344.5 | 600
AB-1203 | HE 1500 | 227.4722 | 206.0139 | 600
AB-1204 | HE 1500 | 325.6222 | 314.2958 | 600
AB-1205 | HE 1500 | 326.4167 | 304.6806 | 600
AB-1206 | HE 1500 | 345.7667 | 347.875 | 600
AB-1207 | HE 1500 | 223.881 | 210.5833 | 600
AK-1289 | HE 1500 | 438.8889 | 428.9167 | 600
AK-1290 | HE 1500 | 327.4167 | 307.45 | 600
AK-1291 | HE 1500 | 457.9556 | 426.66 | 600
AK-1292 | HE 1500 | 345.7833 | 268.3889 | 600
AK-1293 | HE 1500 | 74.1889 | 85.4611 | 600
AK-1294 | HE 1500 | 90.8778 | 90.3095 | 600
AK-1295 | HE 1500 | 323.75 | 331 | 600
AK-1296 | HE 1500 | 415 | 395.5 | 600
AL-1370 | HE 1500 | 0 | 0 | 500
AL-1371 | HE 1500 | 0 | 0 | 500
AL-1372 | HE 1500 | 215.5412 | 197.3333 | 400
AL-1373 | HE 1500 | 311.0111 | 246.3422 | 700
AL-1374 | HE 1500 | 64.6667 | 68.4744 | 700
AL-1375 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
AL-1376 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
AL-1377 | HE 1500 | 18.3687 | 17.6573 | 600
AL-1378 | HE 1500 | 211.8831 | 191.4573 | 400
AL-1379 | HE 1500 | 0 | 0 | 700
AL-1380 | HE 1500 | 121.6578 | 116.3133 | 700
AL-1440 | HE 1500 | 3.3279 | 5.911 | 500
AL-1441 | HE 1500 | 194.2917 | 204.5 | 500
AL-1442 | HE 1500 | 317.32 | 289.6311 | 500
AL-1443 | HE 1500 | 246.0126 | 207.0244 | 700
AL-1444 | HE 1500 | 77.8233 | 71.3533 | 700
AS-1415 | HE 1500 | 122.5619 | 72.0418 | 600
AS-1416 | HE 1500 | 282.1667 | 281.1667 | 868
AS-1417 | HE 1500 | 64.9444 | 47.4444 | 500
AS-1418 | HE 1500 | 394.6667 | 468.9167 | 600
AS-1419 | HE 1500 | 31.7497 | 31.0052 | 600
AS-1420 | HE 1500 | 0 | 0 | 0
AS-1421 | HE 1500 | 5 | 5 | 600
BB-1102 | HE 1500 | 183.3588 | 98.9651 | 358
BB-1103 | HE 1500 | 86.455 | 38.5941 | 358
BI-1217 | HE 1500 | 108.7292 | 104.1905 | 600
BI-1218 | HE 1500 | 126.3889 | 120 | 600
BI-1219 | HE 1500 | 276.75 | 280 | 600
BI-1220 | HE 1500 | 342.4722 | 352 | 600
BI-1221 | HE 1500 | 91.8218 | 83.2738 | 600
BI-1222 | HE 1500 | 13.4479 | 13.2102 | 600
BI-1223 | HE 1500 | 44.2342 | 64.7639 | 600
BI-1224 | HE 1500 | 215.5278 | 202.5833 | 600
BR-1176 | HE 1500 | 267.7708 | 250.8056 | 600
BR-1177 | HE 1500 | 335.3333 | 302.2639 | 600
BR-1179 | HE 1500 | 311.1667 | 299.9444 | 600
BR-1180 | HE 1500 | 253.75 | 234.9444 | 600
BR-1181 | HE 1500 | 363.5278 | 341.25 | 600
BR-1182 | HE 1500 | 41.933 | 38.3343 | 600
BR-1184 | HE 1500 | 388.75 | 365.5 | 600
BR-1185 | HE 1500 | 238.6825 | 228.5833 | 600
BR-1186 | HE 1500 | 258.3333 | 240.875 | 600
BR-1187 | HE 1500 | 115.3077 | 114.2083 | 600
BR-1350 | HE 1500 | 0 | 0 | 0
BR-1351 | HE 1500 | 320.1667 | 302.1667 | 513
BR-1352 | HE 1500 | 137.5417 | 232.0278 | 513
BR-1354 | HE 1500 | 103.2361 | 98.2793 | 513
BR-1356 | HE 1500 | 349.9722 | 194.9333 | 600
BY-1276 | HE 1500 | 232.9722 | 231.4167 | 600
BY-1277 | HE 1500 | 291 | 336.9722 | 600
BY-1278 | HE 1500 | 248.5833 | 229.219 | 600
BY-1279 | HE 1500 | 224.5357 | 235.1667 | 600
BY-1280 | HE 1500 | 1 | 0 | 600
BY-1281 | HE 1500 | 362.2 | 339.9167 | 600
BY-1282 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
BY-1283 | HE 1500 | 461.3 | 471.8333 | 600
BY-1284 | HE 1500 | 329.8 | 318.5 | 513
BY-1285 | HE 1500 | 199.96 | 206.7 | 600
CA-1304 | HE 1500 | 331.2708 | 317.7633 | 800
CA-1306 | HE 1500 | 220.8631 | 218.302 | 600
CA-1340 | HE 1500 | 155.5848 | 126.3571 | 700
CA-1341 | HE 1500 | 168.5047 | 158.6667 | 314
CA-1342 | HE 1500 | 178.3667 | 162.1548 | 314
CA-1343 | HE 1500 | 17.5987 | 16.2751 | 400
CA-1344 | HE 1500 | 3 | 3 | 400
CA-1345 | HE 1500 | 127.2778 | 122.8552 | 315
CA-1346 | HE 1500 | 320.1111 | 296.1889 | 500
CF-1201 | HE 1500 | 110.6822 | 114.6644 | 600
CF-1202 | HE 1500 | 187.9878 | 180.3089 | 600
CF-1203 | HE 1500 | 229.3222 | 208.6689 | 600
CF-1204 | HE 1500 | 563.3311 | 430.6311 | 600
CF-1205 | HE 1500 | 142.6778 | 139.9733 | 600
CF-1206 | HE 1500 | 0 | 168.3478 | 600
CF-1207 | HE 1500 | 0 | 110.9889 | 600
CG-1435 | HE 1500 | 120.7552 | 95.902 | 788
CG-1436 | HE 1500 | 179.6424 | 222.4167 | 883
CG-1437 | HE 1500 | 572.4444 | 471.1667 | 868
CG-1438 | HE 1500 | 141.8333 | 119.8333 | 600
CL-1225 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
CL-1226 | HE 1500 | 317.2167 | 308.1111 | 600
CL-1227 | HE 1500 | 100.2778 | 93.7778 | 600
CL-1228 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
CL-1229 | HE 1500 | 267.5556 | 253.2917 | 600
CL-1230 | HE 1500 | 257.1111 | 236.0833 | 600
CL-1231 | HE 1500 | 121.0128 | 118.1389 | 600
CL-1232 | HE 1500 | 430.8958 | 392.1905 | 600
CL-1401 | HE 1500 | 0 | 0 | 500
CL-1402 | HE 1500 | 192.0833 | 181.5278 | 700
CL-1403 | HE 1500 | 9.8344 | 9.8922 | 500
CL-1404 | HE 1500 | 151.7949 | 85.9947 | 484
CL-1405 | HE 1500 | 181 | 167.0556 | 600
CL-1406 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
CL-1407 | HE 1500 | 459.1667 | 486.3333 | 600
CO-1192 | HE 1500 | 204.3056 | 185.0278 | 747
CO-1193 | HE 1500 | 367.5833 | 345 | 600
CO-1194 | HE 1500 | 8.7815 | 7.082 | 600
CO-1195 | HE 1500 | 289.1667 | 281.75 | 747
CO-1196 | HE 1500 | 129.9583 | 127.8958 | 600
CO-1197 | HE 1500 | 384 | 367.6667 | 600
CR-1420 | HE 1500 | 28.6998 | 29.2839 | 800
CR-1421 | HE 1500 | 261.5667 | 223.5236 | 800
CR-1422 | HE 1500 | 0 | 0 | 800
CS-1260 | HE 1500 | 56.2843 | 52.6039 | 600
CS-1261 | HE 1500 | 255.125 | 238.9167 | 600
CS-1262 | HE 1500 | 192.9008 | 190.0139 | 600
CS-1263 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
CW-1222 | HE 1500 | 409.8694 | 383.9167 | 600
CW-1223 | HE 1500 | 2.1127 | 2.3333 | 600
CW-1224 | HE 1500 | 445.3833 | 418.1667 | 600
CW-1225 | HE 1500 | 275.2778 | 261.8958 | 600
CW-1226 | HE 1500 | 131.525 | 127.6111 | 600
CW-1227 | HE 1500 | 203.4167 | 99.7306 | 600
CW-1228 | HE 1500 | 263.75 | 278.8333 | 600
CW-1229 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
CY-1481 | HE 1500 | 184.2143 | 182.6429 | 600
CY-1482 | HE 1500 | 145.5 | 137.5 | 500
CY-1483 | HE 1500 | 22 | 16.25 | 500
CY-1484 | HE 1500 | 187.8333 | 187.6667 | 700
CY-1486 | HE 1500 | 181.75 | 185.3333 | 600
CY-1487 | HE 1500 | 292.2778 | 276.5 | 500
CY-1488 | HE 1500 | 0 | 0 | 0
CY-1489 | HE 1500 | 0 | 0 | 0
DA-1237 | HE 1500 | 192.4722 | 175.3333 | 600
DA-1238 | HE 1500 | 231.3333 | 207.5741 | 600
DA-1239 | HE 1500 | 276.9444 | 244.8542 | 600
DA-1240 | HE 1500 | 254.1389 | 236.1111 | 600
DA-1241 | HE 1500 | 303.7917 | 277.5833 | 600
DA-1242 | HE 1500 | 277.7361 | 258.5833 | 600
DA-1243 | HE 1500 | 232.9792 | 217.9278 | 600
DA-1244 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
DE-1406 | HE 1500 | 257.5 | 231.05 | 600
DE-1407 | HE 1500 | 211.8 | 237.5 | 600
DE-1408 | HE 1500 | 146.75 | 207.5 | 600
DE-1409 | HE 1500 | 15 | 34.451 | 600
DE-1410 | HE 1500 | 216.8 | 198.0833 | 600
DX-1220 | HE 1500 | 455.8333 | 423.7778 | 600
DX-1221 | HE 1500 | 232.5972 | 231.75 | 600
DX-1222 | HE 1500 | 404.8333 | 396.1667 | 600
DX-1223 | HE 1500 | 361.8889 | 326.8333 | 600
DX-1224 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
ET-1166 | HE 1500 | 166.6111 | 155.875 | 600
ET-1167 | HE 1500 | 138.4583 | 135.9278 | 600
ET-1168 | HE 1500 | 249.8333 | 236.1019 | 600
ET-1169 | HE 1500 | 236.9818 | 216.2573 | 600
ET-1170 | HE 1500 | 182.4206 | 174.0556 | 600
ET-1171 | HE 1500 | 265.6278 | 258.6944 | 600
ET-1172 | HE 1500 | 264.4444 | 238.4167 | 600
ET-1173 | HE 1500 | 320.1667 | 278.3833 | 600
ET-1421 | HE 1500 | 31.6255 | 46.8472 | 600
ET-1422 | HE 1500 | 156.8036 | 149.4759 | 600
ET-1423 | HE 1500 | 82.9415 | 74.8993 | 600
ET-1424 | HE 1500 | 0 | 0 | 0
EW-1240 | HE 1500 | 113.0306 | 112.2333 | 600
EW-1241 | HE 1500 | 458.7778 | 440.0833 | 600
EW-1242 | HE 1500 | 226.3222 | 241.797 | 600
EW-1243 | HE 1500 | 85.8206 | 87.7258 | 600
EW-1244 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
FA-1123 | HE 1500 | 142.6167 | 136.213 | 600
FA-1148 | HE 1500 | 344.75 | 325.1667 | 600
FA-1149 | HE 1500 | 163.0985 | 157.0972 | 600
FA-1150 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
FA-1213 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
FA-1214 | HE 1500 | 167.8958 | 131.15 | 600
FA-1215 | HE 1500 | 272.95 | 0 | 600
FA-1216 | HE 1500 | 207.9074 | 178.1667 | 600
FH-1209 | HE 1500 | 196.125 | 181.7667 | 600
FH-1210 | HE 1500 | 425.5833 | 409.5833 | 600
FH-1211 | HE 1500 | 119.2183 | 119.3258 | 600
FH-1212 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
FH-1213 | HE 1500 | 447.8056 | 424.5417 | 600
FH-1214 | HE 1500 | 192.2937 | 180.628 | 600
FH-1215 | HE 1500 | 179.4306 | 171.5 | 600
FH-1216 | HE 1500 | 230.7333 | 219.9722 | 600
FH-1217 | HE 1500 | 205.9167 | 190.6944 | 600
FL-1495 | HE 1500 | 274.9 | 189.7778 | 600
FL-1496 | HE 1500 | 167.2333 | 156.5 | 600
FL-1497 | HE 1500 | 399.5111 | 369.9167 | 600
FL-1498 | HE 1500 | 64.2556 | 61.125 | 600
FL-1499 | HE 1500 | 332.7667 | 283.5 | 600
FM-1256 | HE 1500 | 483.6111 | 446.6667 | 600
FM-1257 | HE 1500 | 389.55 | 363.375 | 600
FM-1258 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
FM-1259 | HE 1500 | 194.225 | 183.4125 | 600
FM-1260 | HE 1500 | 307.8333 | 292.5 | 600
FM-1261 | HE 1500 | 101.2917 | 94.0833 | 600
FM-1262 | HE 1500 | 494.5 | 474 | 600
FM-1263 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
FV-1134 | HE 1500 | 309.5556 | 300.0833 | 600
FV-1135 | HE 1500 | 358.006 | 334.425 | 600
FV-1136 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
FV-1137 | HE 1500 | 173.4722 | 169.5 | 600
FV-1138 | HE 1500 | 234.5 | 244.2444 | 600
FV-1139 | HE 1500 | 145.5119 | 161.6667 | 600
FV-1140 | HE 1500 | 271.6667 | 262.0417 | 600
FV-1141 | HE 1500 | 300.1944 | 310.2262 | 600
FV-1142 | HE 1500 | 343.1429 | 319.1667 | 600
FV-1143 | HE 1500 | 260.8056 | 256.1667 | 600
FV-1144 | HE 1500 | 71.7796 | 62.2738 | 600
FV-1145 | HE 1500 | 200.4497 | 182.375 | 600
FV-1146 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
FV-1471 | HE 1500 | 0 | 0 | 868
FV-1472 | HE 1500 | 74.1555 | 79.8667 | 868
FV-1473 | HE 1500 | 0 | 0 | 513
FV-1474 | HE 1500 | 0 | 0 | 513
FV-1475 | HE 1500 | 104.3889 | 126.2222 | 600
FV-1476 | HE 1500 | 154.6458 | 158.5732 | 513
FV-1477 | HE 1500 | 89.0833 | 84.5 | 600
FV-1478 | HE 1500 | 186.0417 | 170.8624 | 513
FV-1479 | HE 1500 | 0 | 0 | 0
GL-1330-1 | HE 1500 | 210.0533 | 234.7377 | 1130
GL-1331-1 | HE 1500 | 218.6489 | 270.701 | 1130
GL-1332-1 | HE 1500 | 275.6811 | 289.3089 | 1130
GL-1333-1 | HE 1500 | 191.673 | 442.7747 | 1200
GL-1334-1 | HE 1500 | 191.3444 | 442.4677 | 1200
GL-1335-1 | HE 1500 | 191.0119 | 440.4698 | 1200
GL-1330-2 | HE 1500 | 210.0533 | 234.7377 | 1130
GL-1331-2 | HE 1500 | 218.6467 | 270.701 | 1130
GL-1332-2 | HE 1500 | 275.6811 | 289.3089 | 1130
GL-1333-2 | HE 1500 | 191.6722 | 442.7747 | 1200
GL-1334-2 | HE 1500 | 191.3444 | 442.4677 | 1200
GL-1335-2 | HE 1500 | 191.0111 | 440.4719 | 1200
GL-1336 | HE 1500 | 68.4944 | 355.74 | 1200
GL-1337 | HE 1500 | 0 | 0 | 0
GL-1338 | HE 1500 | 0 | 0 | 0
GL-1339 | HE 1500 | 0 | 0 | 0
GR-1124 | HE 1500 | 31.0136 | 29.825 | 450
GR-1462 | HE 1500 | 174.3208 | 181.0417 | 600
GR-1463 | HE 1500 | 361.75 | 343.6667 | 600
GR-1464 | HE 1500 | 174.5833 | 173.4028 | 518
GR-1465 | HE 1500 | 166.3333 | 128.0069 | 600
GR-1466 | HE 1500 | 248.6667 | 229.1944 | 600
HB-1141 | HE 1500 | 284 | 259.7572 | 600
HB-1142 | HE 1500 | 412.9405 | 378.1667 | 600
HB-1143 | HE 1500 | 201.4167 | 190.6389 | 600
HB-1144 | HE 1500 | 174.3333 | 199.6667 | 600
HB-1145 | HE 1500 | 437.3889 | 427.3167 | 600
HB-1146 | HE 1500 | 212.8333 | 285.1667 | 600
HB-1147 | HE 1500 | 188.5347 | 188.1667 | 600
HB-1148 | HE 1500 | 348.75 | 328.5417 | 600
HB-1149 | HE 1500 | 34.3056 | 36.5897 | 600
HB-1150 | HE 1500 | 117.4167 | 118.7583 | 600
HC-1290 | HE 1500 | 474.3333 | 446.5833 | 600
HC-1291 | HE 1500 | 233.3472 | 216.4167 | 600
HC-1292 | HE 1500 | 194.963 | 174.5139 | 600
HC-1293 | HE 1500 | 428.5 | 395.0833 | 600
HC-1294 | HE 1500 | 256.7677 | 230.75 | 600
HC-1431 | HE 1500 | 80.0139 | 84.0294 | 600
HC-1432 | HE 1500 | 16.9933 | 17 | 500
HC-1433 | HE 1500 | 71.8869 | 136.25 | 400
HC-1434 | HE 1500 | 89.2875 | 92.05 | 513
HC-1435 | HE 1500 | 92.7407 | 87.15 | 600
HI-1101 | HE 1500 | 303.3016 | 270.1389 | 700
HI-1102 | HE 1500 | 260.8786 | 246.4333 | 600
HI-1103 | HE 1500 | 305.4167 | 279.8333 | 600
HI-1104 | HE 1500 | 382.5833 | 333.0833 | 600
HI-1105 | HE 1500 | 381.6111 | 350.2778 | 600
HI-1472 | HE 1500 | 98.0353 | 88.9569 | 550
HI-1473 | HE 1500 | 318.75 | 275.7698 | 550
HI-1474 | HE 1500 | 14.4469 | 14.6929 | 550
HI-1475 | HE 1500 | 154.1667 | 149.45 | 553
HK-1233 | HE 1500 | 300.5417 | 286.75 | 600
HK-1234 | HE 1500 | 336.1667 | 315.1667 | 600
HK-1235 | HE 1500 | 278.5 | 257.75 | 600
HK-1236 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
HK-1237 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
HK-1238 | HE 1500 | 77.1384 | 74.2455 | 600
HK-1239 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
HK-1240 | HE 1500 | 242.0208 | 254.7571 | 600
HK-1241 | HE 1500 | 119.6111 | 113.9167 | 600
HK-1242 | HE 1500 | 160.2972 | 147.9389 | 600
HK-1243 | HE 1500 | 366.9722 | 351.875 | 600
HK-1244 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
HK-1245 | HE 1500 | 11.1452 | 11.884 | 600
HL-1155 | HE 1500 | 49 | 66.3034 | 600
HL-1156 | HE 1500 | 321 | 368.3472 | 600
HL-1157 | HE 1500 | 172 | 211.75 | 600
HL-1158 | HE 1500 | 87 | 101.3722 | 600
HN-1200 | HE 1500 | 189.0994 | 173.244 | 600
HN-1201 | HE 1500 | 185.6714 | 172.8075 | 600
HN-1202 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
HN-1203 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
HN-1204 | HE 1500 | 161.0038 | 162.2917 | 600
IN-1290 | HE 1500 | 186.9405 | 179.8889 | 553
IN-1291 | HE 1500 | 495.5833 | 466.0833 | 600
IN-1292 | HE 1500 | 112.8333 | 127.8333 | 600
IN-1293 | HE 1500 | 140.6667 | 119.625 | 600
IN-1294 | HE 1500 | 205.6833 | 145.9583 | 1200
IN-1295 | HE 1500 | 1 | 1 | 1200
IN-1296 | HE 1500 | 232.0833 | 220 | 600
IN-1297 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
IN-1298 | HE 1500 | 124.0833 | 125.3037 | 553
IN-1299 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
JT-1120 | HE 1500 | 109.4111 | 107 | 600
JT-1121 | HE 1500 | 220.7361 | 223.6111 | 600
JT-1122 | HE 1500 | 253.619 | 236.0833 | 600
JT-1123 | HE 1500 | 360 | 344.1111 | 600
JT-1124 | HE 1500 | 99.4751 | 91.4559 | 600
JT-1125 | HE 1500 | 98.4363 | 95.7222 | 600
JT-1126 | HE 1500 | 300.375 | 270.8889 | 553
JT-1127 | HE 1500 | 77.1925 | 74.2854 | 600
JT-1128 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
KC-3321 | HE 1500 | 0 | 0 | 400
KC-3322 | HE 1500 | 83.8645 | 78.99 | 400
KC-3323 | HE 1500 | 33.1606 | 30.9967 | 400
KE-1155 | HE 1500 | 161.1111 | 155.2222 | 600
KE-1156 | HE 1500 | 280.2083 | 266.2628 | 600
KE-1157 | HE 1500 | 58.2452 | 48.8948 | 600
KE-1158 | HE 1500 | 360.75 | 345.4583 | 600
KE-1159 | HE 1500 | 231.7167 | 216.5556 | 600
KE-1160 | HE 1500 | 272.8333 | 315.1667 | 600
KE-1161 | HE 1500 | 125.3792 | 115.375 | 600
KE-1162 | HE 1500 | 246.9167 | 246 | 600
LO-1190 | HE 1500 | 408.25 | 384.5833 | 600
LO-1191 | HE 1500 | 147.1389 | 128.9417 | 600
LO-1192 | HE 1500 | 190.0939 | 183.25 | 600
LO-1193 | HE 1500 | 266.8333 | 250.75 | 600
LS-1240 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
LS-1241 | HE 1500 | 70.7333 | 63.6144 | 600
LS-1242 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
LS-1243 | HE 1500 | 133.0833 | 129.4167 | 435
LS-1244 | HE 1500 | 234.6278 | 221.1944 | 600
LS-1245 | HE 1500 | 331.7361 | 303.9444 | 600
LS-1246 | HE 1500 | 25.6971 | 24.027 | 600
LS-1247 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
LS-1248 | HE 1500 | 451.8333 | 418.5 | 600
LY-1111 | HE 1500 | 359.0778 | 346.7917 | 600
LY-1112 | HE 1500 | 32.4315 | 32.0833 | 600
LY-1163 | HE 1500 | 366.1944 | 340.6375 | 513
MC-1261 | HE 1500 | 440 | 403.75 | 600
MC-1262 | HE 1500 | 204 | 197 | 600
MC-1263 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
MC-1264 | HE 1500 | 0 | 0 | 130
MD-1445-A | HE 1500 | 0 | 0 | 500
MD-1445-B | HE 1500 | 159 | 145.4577 | 500
MD-1446-A | HE 1500 | 0 | 0 | 500
MD-1446-B | HE 1500 | 175.827 | 173.1122 | 500
MD-1447-A | HE 1500 | 0 | 0 | 500
MD-1447-B | HE 1500 | 147.1548 | 138.1667 | 500
MD-1448-A | HE 1500 | 0 | 0 | 500
MD-1448-B | HE 1500 | 154.3333 | 141.8814 | 500
MD-1449-A | HE 1500 | 0 | 0 | 500
MD-1449-B | HE 1500 | 132.5208 | 129.7799 | 500
MD-1450 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
MD-1451 | HE 1500 | 25.0509 | 30.869 | 600
MD-1452 | HE 1500 | 276.3889 | 267.375 | 600
MD-1453 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
MD-1454 | HE 1500 | 405.7 | 392.3333 | 1000
MD-1455 | HE 1500 | 234.625 | 223.5 | 600
MD-1456 | HE 1500 | 179.0625 | 183 | 600
MD-1457 | HE 1500 | 89.0625 | 82.4231 | 600
MD-1458 | HE 1500 | 0 | 0 | 0
MD-1459 | HE 1500 | 0 | 0 | 0
MG-1314 | HE 1500 | 68.256 | 64.7669 | 700
MG-1323 | HE 1500 | 0 | 0 | 700
MG-1326 | HE 1500 | 196.6389 | 155.9583 | 700
MG-1327 | HE 1500 | 327.1667 | 324.9722 | 700
MG-1328 | HE 1500 | 371.9583 | 352.0833 | 600
MG-1329 | HE 1500 | 226.4167 | 214.3333 | 700
MG-1332-A | HE 1500 | 49.1501 | 41.7067 | 450
MG-1332-B | HE 1500 | 37.4287 | 35 | 450
MG-1333-A | HE 1500 | 53.3477 | 46.2098 | 450
MG-1333-B | HE 1500 | 36.6667 | 34.6763 | 450
MG-1334-A | HE 1500 | 39.9193 | 38.8964 | 450
MG-1334-B | HE 1500 | 27.3679 | 28.2018 | 450
MG-1335-A | HE 1500 | 54.2377 | 46.636 | 450
MG-1335-B | HE 1500 | 29.7874 | 27.5971 | 450
MG-1336-A | HE 1500 | 46.0746 | 40.3333 | 450
MG-1336-B | HE 1500 | 25 | 23.2433 | 450
MK-1290 | HE 1500 | 106.8194 | 98.8472 | 600
MK-1291 | HE 1500 | 30.2417 | 28.962 | 600
MK-1292 | HE 1500 | 320 | 299.4167 | 600
MK-1293 | HE 1500 | 331.2222 | 293.25 | 600
MK-1294 | HE 1500 | 72.0159 | 65.0361 | 600
MK-1295 | HE 1500 | 326 | 340.9792 | 600
MK-1296 | HE 1500 | 218 | 253.6119 | 600
MK-1297 | HE 1500 | 76.6667 | 90.0893 | 600
MK-1298 | HE 1500 | 91 | 82.0042 | 600
MK-1299 | HE 1500 | 150.6667 | 145.4921 | 600
ML-1281 | HE 1500 | 144.0556 | 131 | 600
ML-1282 | HE 1500 | 388.0833 | 351.4167 | 600
ML-1283 | HE 1500 | 418.5833 | 385.8333 | 600
ML-1284 | HE 1500 | 518.5833 | 505.1667 | 600
ML-1285 | HE 1500 | 311.3333 | 292.5 | 600
ML-1286 | HE 1500 | 442.3333 | 416.4833 | 600
ML-1287 | HE 1500 | 358.5833 | 342.8333 | 600
ML-1288 | HE 1500 | 423.8333 | 436 | 600
ML-1289 | HE 1500 | 118.9444 | 110.7778 | 600
ML-1290 | HE 1500 | 60.6643 | 59.5154 | 600
ML-1291 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
MU-1101 | HE 1500 | 90.6605 | 80.9948 | 235
NA-1263 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
NA-1264 | HE 1500 | 149.9444 | 144.5 | 600
NA-1265 | HE 1500 | 213.5278 | 202.9333 | 600
NA-1266 | HE 1500 | 401.3056 | 379.6667 | 600
NA-1267 | HE 1500 | 196.4722 | 195.0417 | 600
NA-1268 | HE 1500 | 294.0833 | 288.6333 | 600
NA-1269 | HE 1500 | 420.1528 | 386.6667 | 600
NA-1270 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
NA-1271 | HE 1500 | 293.8333 | 260.6667 | 600
NA-1272 | HE 1500 | 270.5 | 252.9083 | 600
NA-1273 | HE 1500 | 19.1667 | 18.5 | 600
NA-1274 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
OH-1170 | HE 1500 | 245.9681 | 250.34 | 600
OH-1171 | HE 1500 | 316.6826 | 319.3389 | 600
OH-1172 | HE 1500 | 102.3322 | 315.2985 | 600
OH-1173 | HE 1500 | 554.673 | 372.3022 | 600
OH-1174 | HE 1500 | 303.9874 | 292.9911 | 600
OK-1271 | HE 1500 | 364.4583 | 344.1667 | 600
OK-1272 | HE 1500 | 276.5556 | 271.875 | 600
OK-1273 | HE 1500 | 198.4053 | 194.9583 | 600
OK-1274 | HE 1500 | 251.0694 | 240.8056 | 600
OK-1275 | HE 1500 | 176.6925 | 170.1944 | 600
OX-1273 | HE 1500 | 371.2593 | 337.3333 | 600
OX-1274 | HE 1500 | 499.3333 | 475.75 | 600
OX-1275 | HE 1500 | 106.125 | 104 | 600
OX-1276 | HE 1500 | 0 | 0 | 235
OX-1277 | HE 1500 | 152.9338 | 144.8111 | 600
OX-1278 | HE 1500 | 29.2512 | 32.1242 | 600
OX-1279 | HE 1500 | 223.75 | 213.3056 | 600
OX-1280 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
PL-1270 | HE 1500 | 337.6689 | 300.0188 | 600
PL-1271 | HE 1500 | 220.0122 | 206.6933 | 600
PL-1272 | HE 1500 | 253.1633 | 201.6622 | 600
PL-1273 | HE 1500 | 156.5089 | 148.6467 | 600
PL-1274 | HE 1500 | 147.3244 | 135.1589 | 600
PL-1275 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
PL-1276 | HE 1500 | 395.9604 | 369.4269 | 600
PL-1277 | HE 1500 | 153.3289 | 134.53 | 600
PR-1380 | HE 1500 | 10.9 | 11.0085 | 700
PR-1381 | HE 1500 | 64.25 | 101.3 | 885
PR-1382 | HE 1500 | 310.8235 | 258 | 885
PR-1383 | HE 1500 | 297.9118 | 247.25 | 885
PR-1384 | HE 1500 | 336.8235 | 275.9375 | 885
PR-1385 | HE 1500 | 47.595 | 48.2 | 788
PR-1386 | HE 1500 | 77.1 | 76.8 | 484
PR-1387 | HE 1500 | 298.65 | 305.9 | 788
PR-1388 | HE 1500 | 0 | 0 | 788
PR-1389 | HE 1500 | 5.9 | 6 | 868
PR-1390 | HE 1500 | 32.4 | 33.8 | 500
PR-1391 | HE 1500 | 70.3667 | 68.5 | 868
PR-1392 | HE 1500 | 0.45 | 0 | 500
PR-1393 | HE 1500 | 46.5865 | 44.3 | 868
PR-1394 | HE 1500 | 0 | 0 | 700
PV-1250 | HE 1500 | 414.1111 | 442.25 | 600
PV-1251 | HE 1500 | 234.8333 | 212.125 | 600
PV-1252 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
PV-1253 | HE 1500 | 249.8333 | 236.2 | 600
PV-1254 | HE 1500 | 191.5 | 182.3944 | 600
PV-1255 | HE 1500 | 59.8889 | 56.3611 | 600
PV-1256 | HE 1500 | 152.3016 | 156.1429 | 600
PV-1257 | HE 1500 | 189.8167 | 170.7079 | 600
PV-1258 | HE 1500 | 1 | 1 | 600
PV-1259 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
SH-1281 | HE 1500 | 205.2778 | 187.9722 | 600
SH-1282 | HE 1500 | 262 | 251.875 | 600
SH-1283 | HE 1500 | 38.4023 | 11.5697 | 600
SH-1284 | HE 1500 | 158 | 149.1111 | 513
SH-1285 | HE 1500 | 191 | 187.6167 | 600
SH-1456 | HE 1500 | 231.0556 | 187.0833 | 500
SH-1457 | HE 1500 | 25.8335 | 22.7233 | 314
SH-1458 | HE 1500 | 6.2675 | 6.9074 | 500
SH-1459 | HE 1500 | 112.25 | 105.2 | 500
SK-1127 | HE 1500 | 40.4041 | 37.5033 | 315
SK-1128 | HE 1500 | 265.6806 | 279.0133 | 500
SM-1231 | HE 1500 | 156.0694 | 127.3056 | 600
SM-1232 | HE 1500 | 235.6833 | 207.7222 | 600
SM-1233 | HE 1500 | 417.8056 | 390.4167 | 600
SM-1234 | HE 1500 | 335.7847 | 325.4111 | 600
SM-1235 | HE 1500 | 342.3413 | 317.9722 | 600
SM-1360 | HE 1500 | 202.3333 | 192.2778 | 484
SM-1361 | HE 1500 | 150.8333 | 158.8882 | 500
SM-1362 | HE 1500 | 67.8371 | 59.5222 | 700
SM-1363 | HE 1500 | 173.8667 | 101.7997 | 700
SM-1364 | HE 1500 | 69.4269 | 66.2778 | 700
SM-1366 | HE 1500 | 372.5556 | 215.7784 | 700
SM-1380 | HE 1500 | 9.3356 | 9.3333 | 1200
SM-1381 | HE 1500 | 9 | 9 | 1200
SM-1382 | HE 1500 | 9 | 9 | 1200
SM-1384 | HE 1500 | 0 | 0 | 1200
SM-1385 | HE 1500 | 0 | 0 | 0
SM-1386 | HE 1500 | 0 | 0 | 0
SM-1387 | HE 1500 | 0 | 0 | 0
SM-1393 | HE 1500 | 0 | 0 | 0
SM-1394 | HE 1500 | 104.3494 | 115.0292 | 600
SM-1396 | HE 1500 | 0 | 0 | 0
SM-1397 | HE 1500 | 308.1 | 327.25 | 747
SM-1398 | HE 1500 | 132.5 | 106.048 | 747
SP-1114 | HE 1500 | 112.0861 | 113.64 | 513
SP-1115 | HE 1500 | 298.9444 | 290.3256 | 600
SP-1116 | HE 1500 | 347.3083 | 328.8217 | 513
SP-1117 | HE 1500 | 90.8333 | 92.3478 | 600
SV-1121 | HE 1500 | 13.2833 | 128.9985 | 600
SV-1122 | HE 1500 | 18.7916 | 203.657 | 600
SW-1184 | HE 1500 | 217.9875 | 215 | 600
SW-1185 | HE 1500 | 63.6375 | 59.6103 | 600
SW-1186 | HE 1500 | 283.65 | 274 | 600
SW-1187 | HE 1500 | 284.3625 | 263.9444 | 600
SW-1188 | HE 1500 | 281.2125 | 410.9167 | 600
SW-1190 | HE 1500 | 290.55 | 268.5655 | 600
SW-1191 | HE 1500 | 210.8887 | 199.375 | 600
SY-1249 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
SY-1250 | HE 1500 | 363.2083 | 341.2917 | 600
SY-1251 | HE 1500 | 264.7222 | 251.3194 | 600
SY-1252 | HE 1500 | 380.1667 | 365.4722 | 600
SY-1253 | HE 1500 | 251.5333 | 230.1111 | 600
SY-1254 | HE 1500 | 260.0363 | 222.4167 | 600
SY-1255 | HE 1500 | 453.2222 | 419.3333 | 600
SY-1256 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
TA-1105 | HE 1500 | 411.4167 | 412.0833 | 600
TA-1106 | HE 1500 | 339.775 | 307.1583 | 600
TA-1130 | HE 1500 | 349.5 | 341.5833 | 600
TA-1131 | HE 1500 | 0 | 0 | 500
TA-1132 | HE 1500 | 147.8993 | 137.4333 | 600
TA-1133 | HE 1500 | 372.4583 | 364.1944 | 600
TA-1134 | HE 1500 | 248.7667 | 238.7083 | 600
TA-1136 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
TA-1138 | HE 1500 | 73.6667 | 137.9265 | 600
TA-1172 | HE 1500 | 222.25 | 206.7929 | 600
TA-1173 | HE 1500 | 413.6667 | 383.2917 | 600
TE-1242 | HE 1500 | 145.0833 | 135.99 | 600
TE-1243 | HE 1500 | 290.3333 | 270.6422 | 600
TE-1244 | HE 1500 | 275.4167 | 330.6578 | 600
TE-1245 | HE 1500 | 297.2917 | 281.6689 | 600
TE-1246 | HE 1500 | 396.25 | 411.7467 | 600
TE-1247 | HE 1500 | 354 | 296.0289 | 600
TE-1248 | HE 1500 | 200.1667 | 282.5067 | 747
TT-3311 | HE 1500 | 73.5 | 68.4922 | 235
TT-3313 | HE 1500 | 73.0596 | 105.3431 | 235
TT-3314 | HE 1500 | 20.3267 | 23.4407 | 235
TT-3316 | HE 1500 | 138.3404 | 119.3356 | 235
WH-1114 | HE 1500 | 0 | 0 | 500
WH-1115 | HE 1500 | 222.7065 | 212.0375 | 600
WH-1116 | HE 1500 | 227.0463 | 218.9306 | 484
WO-1176 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
WO-1177 | HE 1500 | 408.3056 | 411.1667 | 600
WO-1178 | HE 1500 | 122.9284 | 110.2564 | 600
WO-1179 | HE 1500 | 287.4167 | 281.7778 | 600
WO-1180 | HE 1500 | 465.2417 | 458.4167 | 600
WO-1181 | HE 1500 | 97.4808 | 92.9094 | 600
WO-1182 | HE 1500 | 414.9333 | 395.9167 | 600
WO-1183 | HE 1500 | 264.8583 | 250.0831 | 600
WO-1184 | HE 1500 | 449.375 | 450.4167 | 600
WO-1185 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
WP-1104 | HE 1500 | 109.4356 | 101.0583 | 235
WS-1303-1 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
WS-1304-1 | HE 1500 | 138.7917 | 87.9706 | 600
WS-1305-1 | HE 1500 | 61.6763 | 56.4205 | 315
WS-1305-2 | HE 1500 | 0 | 0 | 315
WS-1306-1 | HE 1500 | 169 | 159.6111 | 500
WS-1306-2 | HE 1500 | 0 | 0 | 500
WS-1308-1 | HE 1500 | 8.6702 | 8.8695 | 450
WS-1310-1 | HE 1500 | 178.1167 | 245.9444 | 500
WS-1310-2 | HE 1500 | 0 | 0 | 500
WS-1315-1 | HE 1500 | 53.5074 | 60.6875 | 450
WS-1315-2 | HE 1500 | 49.2 | 49.2 | 450
WS-1319-1 | HE 1500 | 130.3214 | 122.7333 | 450
WS-1319-2 | HE 1500 | 0 | 0 | 450
WS-1322-1 | HE 1500 | 97.5146 | 93.8333 | 400
WS-1322-2 | HE 1500 | 0 | 0 | 400
WS-1324-1 | HE 1500 | 0 | 0 | 400
WS-1324-2 | HE 1500 | 0 | 0 | 400
WS-1330-1 | HE 1500 | 0 | 0 | 450
WS-1330-2 | HE 1500 | 0 | 0 | 450
WS-1331-3 | HE 1500 | 111.3553 | 103.2056 | 500
WS-1332-3 | HE 1500 | 108.356 | 97.4103 | 500
WS-1333-3 | HE 1500 | 118.3722 | 108.3333 | 500
WS-1334-3 | HE 1500 | 135.8529 | 121.5167 | 500
WS-1335-3 | HE 1500 | 116.1667 | 104.1368 | 500
WS-1336-3 | HE 1500 | 131.7323 | 116.877 | 500
WS-1337-3 | HE 1500 | 112.4524 | 99.0606 | 500
WS-1425-3 | HE 1500 | 129.0833 | 121.5833 | 500
WS-1426-3 | HE 1500 | 133.6602 | 136.2885 | 500
WS-1427-3 | HE 1500 | 101.5 | 106.75 | 500
WS-1428-3 | HE 1500 | 128.9389 | 129.682 | 500
WS-1429-3 | HE 1500 | 126.4357 | 126.6875 | 500
WS-1331-4 | HE 1500 | 66.3 | 66.3 | 500
WS-1332-4 | HE 1500 | 0 | 0 | 500
WS-1333-4 | HE 1500 | 77.8 | 77.8 | 500
WS-1334-4 | HE 1500 | 0 | 0 | 500
WS-1335-4 | HE 1500 | 0 | 0 | 500
WS-1336-4 | HE 1500 | 0 | 0 | 500
WS-1337-4 | HE 1500 | 0 | 0 | 500
WS-1471-1 | HE 1500 | 164.6667 | 152.5119 | 500
WS-1472-1 | HE 1500 | 172.5 | 158.3889 | 484
WS-1473-1 | HE 1500 | 134.8611 | 124.9769 | 484
WS-1474-1 | HE 1500 | 160.375 | 141.0833 | 500
WS-1475-1 | HE 1500 | 171.1944 | 152.1131 | 500
WT-1151 | HE 1500 | 389.4444 | 370.125 | 600
WT-1152 | HE 1500 | 407.0833 | 393.6111 | 600
WT-1153 | HE 1500 | 193.9722 | 180.8333 | 600
WT-1154 | HE 1500 | 483.8333 | 467.625 | 600
WT-1155 | HE 1500 | 242.5833 | 234.0833 | 600
WT-1209 | HE 1500 | 271.7361 | 254.7417 | 600
WT-1210 | HE 1500 | 346.0417 | 326.0833 | 600
WT-1211 | HE 1500 | 0 | 0 | 600
WT-1212 | HE 1500 | 265.6667 | 253.4722 | 600